{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","5330.362","涉及因子无效","0.244","27.207","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.045","4.97","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.098","10.939","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.889","有效数据不足","有效数据不足","0.82","有效数据不足","25.037","有效数据不足","1.909","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["01~02","3538.462","涉及因子无效","0.244","23.558","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.027","2.632","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.086","8.359","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.872","有效数据不足","有效数据不足","0.544","有效数据不足","25.038","有效数据不足","1.878","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["02~03","853.982","涉及因子无效","0.214","18.615","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.238","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.092","7.991","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.858","有效数据不足","有效数据不足","0.131","有效数据不足","24.86","有效数据不足","1.85","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","687.927","涉及因子无效","0.198","16.73","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.141","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.043","3.623","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.854","有效数据不足","有效数据不足","0.106","有效数据不足","24.423","有效数据不足","1.846","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","1840.367","涉及因子无效","0.223","16.658","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.016","1.159","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.835","有效数据不足","有效数据不足","0.282","有效数据不足","24.423","有效数据不足","1.853","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["05~06","1156.988","涉及因子无效","0.225","17.13","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.004","0.326","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.014","1.03","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.837","有效数据不足","有效数据不足","0.177","有效数据不足","24.425","有效数据不足","1.848","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","612.077","涉及因子无效","0.224","16.228","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.19","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.016","1.158","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.83","有效数据不足","有效数据不足","0.094","有效数据不足","24.517","有效数据不足","1.883","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","965.301","涉及因子无效","0.236","17.104","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.133","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.009","0.689","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.83","有效数据不足","有效数据不足","0.149","有效数据不足","25.364","有效数据不足","2.002","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","712.23","涉及因子无效","0.273","19.998","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.244","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.832","有效数据不足","有效数据不足","0.11","有效数据不足","26.651","有效数据不足","2.115","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","604.498","涉及因子无效","0.315","22.047","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.004","0.283","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.823","有效数据不足","有效数据不足","0.094","有效数据不足","28.741","有效数据不足","2.257","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["10~11","3101.623","涉及因子无效","0.338","22.239","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.004","0.289","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.812","有效数据不足","有效数据不足","0.487","有效数据不足","30.284","有效数据不足","2.173","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["11~12","6844.634","涉及因子无效","0.371","20.766","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.011","0.607","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.779","有效数据不足","有效数据不足","1.08","有效数据不足","31.808","有效数据不足","2.162","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["12~13","7626.651","涉及因子无效","0.41","20.127","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.004","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.024","1.185","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.748","有效数据不足","有效数据不足","1.21","有效数据不足","33.459","有效数据不足","2.221","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["13~14","3211.956","涉及因子无效","0.446","18.853","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.107","4.519","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.708","有效数据不足","有效数据不足","0.511","有效数据不足","34.766","有效数据不足","2.255","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["14~15","3968.536","涉及因子无效","0.473","19.116","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.014","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.204","8.228","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.694","有效数据不足","有效数据不足","0.636","有效数据不足","36.06","有效数据不足","2.273","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["15~16","8302.866","涉及因子无效","0.462","18.954","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.41","16.817","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.699","有效数据不足","有效数据不足","1.333","有效数据不足","37.185","有效数据不足","2.202","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["16~17","11436.354","涉及因子无效","0.81","37.083","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.004","0.196","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.561","25.673","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.73","有效数据不足","有效数据不足","1.818","有效数据不足","34.314","有效数据不足","2.271","有效数据不足","0.016","有效数据不足"]
["17~18","20279.695","涉及因子无效","1.828","104.854","0.037","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.034","1.925","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.719","41.262","0.015","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.785","有效数据不足","有效数据不足","3.196","有效数据不足","32.006","有效数据不足","2.057","有效数据不足","0.031","有效数据不足"]
["18~19","4891.952","涉及因子无效","0.278","16.815","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.182","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.691","41.761","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.796","有效数据不足","有效数据不足","0.768","有效数据不足","31.071","有效数据不足","2.009","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["19~20","5180.274","涉及因子无效","0.267","15.668","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.612","35.887","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.789","有效数据不足","有效数据不足","0.811","有效数据不足","30.309","有效数据不足","1.915","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["20~21","4215.519","涉及因子无效","0.273","17.037","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.581","36.271","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.802","有效数据不足","有效数据不足","0.659","有效数据不足","30.01","有效数据不足","1.907","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["21~22","5483.844","涉及因子无效","0.292","20.027","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.408","28.003","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.82","有效数据不足","有效数据不足","0.857","有效数据不足","29.646","有效数据不足","1.889","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["22~23","1113.963","涉及因子无效","0.29","19.367","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.468","31.28","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.815","有效数据不足","有效数据不足","0.174","有效数据不足","29.22","有效数据不足","1.884","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","884.793","涉及因子无效","0.312","19.655","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.303","19.095","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.804","有效数据不足","有效数据不足","0.138","有效数据不足","28.769","有效数据不足","1.871","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.385","24.002","","--","--","--","--","","0.005","0.328","","--","--","--","--","","0.229","14.236","","--","--","--","--","","20.802","--","--","0.674","--","29.266","--","2.022","--","0.008","--"]
["最大值","20279.695","--","1.828","104.854","0.037","--","--","--","--","--","0.045","4.97","0.001","--","--","--","--","--","0.719","41.761","0.015","--","--","--","--","--","20.889","--","--","3.196","--","37.185","--","2.273","--","0.031","--"]
["最小值","604.498","--","0.198","15.668","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.003","0.244","0","--","--","--","--","--","20.694","--","--","0.094","--","24.423","--","1.846","--","0.006","--"]
["日排放总量(吨)","10.2844854","--","","","0.00007","","","","","--","","","0.000001","","","","","--","","","0.000039","","","","","--","","","","","","","","","","",""]