{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.093","8.3","8.42","8.47","9.845","0.001","0.004","0","0.005","0","0.0028","0","0.006","0","0.381","0"]
["01~02时","0.076","8.35","8.4","8.44","19.842","0.002","0.002","0","0.006","0","0.0024","0","0","0","0.27","0"]
["02~03时","0.07","8.31","8.38","8.43","14.609","0.001","0.004","0","0.006","0","0.0025","0","0","0","0.332","0"]
["03~04时","0.027","8.24","8.34","8.39","2.4","0","0.007","0","0.005","0","0.0032","0","0","0","0.521","0"]
["04~05时","0.019","8.24","8.32","8.37","3.715","0","0.005","0","0.005","0","0.0029","0","0","0","0.484","0"]
["05~06时","0.019","8.22","8.28","8.34","6.515","0","0.002","0","0.005","0","0.0013","0","0","0","0.374","0"]
["06~07时","0.018","8.16","8.24","8.31","6.395","0","0.004","0","0.005","0","0.0017","0","0","0","0.374","0"]
["07~08时","0.008","8.15","8.24","8.3","6.14","0","0.006","0","0.004","0","0.0038","0","0","0","0.374","0"]
["08~09时","0.015","8.26","8.34","8.42","7.844","0","0.007","0","0.004","0","0.0037","0","0","0","0.375","0"]
["09~10时","0.017","8.39","8.45","8.52","11.474","0","0.007","0","0.005","0","0.0031","0","0","0","0.375","0"]
["10~11时","0.018","8.4","8.5","8.54","9.062","0","0.006","0","0.006","0","0.0051","0","0","0","0.411","0"]
["11~12时","0.701","8.44","8.51","8.55","3.924","0.003","0.004","0","0.009","0","0.016","0","0","0","0.521","0"]
["12~13时","10.169","8.44","8.49","8.51","4.548","0.048","0.004","0","0.009","0","0.014","0.0001","0","0","0.498","0.005"]
["13~14时","13.596","8.5","8.54","8.57","5.894","0.08","0.005","0","0.009","0","0.0063","0.0001","0","0","0.42","0.006"]
["14~15时","13.921","8.53","8.56","8.58","5.894","0.082","0.004","0","0.009","0","0.0057","0.0001","0","0","0.493","0.007"]
["15~16时","11.983","8.53","8.56","8.58","5.893","0.071","0.003","0","0.009","0","0.0025","0","0","0","0.715","0.009"]
["16~17时","2.777","8.51","8.56","8.6","5.23","0.015","0.003","0","0.009","0","0.0024","0","0","0","0.67","0.002"]
["17~18时","0.882","8.48","8.55","8.6","3.799","0.003","0.003","0","0.009","0","0.0018","0","0","0","0.526","0"]
["18~19时","0.467","8.47","8.54","8.59","3.349","0.002","0.003","0","0.008","0","0.0017","0","0","0","0.475","0"]
["19~20时","0.448","8.48","8.53","8.57","2.3","0.001","0.002","0","0.008","0","0.0008","0","0","0","0.317","0"]
["20~21时","4.246","8.46","8.53","8.58","3.578","0.015","0.003","0","0.007","0","0.0010","0","0","0","0.376","0.002"]
["21~22时","4.513","8.46","8.51","8.56","6.133","0.028","0.004","0","0.006","0","0.0019","0","0","0","0.565","0.003"]
["22~23时","1.196","8.38","8.47","8.53","5.149","0.006","0.006","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","0.59","0.001"]
["23~24时","0.569","8.31","8.43","8.48","3.182","0.002","0.007","0","0.006","0","0.0033","0","0","0","0.669","0"]
["有效日均值","","","8.45","","6.530","","0.004","","0.007","","0.0039","","0","","0.463",""]
["最大值","13.921","8.53","8.56","8.6","19.842","0.082","0.007","0","0.009","0","0.016","0.0001","0.006","0","0.715","0.009"]
["最小值","0.008","8.15","8.24","8.3","2.3","0","0.002","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","0.27","0"]
["总量","65.850","","","","","0.360","","0","","0.001","","0.0004","","0","","0.035"]