{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","44097.531","--","2.822","0.124","--","--","--","0.036","0.0016","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","20.53","--","--","6.095","--","28.577","--","3.479","--","0.077","--"]
["01~02","45598.718","--","2.8","0.127","--","--","--","0.029","0.0013","--","--","--","0","0","--","--","--","20.522","--","--","6.302","--","28.434","--","3.412","--","0.082","--"]
["02~03","44902.101","--","2.716","0.122","--","--","--","0.025","0.0012","--","--","--","0","0","--","--","--","20.52","--","--","6.207","--","27.757","--","3.415","--","0.079","--"]
["03~04","40240.976","--","2.83","0.113","--","--","--","0.019","0.0008","--","--","--","0","0","--","--","--","20.52","--","--","5.561","--","27.911","--","3.366","--","0.064","--"]
["04~05","39220.593","--","2.911","0.114","--","--","--","0.018","0.0007","--","--","--","0","0","--","--","--","20.518","--","--","5.421","--","28.28","--","3.375","--","0.061","--"]
["05~06","40779.062","--","2.893","0.118","--","--","--","0.037","0.0015","--","--","--","0","0","--","--","--","20.525","--","--","5.635","--","28.284","--","3.343","--","0.066","--"]
["06~07","39313.632","--","2.978","0.117","--","--","--","0.047","0.0018","--","--","--","0","0","--","--","--","20.531","--","--","5.435","--","28.64","--","3.356","--","0.061","--"]
["07~08","39905.824","--","2.984","0.119","--","--","--","0.032","0.0013","--","--","--","0","0","--","--","--","20.542","--","--","5.516","--","29.172","--","3.378","--","0.063","--"]
["08~09","39687.835","--","4.824","0.19","--","--","--","0.02","0.0008","--","--","--","0.0014","0.0001","--","--","--","20.547","--","--","5.485","--","29.409","--","3.461","--","0.062","--"]
["09~10","39840.562","--","8.453","0.336","--","--","--","0.021","0.0008","--","--","--","0.0015","0.0001","--","--","--","20.555","--","--","5.507","--","30.111","--","3.514","--","0.062","--"]
["10~11","33547.621","--","7.32","0.247","--","--","--","0.012","0.0004","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","20.557","--","--","4.634","--","30.8","--","3.582","--","0.046","--"]
["11~12","28578.162","--","6.059","0.173","--","--","--","0.015","0.0004","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","20.543","--","--","3.95","--","31.764","--","3.643","--","0.033","--"]
["12~13","29316.998","--","5.543","0.161","--","--","--","0.0021","0.0001","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","20.517","--","--","4.053","--","32.344","--","3.774","--","0.034","--"]
["13~14","37094.816","--","5.966","0.221","--","--","--","0.0041","0.0002","--","--","--","0.017","0.0007","--","--","--","20.492","--","--","5.128","--","32.547","--","3.854","--","0.054","--"]
["14~15","37696.449","--","4.872","0.183","--","--","--","0.0011","0","--","--","--","0.0047","0.0002","--","--","--","20.468","--","--","5.21","--","32.535","--","3.915","--","0.056","--"]
["15~16","38740.226","--","4.108","0.158","--","--","--","0.0025","0.0001","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","20.461","--","--","5.354","--","31.898","--","3.899","--","0.059","--"]
["16~17","38373.722","--","3.928","0.15","--","--","--","0.0016","0.0001","--","--","--","0.0028","0.0001","--","--","--","20.456","--","--","5.304","--","32.42","--","3.837","--","0.058","--"]
["17~18","38582.027","--","3.593","0.139","--","--","--","0.0026","0.0001","--","--","--","0.0011","0","--","--","--","20.458","--","--","5.334","--","32.121","--","3.845","--","0.058","--"]
["18~19","45859.91","--","3.055","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0047","0.0002","--","--","--","20.478","--","--","6.338","--","31.57","--","3.756","--","0.082","--"]
["19~20","44222.816","--","3.213","0.142","--","--","--","0.0005","0","--","--","--","0.0033","0.0002","--","--","--","20.501","--","--","6.112","--","30.898","--","3.695","--","0.076","--"]
["20~21","46959.832","--","2.791","0.131","--","--","--","0.0015","0.0001","--","--","--","0.012","0.0006","--","--","--","20.522","--","--","6.492","--","30.397","--","3.495","--","0.086","--"]
["21~22","45898.023","--","2.599","0.119","--","--","--","0.0058","0.0003","--","--","--","0.0049","0.0002","--","--","--","20.517","--","--","6.344","--","29.335","--","3.485","--","0.083","--"]
["22~23","46122.621","--","2.538","0.117","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","20.512","--","--","6.373","--","28.527","--","3.442","--","0.084","--"]
["23~24","45982.664","--","2.487","0.114","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","20.512","--","--","6.357","--","28.32","--","3.402","--","0.083","--"]
["平均值","","","3.9289","","--","--","","0.0141","","--","--","","0.0024","","--","--","","20.5131","--","--","5.5899","--","30.0859","--","3.5723","--","0.0658","--"]
["最大值","46959.832","--","8.453","0.336","--","--","--","0.047","0.0018","--","--","--","0.017","0.0007","--","--","--","20.557","--","--","6.492","--","32.547","--","3.915","--","0.086","--"]
["最小值","28578.162","--","2.487","0.113","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.456","--","--","3.95","--","27.757","--","3.343","--","0.033","--"]
["日排放总量(吨)","97.056275","--","","0.0036822","","","--","","0.0000137","","","--","","0.0000023","","","--","","","","","","","","","","",""]