{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32925.69","--","15.36","0.5","--","--","--","46.75","1.47","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.6","--","--","7.34","--","30.66","--","5.06","--","-0.046","--"]
["01~02","31618.19","--","7.78","0.24","--","--","--","174.92","5.49","--","--","--","0","0","--","--","--","20.56","--","--","7.06","--","30.8","--","5.08","--","-0.045","--"]
["02~03","32955.57","--","14.6","0.48","--","--","--","52.26","1.72","--","--","--","0.13","0","--","--","--","20.58","--","--","7.35","--","30.6","--","5.04","--","-0.048","--"]
["03~04","32038.8","--","6.16","0.2","--","--","--","121.75","3.88","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","7.14","--","30.64","--","5.03","--","-0.050","--"]
["04~05","32733.01","--","5.11","0.17","--","--","--","13.99","0.45","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.48","--","--","7.29","--","30.4","--","4.98","--","-0.047","--"]
["05~06","36328.9","--","8.09","0.3","--","--","--","87.76","3.09","--","--","--","0.02","0","--","--","--","20.3","--","--","8.09","--","30.37","--","4.97","--","-0.053","--"]
["06~07","38408.81","--","5.91","0.23","--","--","--","0.91","0.04","--","--","--","0.06","0","--","--","--","20.47","--","--","8.56","--","30.58","--","5.01","--","-0.052","--"]
["07~08","33257.77","--","7.58","0.24","--","--","--","319.95","9.21","--","--","--","37.6","1.14","--","--","--","19.93","--","--","7.52","--","33.01","--","6.16","--","-0.051","--"]
["08~09","26567.03","--","14.51","0.37","--","--","--","161.52","4.07","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","6.25","--","35.31","--","8.69","--","-0.050","--"]
["09~10","35929.54","--","9.33","0.33","--","--","--","3.24","0.12","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.56","--","--","8.12","--","31.53","--","6","--","-0.044","--"]
["10~11","36906.27","--","29.28","1.06","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.66","--","--","8.29","--","31.65","--","5.4","--","-0.042","--"]
["11~12","35315.22","--","10.57","0.37","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.59","--","--","7.95","--","32.08","--","5.48","--","-0.042","--"]
["12~13","36132.09","--","14.2","0.52","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.59","--","--","8.16","--","32.59","--","5.61","--","-0.042","--"]
["13~14","35334.47","--","10.04","0.35","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.14","0","--","--","--","20.57","--","--","7.98","--","32.72","--","5.65","--","-0.040","--"]
["14~15","36271.52","--","14.51","0.53","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.14","0","--","--","--","20.5","--","--","8.2","--","32.93","--","5.69","--","-0.038","--"]
["15~16","35710.99","--","10.05","0.36","--","--","--","0","0","--","--","--","0.14","0.01","--","--","--","20.53","--","--","8.08","--","32.96","--","5.69","--","-0.037","--"]
["16~17","34979.97","--","15.52","0.55","--","--","--","0.76","0.03","--","--","--","0.13","0","--","--","--","20.54","--","--","7.9","--","32.84","--","5.62","--","-0.039","--"]
["17~18","33730.68","--","10.61","0.36","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.6","--","--","7.6","--","32.4","--","5.5","--","-0.037","--"]
["18~19","35923.68","--","14.76","0.53","--","--","--","119.73","4.25","--","--","--","0.04","0","--","--","--","20.61","--","--","8.08","--","32.15","--","5.43","--","-0.040","--"]
["19~20","35314.44","--","10.08","0.36","--","--","--","2.33","0.08","--","--","--","0.12","0","--","--","--","20.5","--","--","7.94","--","32.07","--","5.37","--","-0.041","--"]
["20~21","36729.43","--","13.39","0.5","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.71","--","--","8.22","--","31.35","--","5.14","--","-0.050","--"]
["21~22","36770.14","--","9.84","0.36","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.62","--","--","8.2","--","30.84","--","5.01","--","-0.053","--"]
["22~23","36726.57","--","12.07","0.44","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.12","0","--","--","--","20.62","--","--","8.18","--","30.67","--","4.98","--","-0.050","--"]
["23~24","36158.06","--","11.97","0.44","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.6","--","--","8.07","--","30.87","--","5.04","--","-0.050","--"]
["平均值","","","11.72","","--","--","","46.21","","--","--","","1.65","","--","--","","20.53","--","--","7.81","--","31.75","--","5.49","--","-0.045","--"]
["最大值","38408.81","--","29.28","1.06","--","--","--","319.95","9.21","--","--","--","37.6","1.14","--","--","--","20.71","--","--","8.56","--","35.31","--","8.69","--","-0.037","--"]
["最小值","26567.03","--","5.11","0.17","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","19.93","--","--","6.25","--","30.37","--","4.97","--","-0.053","--"]
["日排放总量(吨)","83.476688","--","","0.00978","","","--","","0.03401","","","--","","0.00121","","","--","","","","","","","","","","",""]