{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","60.554","6.362","6.598","7.097","10.561","0.605","0.017","0.001","0.010","0.001","0.065","0.0014","4.159","0.205"]
["01~02时","93.993","6.459","6.898","7.136","12.181","1.145","0.018","0.002","0.010","0.001","0.154","0.014","5.842","0.549"]
["02~03时","92.749","6.474","6.918","7.097","11.639","1.074","0.024","0.002","0.011","0.001","0.089","0.0075","5.372","0.493"]
["03~04时","113.834","6.529","6.851","6.986","10.662","1.214","0.032","0.004","0.014","0.002","0.0005","0.0001","4.647","0.529"]
["04~05时","133.609","6.537","6.647","6.748","10.12","1.35","0.031","0.004","0.013","0.002","0.0005","0.0001","4.021","0.535"]
["05~06时","129.107","6.526","6.556","6.591","9.141","1.18","0.031","0.004","0.010","0.001","0.0006","0.0001","3.113","0.402"]
["06~07时","31.65","6.519","6.763","7.005","10.163","0.294","0.027","0.001","0.009","0","0.022","0.0001","3.191","0.099"]
["07~08时","2.389","6.945","7.031","7.083","12.006","0.029","0.023","0","0.004","0","0.052","0.0001","3.305","0.008"]
["08~09时","1.143","6.968","7.055","7.101","11.755","0.014","0.025","0","0.005","0","0.062","0.0001","2.922","0.004"]
["09~10时","1.114","7.095","7.128","7.184","11.297","0.013","0.027","0","0.008","0","0.076","0.0001","2.363","0.003"]
["10~11时","82.969","6.48","6.967","7.191","8.704","0.601","0.024","0.002","0.016","0.002","0.059","0.0041","1.441","0.075"]
["11~12时","122.609","6.794","7.075","7.195","3.975","0.487","0.02","0.003","0.035","0.004","0.035","0.0043","0.095","0.012"]
["12~13时","75.148","7.176","7.222","7.331","4.196","0.3","0.014","0.001","0.027","0.003","0.028","0.0026","0.168","0.008"]
["13~14时","5.406","7.155","7.266","7.343","4.596","0.025","0.007","0","0.009","0","0.019","0.0001","0.275","0.001"]
["14~15时","35.092","7.243","7.352","7.379","3.9","0.115","0.007","0","0.009","0","0.015","0.0004","0.36","0.015"]
["15~16时","3.419","7.361","7.388","7.411","2.646","0.009","0.006","0","0.009","0","0.01","0","0.482","0.002"]
["16~17时","1.509","7.228","7.3","7.411","2.677","0.004","0.005","0","0.013","0","0.0077","0","0.337","0.001"]
["17~18时","1.117","7.233","7.297","7.393","2.734","0.003","0.004","0","0.022","0","0.0045","0","0.109","0"]
["18~19时","86.917","6.198","6.807","7.466","2.797","0.246","0.010","0.001","0.018","0.001","0.0035","0.0003","0.106","0.009"]
["19~20时","116.611","6.895","7.074","7.208","2.913","0.34","0.015","0.002","0.011","0.001","0.0021","0.0002","0.102","0.012"]
["20~21时","111.502","7.148","7.185","7.209","3.478","0.389","0.010","0.001","0.011","0.001","0.0018","0.0002","0.276","0.031"]
["21~22时","135.378","7.194","7.209","7.222","4.507","0.61","0.005","0.001","0.010","0.001","0.0015","0.0002","0.533","0.072"]
["22~23时","46.07","6.734","7.09","7.402","5.294","0.264","0.006","0","0.010","0","0.0015","0.0001","1.203","0.073"]
["23~24时","54.766","6.926","6.984","7.714","6.729","0.369","0.007","0","0.009","0","0.0014","0.0001","2.194","0.12"]
["有效日均值","","","7.0281","","7.028","","0.017","","0.013","","0.0299","","1.942",""]
["最大值","135.378","7.361","7.388","7.714","12.181","1.35","0.032","0.004","0.035","0.004","0.154","0.014","5.842","0.549"]
["最小值","1.114","6.198","6.556","6.591","2.646","0.003","0.004","0","0.004","0","0.0005","0","0.095","0"]
["总量","1538.6666","","","","","10.679","","0.029","","0.023","","0.0366","","3.258"]