{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26881.843","--","0.391","1.15","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.79","--","--","6.605","--","48.266","--","1.015","--","-0.0309","--"]
["01~02","25773.027","--","0.407","1.147","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.591","--","--","6.333","--","47.937","--","1.013","--","-0.0304","--"]
["02~03","24733.546","--","0.444","1.279","0.011","--","--","--","--","--","7.431","19.201","0.185","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.542","--","--","6.077","--","47.906","--","1.015","--","-0.0295","--"]
["03~04","24740.273","--","0.329","0.861","0.0082","--","--","--","--","--","0.034","0.09","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.266","--","--","6.079","--","47.42","--","1.012","--","-0.0271","--"]
["04~05","23823.109","--","0.314","0.797","0.0075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.118","--","--","5.854","--","48.207","--","1.015","--","-0.0283","--"]
["05~06","25263.277","--","0.344","0.903","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.246","--","--","6.209","--","48.929","--","1.016","--","-0.0263","--"]
["06~07","22288.173","--","0.273","0.715","0.0061","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.098","--","--","5.475","--","48.373","--","1.014","--","-0.0227","--"]
["07~08","22033.5","--","0.308","0.736","0.0068","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.825","--","--","5.414","--","48.886","--","1.015","--","-0.0196","--"]
["08~09","22886.591","--","0.371","0.953","0.0085","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.159","--","--","5.624","--","49.739","--","1.015","--","-0.0286","--"]
["09~10","22258.582","--","0.428","1.076","0.0095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.082","--","--","5.469","--","48.964","--","1.024","--","-0.0277","--"]
["10~11","21601.085","--","0.513","1.28","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.866","--","--","5.307","--","50.518","--","1.022","--","-0.0266","--"]
["11~12","21065.377","--","0.509","1.148","0.01","--","--","--","--","--","3.845","8.415","0.082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.517","--","--","5.176","--","51.614","--","1.025","--","-0.0248","--"]
["12~13","20821.625","--","0.475","1.108","0.0099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.681","--","--","5.116","--","51.17","--","1.024","--","-0.0222","--"]
["13~14","22668.08","--","0.491","1.097","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.462","--","--","5.57","--","51.957","--","1.029","--","-0.0218","--"]
["14~15","22691.726","--","0.48","1.084","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.477","--","--","5.576","--","52.48","--","1.041","--","-0.0216","--"]
["15~16","24185.027","--","0.528","1.307","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.789","--","--","5.945","--","52.816","--","1.044","--","-0.0251","--"]
["16~17","25157.675","--","0.527","1.362","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.048","--","--","6.18","--","51.427","--","1.066","--","-0.0211","--"]
["17~18","22789.527","--","0.533","1.203","0.012","--","--","--","--","--","0.0038","0.0085","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.527","--","--","5.599","--","50.731","--","1.027","--","-0.0195","--"]
["18~19","22095.046","--","0.441","1.12","0.0098","--","--","--","--","--","2.974","8.59","0.066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.876","--","--","5.429","--","49.225","--","1.025","--","-0.0216","--"]
["19~20","22431.617","--","0.38","0.894","0.0085","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.731","--","--","5.512","--","48.568","--","1.022","--","-0.0162","--"]
["20~21","22286.128","--","0.267","0.64","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.815","--","--","5.476","--","48.4","--","1.017","--","-0.0210","--"]
["21~22","25789.755","--","0.292","0.772","0.0077","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.206","--","--","6.337","--","48.649","--","1.014","--","-0.0250","--"]
["22~23","23542.185","--","0.259","0.658","0.0061","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.9","--","--","5.785","--","48.808","--","1.011","--","-0.0257","--"]
["23~24","25366.865","--","0.374","0.892","0.0096","--","--","--","--","--","1.978","5.079","0.056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.802","--","--","6.234","--","49.26","--","1.054","--","-0.0266","--"]
["平均值","","","0.4037","1.0080","","--","--","--","--","","0.6778","1.7244","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.9761","--","--","5.7663","--","49.5942","--","1.0244","--","-0.0246","--"]
["最大值","26881.843","--","0.533","1.362","0.013","--","--","--","--","--","7.431","19.201","0.185","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.79","--","--","6.605","--","52.816","--","1.066","--","-0.0162","--"]
["最小值","20821.625","--","0.259","0.64","0.006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.462","--","--","5.116","--","47.42","--","1.011","--","-0.0309","--"]
["日排放总量(吨)","56.31736875","--","","","0.0002276","","","","","--","","","0.000392","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]