{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-02 00:00:00 至 2025-09-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","7761.21","--","0.64","1.13","0","--","--","--","--","--","7.24","12.79","0.06","--","--","--","--","--","42.69","42.74","0.33","--","--","--","--","--","14.02","--","--","0.95","--","25.27","--","7.68","--","0.004","--"]
["01~02","7258.29","--","0.61","1.07","0","--","--","--","--","--","9.39","16.42","0.07","--","--","--","--","--","49.83","49.85","0.35","--","--","--","--","--","13.94","--","--","0.89","--","25.17","--","7.62","--","0.008","--"]
["02~03","8052.94","--","0.59","1.1","0","--","--","--","--","--","8.55","15.98","0.07","--","--","--","--","--","28.04","28.06","0.23","--","--","--","--","--","14.38","--","--","0.98","--","25.19","--","7.61","--","0.009","--"]
["03~04","7490.44","--","0.64","1.24","0","--","--","--","--","--","10.8","20","0.08","--","--","--","--","--","41.21","41.09","0.31","--","--","--","--","--","14.52","--","--","0.91","--","25.17","--","7.62","--","0.006","--"]
["04~05","5611.77","--","0.61","1.13","0","--","--","--","--","--","6.67","11.49","0.04","--","--","--","--","--","49.16","49.33","0.26","--","--","--","--","--","14.12","--","--","0.69","--","25.34","--","7.62","--","0.004","--"]
["05~06","7153.13","--","0.58","1.01","0","--","--","--","--","--","12.64","21.92","0.09","--","--","--","--","--","11.54","11.53","0.08","--","--","--","--","--","13.89","--","--","0.87","--","25.1","--","7.63","--","0.007","--"]
["06~07","7657.95","--","0.6","1.08","0","--","--","--","--","--","11.53","20.95","0.09","--","--","--","--","--","10.34","10.36","0.08","--","--","--","--","--","14.17","--","--","0.94","--","25.28","--","7.62","--","0.008","--"]
["07~08","7923.28","--","0.66","1.23","0.01","--","--","--","--","--","10.25","18.96","0.08","--","--","--","--","--","15.57","15.5","0.12","--","--","--","--","--","14.32","--","--","0.97","--","25.86","--","7.64","--","0.011","--"]
["08~09","9130.81","--","0.72","1.32","0.01","--","--","--","--","--","9.83","18.16","0.09","--","--","--","--","--","17.8","17.85","0.16","--","--","--","--","--","14.3","--","--","1.12","--","26.77","--","7.67","--","0.014","--"]
["09~10","9687.42","--","0.76","1.33","0.01","--","--","--","--","--","8.21","14.36","0.08","--","--","--","--","--","13.7","13.69","0.13","--","--","--","--","--","13.94","--","--","1.2","--","28.19","--","7.75","--","0.014","--"]
["10~11","9674.34","--","0.79","2.13","0.01","--","--","--","--","--","7.13","14.99","0.07","--","--","--","--","--","10.08","10.08","0.1","--","--","--","--","--","15.48","--","--","1.2","--","29.16","--","7.83","--","0.010","--"]
["11~12","8763.57","--","0.89","1.89","0.01","--","--","--","--","--","3.5","6.8","0.03","--","--","--","--","--","28.49","28.47","0.25","--","--","--","--","--","14.94","--","--","1.09","--","29.77","--","7.9","--","0.021","--"]
["12~13","9828.52","--","0.89","1.41","0.01","--","--","--","--","--","10.61","16.81","0.1","--","--","--","--","--","17","17.01","0.17","--","--","--","--","--","13.22","--","--","1.22","--","29.97","--","7.97","--","0.022","--"]
["13~14","10182.06","--","0.73","1.22","0.01","--","--","--","--","--","10.7","17.86","0.11","--","--","--","--","--","20.1","20.06","0.2","--","--","--","--","--","13.6","--","--","1.26","--","28.37","--","7.96","--","0.019","--"]
["14~15","9798.44","--","0.72","1.3","0.01","--","--","--","--","--","10.74","19.21","0.1","--","--","--","--","--","20.92","20.93","0.21","--","--","--","--","--","14.11","--","--","1.21","--","27.42","--","7.9","--","0.015","--"]
["15~16","10115.04","--","0.77","1.32","0.01","--","--","--","--","--","8.38","14.46","0.08","--","--","--","--","--","22.36","22.35","0.23","--","--","--","--","--","13.84","--","--","1.25","--","28.88","--","7.91","--","0.016","--"]
["16~17","10781.53","--","0.74","1.21","0.01","--","--","--","--","--","10.6","17.24","0.11","--","--","--","--","--","19.02","19.04","0.2","--","--","--","--","--","13.44","--","--","1.34","--","29.53","--","7.92","--","0.018","--"]
["17~18","10814.04","--","0.7","1.23","0.01","--","--","--","--","--","11.16","19.57","0.12","--","--","--","--","--","18.76","18.74","0.2","--","--","--","--","--","13.96","--","--","1.34","--","29.12","--","7.9","--","0.009","--"]
["18~19","10340.05","--","0.66","1.11","0.01","--","--","--","--","--","13.76","23.21","0.14","--","--","--","--","--","19.86","19.89","0.21","--","--","--","--","--","13.68","--","--","1.28","--","27.58","--","7.88","--","0.004","--"]
["19~20","9628.86","--","0.62","1.18","0.01","--","--","--","--","--","8.38","15.62","0.08","--","--","--","--","--","20.74","20.71","0.2","--","--","--","--","--","14.43","--","--","1.19","--","27.03","--","7.84","--","0.010","--"]
["20~21","8836.03","--","0.65","1.12","0.01","--","--","--","--","--","12.04","20.53","0.11","--","--","--","--","--","23.71","23.7","0.21","--","--","--","--","--","13.82","--","--","1.09","--","26.46","--","7.78","--","0.008","--"]
["21~22","8153.48","--","0.66","1.31","0.01","--","--","--","--","--","5.6","10.85","0.05","--","--","--","--","--","27.92","27.93","0.23","--","--","--","--","--","14.68","--","--","1","--","26.36","--","7.79","--","0.007","--"]
["22~23","8548.22","--","0.65","1.06","0.01","--","--","--","--","--","11.88","19.24","0.1","--","--","--","--","--","28.45","28.45","0.24","--","--","--","--","--","13.4","--","--","1.05","--","26.01","--","7.76","--","0.011","--"]
["23~24","2835.89","--","0.82","6.73","0","--","--","--","--","--","2.79","11.97","0.01","--","--","--","--","--","5.32","5.42","0.02","--","--","--","--","--","18","--","--","0.35","--","26.32","--","7.77","--","-0.003","--"]
["平均值","","","0.70","1.49","","--","--","--","--","","9.27","16.64","","--","--","--","--","","23.44","23.45","","--","--","--","--","","14.26","--","--","1.06","--","27.05","--","7.77","--","0.010","--"]
["最大值","10814.04","--","0.89","6.73","0.01","--","--","--","--","--","13.76","23.21","0.14","--","--","--","--","--","49.83","49.85","0.35","--","--","--","--","--","18","--","--","1.34","--","29.97","--","7.97","--","0.022","--"]
["最小值","2835.89","--","0.58","1.01","0","--","--","--","--","--","2.79","6.8","0.01","--","--","--","--","--","5.32","5.42","0.02","--","--","--","--","--","13.22","--","--","0.35","--","25.1","--","7.61","--","-0.003","--"]
["日排放总量(吨)","20.60273","--","","","0.00014","","","","","--","","","0.00197","","","","","--","","","0.00473","","","","","--","","","","","","","","","","",""]