{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-02 00:00:00 至 2025-09-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","22.981","7.61","7.732","7.814","5.754","0.133","0.008","0","0.008","0","0.0011","0","1.808","0.042"]
["01~02时","23.547","7.403","7.507","7.614","3.977","0.094","0.009","0","0.008","0","0.0007","0","1.236","0.029"]
["02~03时","23.023","7.315","7.355","7.417","3.632","0.083","0.009","0","0.006","0","0.0009","0","0.764","0.017"]
["03~04时","23.714","7.252","7.285","7.324","3.001","0.071","0.009","0","0.003","0","0.0011","0","0.103","0.002"]
["04~05时","54.569","6.675","7.164","7.323","2.844","0.154","0.008","0","0.002","0","0.0013","0.0001","0.105","0.006"]
["05~06时","41.933","7.223","7.264","7.303","2.557","0.107","0.007","0","0.001","0","0.0015","0.0001","0.107","0.004"]
["06~07时","2.794","7.161","7.202","7.23","2.245","0.007","0.006","0","0.001","0","0.025","0","0.104","0"]
["07~08时","0.605","7.198","7.22","7.237","1.674","0.001","0.005","0","0.001","0","0.058","0","0.1","0"]
["08~09时","1.118","7.186","7.208","7.235","1.612","0.002","0.004","0","0.001","0","0.047","0.0001","0.102","0"]
["09~10时","1.481","7.202","7.213","7.223","1.498","0.002","0.004","0","0.001","0","0.032","0","0.104","0"]
["10~11时","0.95","7.113","7.138","7.221","4.926","0.004","0.008","0","0.002","0","0.028","0","0.104","0"]
["11~12时","2.659","7.051","7.107","7.126","11.199","0.03","0.014","0","0.003","0","0.022","0.0001","0.105","0"]
["12~13时","101.914","6.731","6.912","7.144","7.731","0.607","0.010","0.001","0.002","0","0.016","0.0015","0.106","0.011"]
["13~14时","135.503","6.84","7.019","7.119","1.408","0.191","0.005","0.001","0.001","0","0.01","0.0014","0.108","0.015"]
["14~15时","118.466","7.052","7.095","7.121","2.16","0.245","0.007","0.001","0.001","0","0.0077","0.0009","0.106","0.013"]
["15~16时","39.732","7.041","7.068","7.082","3.531","0.14","0.009","0","0.001","0","0.0045","0.0002","0.103","0.004"]
["16~17时","4.365","7.037","7.071","7.174","3.784","0.017","0.008","0","0.004","0","0.0037","0","0.365","0.002"]
["17~18时","6.623","7.098","7.123","7.174","4.244","0.028","0.008","0","0.009","0","0.0027","0","0.731","0.005"]
["18~19时","83.034","6.685","6.92","7.255","3.902","0.315","0.010","0.001","0.007","0.001","0.0025","0.0002","0.697","0.057"]
["19~20时","106.899","6.856","6.984","7.254","3.267","0.349","0.013","0.001","0.003","0","0.0022","0.0002","0.649","0.069"]
["20~21时","54.679","6.934","7.118","7.456","3.019","0.165","0.011","0.001","0.003","0","0.0042","0.0002","0.421","0.023"]
["21~22时","31.774","6.982","7.095","7.332","2.559","0.081","0.010","0","0.003","0","0.0068","0.0002","0.101","0.003"]
["22~23时","10.51","7.126","7.189","7.291","1.903","0.026","0.009","0","0.002","0","0.0051","0.0001","0.103","0.001"]
["23~24时","0.921","7.117","7.131","7.149","0.702","0.001","0.007","0","0.001","0","0.0027","0","0.107","0"]
["有效日均值","","","7.1721","","3.464","","0.008","","0.003","","0.0121","","0.347",""]
["最大值","135.503","7.61","7.732","7.814","11.199","0.607","0.014","0.001","0.009","0.001","0.058","0.0015","1.808","0.069"]
["最小值","0.605","6.675","6.912","7.082","0.702","0.001","0.004","0","0.001","0","0.0007","0","0.1","0"]
["总量","893.8047","","","","","2.855","","0.008","","0.003","","0.0054","","0.304"]