{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-02 00:00:00 至 2025-09-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.343","8.31","8.39","8.46","3.838","0.001","0.006","0","0.006","0","0.0031","0","0","0","0.571","0"]
["01~02时","0.221","8.29","8.37","8.43","5.273","0.001","0.003","0","0.005","0","0.0023","0","0","0","0.269","0"]
["02~03时","0.154","8.25","8.34","8.4","3.77","0.001","0.003","0","0.005","0","0.0024","0","0","0","0.368","0"]
["03~04时","0.135","8.27","8.32","8.37","0.484","0","0.004","0","0.005","0","0.0027","0","0","0","0.667","0"]
["04~05时","0.085","8.19","8.29","8.34","3.268","0","0.003","0","0.005","0","0.0025","0","0","0","0.605","0"]
["05~06时","0.078","8.19","8.26","8.3","9.352","0.001","0.002","0","0.007","0","0.0015","0","0","0","0.415","0"]
["06~07时","0.072","8.19","8.24","8.28","6.765","0.001","0.002","0","0.006","0","0.0015","0","0","0","0.379","0"]
["07~08时","0.032","8.16","8.23","8.28","0.729","0","0.003","0","0.005","0","0.0016","0","0","0","0.268","0"]
["08~09时","0.062","8.2","8.31","8.41","1.77","0","0.004","0","0.005","0","0.0017","0","0","0","0.319","0"]
["09~10时","0.045","8.34","8.42","8.49","4.047","0","0.005","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","0.478","0"]
["10~11时","0.028","8.37","8.47","8.52","3.931","0","0.005","0","0.007","0","0.0046","0","0","0","0.499","0"]
["11~12时","0.039","8.39","8.46","8.5","3.677","0","0.006","0","0.010","0","0.018","0","0","0","0.563","0"]
["12~13时","8.118","8.4","8.45","8.5","3.87","0.032","0.005","0","0.010","0","0.016","0.0001","0","0","0.6","0.005"]
["13~14时","13.495","8.43","8.47","8.53","4.294","0.058","0.004","0","0.009","0","0.0095","0.0001","0","0","0.713","0.010"]
["14~15时","13.806","8.48","8.51","8.54","3.908","0.054","0.003","0","0.009","0","0.0089","0.0001","0","0","0.694","0.010"]
["15~16时","14.51","8.49","8.52","8.54","3.063","0.044","0.001","0","0.009","0","0.0056","0.0001","0","0","0.631","0.009"]
["16~17时","5.951","8.44","8.5","8.55","3.255","0.019","0.001","0","0.009","0","0.0051","0","0","0","0.652","0.004"]
["17~18时","1.301","8.46","8.52","8.57","3.676","0.005","0.002","0","0.010","0","0.0025","0","0","0","0.716","0.001"]
["18~19时","0.608","8.52","8.55","8.6","3.214","0.002","0.003","0","0.009","0","0.0028","0","0.033","0","0.659","0"]
["19~20时","0.379","8.49","8.52","8.55","2.2","0.001","0.004","0","0.009","0","0.0045","0","0.045","0","0.483","0"]
["20~21时","0.228","8.37","8.47","8.52","2.038","0","0.003","0","0.008","0","0.0043","0","0.012","0","0.539","0"]
["21~22时","0.161","8.32","8.42","8.5","1.71","0","0.001","0","0.007","0","0.0033","0","0","0","0.713","0"]
["22~23时","0.13","8.32","8.41","8.48","2.865","0","0.002","0","0.006","0","0.0031","0","0","0","0.702","0"]
["23~24时","0.092","8.28","8.37","8.45","5.396","0","0.003","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","0.671","0"]
["有效日均值","","","8.41","","3.600","","0.003","","0.007","","0.0047","","0.004","","0.549",""]
["最大值","14.51","8.52","8.55","8.6","9.352","0.058","0.006","0","0.01","0","0.018","0.0001","0.045","0","0.716","0.01"]
["最小值","0.028","8.16","8.23","8.28","0.484","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0","0","0.268","0"]
["总量","60.072","","","","","0.222","","0","","0.001","","0.0005","","0","","0.040"]