{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-02 00:00:00 至 2025-09-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","1509.73","涉及因子无效","0.269","16.682","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.83","51.426","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.438","27.105","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.801","有效数据不足","有效数据不足","0.233","有效数据不足","26.305","有效数据不足","2.013","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","815.087","涉及因子无效","0.274","16.264","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.811","48.223","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.361","21.475","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.792","有效数据不足","有效数据不足","0.126","有效数据不足","26.308","有效数据不足","2.004","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","1458.004","涉及因子无效","0.262","15.89","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.658","39.89","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.393","23.844","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.796","有效数据不足","有效数据不足","0.225","有效数据不足","26.057","有效数据不足","2.021","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","3935.99","涉及因子无效","0.25","15.718","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.731","45.953","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.328","20.635","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.803","有效数据不足","有效数据不足","0.607","有效数据不足","25.684","有效数据不足","1.998","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["04~05","6919.753","涉及因子无效","0.22","13.915","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.115","70.455","0.008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.228","14.435","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.804","有效数据不足","有效数据不足","1.068","有效数据不足","25.686","有效数据不足","2.005","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["05~06","4575.45","涉及因子无效","0.23","15.144","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.608","40.056","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.185","12.192","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.812","有效数据不足","有效数据不足","0.706","有效数据不足","25.685","有效数据不足","1.982","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["06~07","586.27","涉及因子无效","0.238","16.435","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.359","24.792","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.184","12.732","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.821","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","25.413","有效数据不足","1.957","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["07~08","578.038","涉及因子无效","0.249","18.48","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.029","76.446","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.181","13.43","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.834","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","27.2","有效数据不足","2.2","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","625.366","涉及因子无效","0.283","21.302","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.396","29.802","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.168","12.616","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.836","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","30.038","有效数据不足","2.592","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","557.673","涉及因子无效","0.357","26.312","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.059","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.197","14.542","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.832","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","32.357","有效数据不足","2.549","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["10~11","658.192","涉及因子无效","4.806","348.351","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.166","12.028","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.83","有效数据不足","有效数据不足","0.105","有效数据不足","33.836","有效数据不足","2.577","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","714.158","涉及因子无效","5.272","356.995","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.174","11.79","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.818","有效数据不足","有效数据不足","0.114","有效数据不足","35.025","有效数据不足","2.775","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","518.216","涉及因子无效","0.452","28.796","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.023","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.227","14.489","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.806","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","35.881","有效数据不足","2.951","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["13~14","516.634","涉及因子无效","0.415","23.575","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.036","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.4","22.73","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.783","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","35.653","有效数据不足","2.841","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","517.726","涉及因子无效","0.447","22.972","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.011","0.579","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.586","30.097","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.759","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","36.128","有效数据不足","2.643","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","521.427","涉及因子无效","0.427","21.332","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.019","0.938","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.587","29.313","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.753","有效数据不足","有效数据不足","0.084","有效数据不足","35.796","有效数据不足","2.431","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["16~17","508.631","涉及因子无效","0.482","23.532","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.005","0.227","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.641","31.338","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.747","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","36.869","有效数据不足","2.536","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["17~18","680.021","涉及因子无效","0.382","19.409","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.023","1.153","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.679","34.493","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.757","有效数据不足","有效数据不足","0.109","有效数据不足","36.717","有效数据不足","2.25","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["18~19","576.461","涉及因子无效","0.269","13.997","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.275","14.328","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.799","41.56","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.762","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","34.366","有效数据不足","1.873","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["19~20","552.463","涉及因子无效","0.244","13.534","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.009","0.472","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.736","40.831","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.777","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","31.99","有效数据不足","1.723","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","560.117","涉及因子无效","0.239","14.373","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.202","12.172","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.655","39.438","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.795","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","30.551","有效数据不足","1.718","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["21~22","563.43","涉及因子无效","0.253","15.874","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.448","28.063","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.552","34.566","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.803","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","30.047","有效数据不足","1.728","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["22~23","561.25","涉及因子无效","0.259","16.677","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.205","13.206","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.484","31.115","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.808","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","30.022","有效数据不足","1.758","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","561.481","涉及因子无效","0.257","16.402","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.208","13.249","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.43","27.432","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.807","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","29.42","有效数据不足","1.767","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.701","42.763","","--","--","--","--","","0.331","20.179","","--","--","--","--","","0.407","24.841","","--","--","--","--","","20.797","--","--","0.192","--","30.96","--","2.204","--","0.006","--"]
["最大值","6919.753","--","5.272","356.995","0.004","--","--","--","--","--","1.115","76.446","0.008","--","--","--","--","--","0.799","41.56","0.002","--","--","--","--","--","20.836","--","--","1.068","--","36.869","--","2.951","--","0.009","--"]
["最小值","508.631","--","0.22","13.534","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.166","11.79","0","--","--","--","--","--","20.747","--","--","0.082","--","25.413","--","1.718","--","0.003","--"]
["日排放总量(吨)","2.9571569","--","","","0.000014","","","","","--","","","0.000018","","","","","--","","","0.00001","","","","","--","","","","","","","","","","",""]