{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-02 00:00:00 至 2025-09-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","30608.14","--","5.4","9.73","0.16","--","--","--","--","--","142.75","242.9","4.43","--","--","--","--","--","11.48","21.9","0.34","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.04","--","42.09","--","17.53","--","-0.035","--"]
["01~02","31536.86","--","3.81","6.21","0.12","--","--","--","--","--","4.33","6.98","0.14","--","--","--","--","--","1.48","2.41","0.05","--","--","--","--","--","13.38","--","--","2.1","--","42.26","--","17.59","--","-0.032","--"]
["02~03","31073.27","--","3.4","6.23","0.11","--","--","--","--","--","3.25","6.02","0.1","--","--","--","--","--","14.86","28.2","0.46","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.06","--","41.11","--","17.32","--","-0.034","--"]
["03~04","31375.78","--","5.19","8.4","0.16","--","--","--","--","--","52.95","84.32","1.67","--","--","--","--","--","18.75","28.8","0.59","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.09","--","42.51","--","17.56","--","-0.034","--"]
["04~05","31277.77","--","4.28","7.57","0.13","--","--","--","--","--","25.95","47.44","0.8","--","--","--","--","--","56.62","99.91","1.77","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.08","--","41.7","--","17.38","--","-0.034","--"]
["05~06","31750.9","--","2.89","4.61","0.09","--","--","--","--","--","79.12","124.37","2.53","--","--","--","--","--","2.61","4.14","0.08","--","--","--","--","--","13.21","--","--","2.12","--","42.95","--","17.59","--","-0.035","--"]
["06~07","30754.82","--","4.09","6.94","0.13","--","--","--","--","--","22.67","41.18","0.69","--","--","--","--","--","7.34","13.54","0.22","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.04","--","41.78","--","17.48","--","-0.033","--"]
["07~08","30630.2","--","2.89","4.8","0.09","--","--","--","--","--","14.03","22.5","0.42","--","--","--","--","--","3.25","5.55","0.1","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.05","--","43.15","--","17.59","--","-0.034","--"]
["08~09","31054.55","--","4.52","7.37","0.14","--","--","--","--","--","2.03","3.58","0.06","--","--","--","--","--","2.95","5.29","0.09","--","--","--","--","--","13.4","--","--","2.07","--","41.99","--","17.49","--","-0.029","--"]
["09~10","31237.75","--","3.39","6.02","0.11","--","--","--","--","--","34.91","59.98","1.1","--","--","--","--","--","9.21","16.68","0.28","--","--","--","--","--","14.04","--","--","2.09","--","42.94","--","17.62","--","-0.029","--"]
["10~11","32128.73","--","22.8","35.53","0.74","--","--","--","--","--","0.86","1.39","0.03","--","--","--","--","--","1.1","1.73","0.04","--","--","--","--","--","13.11","--","--","2.15","--","42.64","--","17.65","--","-0.018","--"]
["11~12","32232.86","--","2.52","4.41","0.08","--","--","--","--","--","3.45","6.07","0.11","--","--","--","--","--","8.54","15.37","0.27","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.14","--","41.4","--","17.4","--","-0.019","--"]
["12~13","32508.56","--","4.19","6.89","0.14","--","--","--","--","--","20.52","34.36","0.68","--","--","--","--","--","1.43","2.37","0.05","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.16","--","41.66","--","17.45","--","-0.024","--"]
["13~14","31854.24","--","4.27","7.28","0.14","--","--","--","--","--","18.9","33.91","0.59","--","--","--","--","--","7.84","14.05","0.24","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.11","--","41.48","--","17.37","--","-0.034","--"]
["14~15","31643.11","--","4.5","11.27","0.14","--","--","--","--","--","251.37","189.21","7.93","--","--","--","--","--","100.46","63.61","3.18","--","--","--","--","--","10.28","--","--","2.12","--","43.08","--","17.63","--","-0.035","--"]
["15~16","31028.4","--","4.92","8.51","0.15","--","--","--","--","--","29.59","51.5","0.91","--","--","--","--","--","3.79","6.87","0.12","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.08","--","42.89","--","17.7","--","-0.032","--"]
["16~17","31869.31","--","2.18","3.66","0.07","--","--","--","--","--","22.02","36.64","0.69","--","--","--","--","--","1.21","2.03","0.04","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.14","--","43.14","--","17.78","--","-0.030","--"]
["17~18","32315.74","--","2.39","4.06","0.08","--","--","--","--","--","3.14","5.65","0.1","--","--","--","--","--","1.54","2.78","0.05","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.15","--","41.71","--","17.62","--","-0.012","--"]
["18~19","32443.44","--","1.7","2.92","0.06","--","--","--","--","--","21.31","34.36","0.69","--","--","--","--","--","1.24","2.07","0.04","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.15","--","41.28","--","17.42","--","-0.014","--"]
["19~20","31505.46","--","3.49","6.03","0.11","--","--","--","--","--","1.95","3.68","0.06","--","--","--","--","--","3.64","7.02","0.11","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.08","--","40.45","--","17.3","--","-0.010","--"]
["20~21","31963.25","--","3.77","6.6","0.12","--","--","--","--","--","102.94","169.13","3.28","--","--","--","--","--","8.4","15.44","0.27","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.13","--","42.1","--","17.51","--","-0.016","--"]
["21~22","30956.41","--","3.68","6.45","0.11","--","--","--","--","--","25.83","48.12","0.79","--","--","--","--","--","8.55","16.63","0.26","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.06","--","41.5","--","17.46","--","-0.016","--"]
["22~23","30987.37","--","3.28","5.55","0.1","--","--","--","--","--","128.83","209.39","4.02","--","--","--","--","--","2.24","3.76","0.07","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.06","--","42.32","--","17.53","--","-0.023","--"]
["23~24","31064.62","--","4.24","7.6","0.13","--","--","--","--","--","1.61","3.13","0.05","--","--","--","--","--","14.01","28.78","0.42","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.07","--","41.77","--","17.51","--","-0.023","--"]
["平均值","","","4.49","7.69","","--","--","--","--","","42.26","61.08","","--","--","--","--","","12.19","17.04","","--","--","--","--","","13.57","--","--","2.10","--","42.08","--","17.52","--","-0.026","--"]
["最大值","32508.56","--","22.8","35.53","0.74","--","--","--","--","--","251.37","242.9","7.93","--","--","--","--","--","100.46","99.91","3.18","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.16","--","43.15","--","17.78","--","-0.01","--"]
["最小值","30608.14","--","1.7","2.92","0.06","--","--","--","--","--","0.86","1.39","0.03","--","--","--","--","--","1.1","1.73","0.04","--","--","--","--","--","10.28","--","--","2.04","--","40.45","--","17.3","--","-0.035","--"]
["日排放总量(吨)","75.580162","--","","","0.00341","","","","","--","","","0.03188","","","","","--","","","0.00912","","","","","--","","","","","","","","","","",""]