{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-04 00:00:00 至 2025-09-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","23147.365","--","0.387","1.002","0.0090","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.19","--","--","5.688","--","49.204","--","11.267","--","-0.0256","--"]
["01~02","21737.138","--","0.341","0.871","0.0075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.136","--","--","5.34","--","48.959","--","11.046","--","-0.0144","--"]
["02~03","21211.48","--","0.341","0.871","0.0072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.028","--","--","5.212","--","48.6","--","10.938","--","-0.0246","--"]
["03~04","21563.66","--","0.364","1.028","0.0079","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.437","--","--","5.298","--","48.604","--","10.903","--","-0.0264","--"]
["04~05","21308.16","--","0.388","0.917","0.0083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.768","--","--","5.236","--","48.729","--","10.855","--","-0.0258","--"]
["05~06","23475.334","--","0.458","1.129","0.01","--","--","--","--","--","10.647","26.654","0.263","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.993","--","--","5.769","--","49.147","--","10.986","--","-0.0267","--"]
["06~07","25319.765","--","0.342","0.94","0.0087","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.483","--","--","6.222","--","48.065","--","10.579","--","-0.0259","--"]
["07~08","25469.343","--","0.4","1.084","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.335","--","--","6.258","--","48.847","--","10.915","--","-0.0271","--"]
["08~09","24754.906","--","0.517","1.292","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.055","--","--","6.082","--","49.918","--","11.65","--","-0.0299","--"]
["09~10","23918.859","--","0.606","1.542","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.086","--","--","5.877","--","51.264","--","12.355","--","-0.0321","--"]
["10~11","22511.201","--","0.617","1.568","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.095","--","--","5.531","--","51.621","--","12.562","--","-0.0320","--"]
["11~12","21678.851","--","0.608","1.668","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.276","--","--","5.327","--","51.608","--","12.669","--","-0.0313","--"]
["12~13","21117.919","--","0.594","1.462","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.961","--","--","5.189","--","52.148","--","12.86","--","-0.0284","--"]
["13~14","21228.304","--","0.657","1.525","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.668","--","--","5.217","--","52.804","--","13.249","--","-0.0261","--"]
["14~15","23309.32","--","0.768","1.771","0.017","--","--","--","--","--","1.443","3.132","0.034","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.613","--","--","5.728","--","52.752","--","13.331","--","-0.0243","--"]
["15~16","23601.802","--","0.673","1.682","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.896","--","--","5.801","--","51.75","--","12.518","--","-0.0184","--"]
["16~17","24999.328","--","0.38","1.022","0.0097","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.247","--","--","6.141","--","49.73","--","11.32","--","-0.0202","--"]
["17~18","24663.673","--","0.39","0.905","0.0096","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.668","--","--","6.06","--","49.48","--","11.258","--","-0.0283","--"]
["18~19","22299.277","--","0.424","1.013","0.0095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.783","--","--","5.479","--","50.342","--","11.546","--","-0.0281","--"]
["19~20","22618.433","--","0.423","1.053","0.0096","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.867","--","--","5.558","--","51.417","--","11.934","--","-0.0277","--"]
["20~21","26669.666","--","0.504","1.394","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.351","--","--","6.553","--","52.07","--","12.313","--","-0.0281","--"]
["21~22","23089.363","--","0.392","1.003","0.0091","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.003","--","--","5.673","--","50.799","--","11.824","--","-0.0280","--"]
["22~23","20914.296","--","0.382","0.867","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.557","--","--","5.139","--","51.256","--","11.958","--","-0.0252","--"]
["23~24","22257.47","--","0.452","1.165","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.969","--","--","5.47","--","51.996","--","12.35","--","-0.0306","--"]
["平均值","","","0.4759","1.1994","","--","--","--","--","","0.5038","1.2411","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.0198","--","--","5.6607","--","50.4633","--","11.7999","--","-0.0265","--"]
["最大值","26669.666","--","0.768","1.771","0.017","--","--","--","--","--","10.647","26.654","0.263","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.483","--","--","6.553","--","52.804","--","13.331","--","-0.0144","--"]
["最小值","20914.296","--","0.341","0.867","0.0072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.557","--","--","5.139","--","48.065","--","10.579","--","-0.0321","--"]
["日排放总量(吨)","55.2865","--","","","0.0002634","","","","","--","","","0.0002982","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]