{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-04 00:00:00 至 2025-09-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.062","8.49","8.66","8.72","6.062","0","0.005","0","0.004","0","0.0024","0","0","0","2.351","0"]
["01~02时","0.02","8.54","8.65","8.7","10.098","0","0.003","0","0.005","0","0.013","0","0","0","2.414","0"]
["02~03时","0.017","8.53","8.63","8.67","8.663","0","0.004","0","0.005","0","0.012","0","0","0","2.423","0"]
["03~04时","0.017","8.55","8.61","8.65","5.469","0","0.006","0","0.004","0","0.0074","0","0","0","2.455","0"]
["04~05时","0.015","8.47","8.57","8.61","6.866","0","0.006","0","0.004","0","0.0069","0","0","0","2.429","0"]
["05~06时","0.012","8.36","8.54","8.59","9.976","0","0.008","0","0.004","0","0.0041","0","0","0","2.35","0"]
["06~07时","0.005","8.37","8.5","8.55","11.449","0","0.008","0","0.003","0","0.0039","0","0","0","2.37","0"]
["07~08时","0.002","8.39","8.51","8.57","14.509","0","0.008","0","0.003","0","0.0024","0","0","0","2.434","0"]
["08~09时","0.007","8.46","8.6","8.69","14.512","0","0.005","0","0.003","0","0.0022","0","0.009","0","2.418","0"]
["09~10时","0.010","8.52","8.69","8.76","14.52","0","0.002","0","0.004","0","0.0013","0","0.012","0","2.37","0"]
["10~11时","0.006","8.65","8.75","8.79","11.714","0","0.003","0","0.005","0","0.0034","0","0.003","0","2.387","0"]
["11~12时","0.018","8.63","8.76","8.8","5.468","0","0.006","0","0.007","0","0.015","0","0","0","2.437","0"]
["12~13时","7.734","8.66","8.75","8.78","6.518","0.055","0.005","0","0.007","0","0.014","0.0001","0","0","2.381","0.018"]
["13~14时","13.3","8.72","8.78","8.81","8.855","0.118","0.003","0","0.008","0","0.0061","0.0001","0","0","2.207","0.029"]
["14~15时","13.378","8.73","8.82","8.84","8.193","0.11","0.003","0","0.008","0","0.0056","0.0001","0","0","2.239","0.03"]
["15~16时","14.554","8.72","8.82","8.84","6.719","0.098","0.004","0","0.009","0","0.0028","0","0","0","2.336","0.034"]
["16~17时","12.679","8.7","8.79","8.83","10.703","0.13","0.004","0","0.009","0","0.0026","0","0","0","2.343","0.03"]
["17~18时","3.656","8.64","8.8","8.83","19.57","0.072","0.004","0","0.008","0","0.0013","0","0","0","2.374","0.009"]
["18~19时","0.985","8.68","8.79","8.83","16.285","0.017","0.004","0","0.008","0","0.0012","0","0.001","0","2.384","0.002"]
["19~20时","0.517","8.65","8.77","8.81","8.974","0.005","0.004","0","0.006","0","0.0007","0","0.002","0","2.415","0.001"]
["20~21时","0.321","8.54","8.74","8.79","10.322","0.003","0.006","0","0.005","0","0.0009","0","0.001","0","2.409","0.001"]
["21~22时","0.216","8.58","8.74","8.77","13.123","0.003","0.007","0","0.004","0","0.0018","0","0","0","2.394","0.001"]
["22~23时","0.171","8.57","8.71","8.75","11.409","0.002","0.007","0","0.004","0","0.0017","0","0.003","0","2.352","0"]
["23~24时","0.138","8.58","8.7","8.74","7.593","0.001","0.007","0","0.004","0","0.0007","0","0.004","0","2.225","0"]
["有效日均值","","","8.70","","10.315","","0.005","","0.005","","0.0048","","0.001","","2.371",""]
["最大值","14.554","8.73","8.82","8.84","19.57","0.13","0.008","0","0.009","0","0.015","0.0001","0.012","0","2.455","0.034"]
["最小值","0.002","8.36","8.5","8.55","5.468","0","0.002","0","0.003","0","0.0007","0","0","0","2.207","0"]
["总量","67.841","","","","","0.614","","0","","0.001","","0.0003","","0","","0.156"]