{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-04 00:00:00 至 2025-09-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","11176.52","--","0.66","1.05","0.01","--","--","--","--","--","16.37","25.94","0.18","--","--","--","--","--","14.46","14.47","0.16","--","--","--","--","--","13.23","--","--","1.38","--","26.74","--","7.86","--","0.022","--"]
["01~02","11046.29","--","0.62","1.03","0.01","--","--","--","--","--","13.43","22.33","0.15","--","--","--","--","--","12.05","12.05","0.13","--","--","--","--","--","13.58","--","--","1.36","--","26.34","--","7.86","--","0.022","--"]
["02~03","11056.05","--","0.63","1.08","0.01","--","--","--","--","--","15.94","26.39","0.17","--","--","--","--","--","15.16","15.16","0.17","--","--","--","--","--","13.76","--","--","1.36","--","26.14","--","7.83","--","0.02","--"]
["03~04","10600.71","--","0.64","1.48","0.01","--","--","--","--","--","4.57","10.54","0.05","--","--","--","--","--","12.85","12.85","0.14","--","--","--","--","--","15.63","--","--","1.3","--","25.94","--","7.82","--","0.02","--"]
["04~05","9153.41","--","0.65","1.24","0.01","--","--","--","--","--","5.85","10.56","0.05","--","--","--","--","--","9.2","9.21","0.08","--","--","--","--","--","14.39","--","--","1.12","--","25.28","--","7.82","--","0.02","--"]
["05~06","9164.32","--","0.6","1.06","0.01","--","--","--","--","--","9.3","15.78","0.08","--","--","--","--","--","8.03","8.05","0.07","--","--","--","--","--","13.93","--","--","1.12","--","24.91","--","7.74","--","0.019","--"]
["06~07","9080.16","--","0.57","1.08","0.01","--","--","--","--","--","6.8","12.18","0.06","--","--","--","--","--","4.77","4.77","0.04","--","--","--","--","--","14.35","--","--","1.11","--","24.91","--","7.73","--","0.016","--"]
["07~08","10231.14","--","0.64","0.97","0.01","--","--","--","--","--","25.89","39.44","0.26","--","--","--","--","--","10.08","10.05","0.1","--","--","--","--","--","12.91","--","--","1.25","--","26.07","--","7.74","--","0.019","--"]
["08~09","11530.35","--","0.75","1.24","0.01","--","--","--","--","--","13.55","22.42","0.16","--","--","--","--","--","21.47","21.44","0.25","--","--","--","--","--","13.53","--","--","1.42","--","28.09","--","7.8","--","0.024","--"]
["09~10","12399","--","0.81","1.32","0.01","--","--","--","--","--","16.36","26.41","0.2","--","--","--","--","--","32.97","32.92","0.41","--","--","--","--","--","13.38","--","--","1.54","--","29.17","--","7.9","--","0.025","--"]
["10~11","12192.77","--","0.86","1.47","0.01","--","--","--","--","--","10.52","17.94","0.13","--","--","--","--","--","24.89","24.97","0.3","--","--","--","--","--","13.75","--","--","1.52","--","30.18","--","7.98","--","0.021","--"]
["11~12","12065.22","--","0.88","1.48","0.01","--","--","--","--","--","9.65","16.28","0.12","--","--","--","--","--","15.36","15.38","0.19","--","--","--","--","--","13.69","--","--","1.51","--","30.92","--","8.03","--","0.028","--"]
["12~13","12097.84","--","0.93","1.54","0.01","--","--","--","--","--","10.17","16.9","0.12","--","--","--","--","--","13.32","13.33","0.16","--","--","--","--","--","13.57","--","--","1.52","--","31.55","--","8.11","--","0.025","--"]
["13~14","12414.26","--","0.91","1.54","0.01","--","--","--","--","--","9.08","15.42","0.11","--","--","--","--","--","13.59","13.57","0.17","--","--","--","--","--","13.72","--","--","1.56","--","32.32","--","8.17","--","0.028","--"]
["14~15","12491.57","--","0.91","1.44","0.01","--","--","--","--","--","12.47","19.75","0.16","--","--","--","--","--","13.43","13.45","0.17","--","--","--","--","--","13.18","--","--","1.57","--","32.37","--","8.2","--","0.026","--"]
["15~16","12552.08","--","0.71","1.16","0.01","--","--","--","--","--","13.96","22.5","0.17","--","--","--","--","--","13.72","13.75","0.17","--","--","--","--","--","13.35","--","--","1.57","--","30.34","--","8.14","--","0.026","--"]
["16~17","11002.29","--","0.57","0.89","0.01","--","--","--","--","--","15.87","24.89","0.18","--","--","--","--","--","7.18","7.18","0.08","--","--","--","--","--","13.11","--","--","1.36","--","27.34","--","7.92","--","0.019","--"]
["17~18","10574.83","--","0.61","1.93","0.01","--","--","--","--","--","140.77","108.66","1.49","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","127.75","127.79","1.35","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.99","--","--","1.31","--","27.44","--","7.93","--","0.021","--"]
["18~19","9612.66","--","0.6","0.98","0.01","--","--","--","--","--","13.52","21.96","0.13","--","--","--","--","--","6.01","6.01","0.06","--","--","--","--","--","13.46","--","--","1.18","--","26.74","--","7.89","--","0.018","--"]
["19~20","9336.68","--","0.59","0.93","0.01","--","--","--","--","--","14.94","23.77","0.14","--","--","--","--","--","9.62","9.61","0.09","--","--","--","--","--","13.24","--","--","1.15","--","26.44","--","7.88","--","0.02","--"]
["20~21","9373.25","--","0.61","0.98","0.01","--","--","--","--","--","14.85","24.06","0.14","--","--","--","--","--","12.68","12.66","0.12","--","--","--","--","--","13.38","--","--","1.15","--","26.25","--","7.85","--","0.02","--"]
["21~22","8877.98","--","0.65","1.05","0.01","--","--","--","--","--","16.89","27.5","0.15","--","--","--","--","--","20.39","20.4","0.18","--","--","--","--","--","13.41","--","--","1.09","--","26.05","--","7.88","--","0.022","--"]
["22~23","9520.41","--","0.63","1.04","0.01","--","--","--","--","--","12.98","21.36","0.12","--","--","--","--","--","11.82","11.83","0.11","--","--","--","--","--","13.49","--","--","1.17","--","26.46","--","7.88","--","0.026","--"]
["23~24","9154.83","--","0.65","1.06","0.01","--","--","--","--","--","17.68","29.03","0.16","--","--","--","--","--","16.19","16.16","0.15","--","--","--","--","--","13.48","--","--","1.12","--","26.07","--","7.87","--","0.025","--"]
["平均值","","","0.69","1.21","","--","--","--","--","","18.39","25.08","","--","--","--","--","","18.63","18.63","","--","--","--","--","","13.52","--","--","1.32","--","27.67","--","7.91","--","0.022","--"]
["最大值","12552.08","--","0.93","1.93","0.01","--","--","--","--","--","140.77","108.66","1.49","25.89","39.44","25.89","39.44","0.26","127.75","127.79","1.35","32.97","32.92","32.97","32.92","0.41","15.63","--","--","1.57","--","32.37","--","8.2","--","0.028","--"]
["最小值","8877.98","--","0.57","0.89","0.01","--","--","--","--","--","4.57","10.54","0.05","4.57","10.54","4.57","10.54","0.05","4.77","4.77","0.04","4.77","4.77","4.77","4.77","0.04","10.99","--","--","1.09","--","24.91","--","7.73","--","0.016","--"]
["日排放总量(吨)","25.670464","--","","","0.00018","","","","","--","","","0.0047","","","","","--","","","0.00485","","","","","--","","","","","","","","","","",""]