{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-04 00:00:00 至 2025-09-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.465","6.996","7.011","7.031","2.532","0.006","0.009","0","0.003","0","0.0045","0","0.334","0.001"]
["01~02时","2.412","6.996","7.009","7.028","2.646","0.006","0.009","0","0.003","0","0.0026","0","0.188","0"]
["02~03时","56.079","6.716","6.837","7.081","2.522","0.142","0.009","0","0.003","0","0.0031","0.0002","0.152","0.009"]
["03~04时","36.136","6.736","6.933","7.439","2.292","0.083","0.008","0","0.003","0","0.0037","0.0001","0.1","0.004"]
["04~05时","72.919","6.722","7.048","7.428","1.952","0.139","0.008","0.001","0.003","0","0.0030","0.0002","0.1","0.007"]
["05~06时","33.019","6.929","6.968","7.052","1.32","0.044","0.008","0","0.003","0","0.0021","0.0001","0.101","0.003"]
["06~07时","23.686","6.912","6.971","7","1.412","0.033","0.007","0","0.002","0","0.027","0.0004","0.103","0.002"]
["07~08时","3.304","6.951","6.989","7.045","1.584","0.005","0.006","0","0.001","0","0.061","0.0002","0.105","0"]
["08~09时","5.727","6.955","6.967","6.981","1.984","0.011","0.005","0","0.002","0","0.05","0.0003","0.104","0.001"]
["09~10时","4.922","6.946","6.967","6.983","2.738","0.013","0.005","0","0.003","0","0.036","0.0002","0.103","0.001"]
["10~11时","105.756","6.68","6.871","7.048","2.273","0.225","0.005","0.001","0.006","0.001","0.027","0.0027","0.105","0.011"]
["11~12时","90.693","6.676","6.748","6.937","1.409","0.128","0.006","0.001","0.011","0.001","0.015","0.0014","0.108","0.010"]
["12~13时","38.081","6.624","6.971","7.092","1.699","0.06","0.008","0","0.009","0","0.013","0.0006","0.348","0.010"]
["13~14时","13.783","6.686","6.883","6.935","2.206","0.03","0.009","0","0.005","0","0.01","0.0001","0.696","0.010"]
["14~15时","10.262","6.895","6.922","6.94","2.334","0.024","0.009","0","0.005","0","0.0086","0.0001","0.957","0.010"]
["15~16时","5.083","6.937","6.963","6.99","2.559","0.013","0.009","0","0.005","0","0.0064","0","1.366","0.007"]
["16~17时","15.494","6.889","6.923","6.978","2.851","0.04","0.010","0","0.007","0","0.0049","0.0001","1.04","0.021"]
["17~18时","0.777","6.868","6.884","6.901","3.356","0.003","0.010","0","0.009","0","0.0028","0","0.533","0"]
["18~19时","87.509","6.642","6.778","6.898","2.681","0.206","0.010","0.001","0.008","0.001","0.0025","0.0002","0.519","0.045"]
["19~20时","61.063","6.72","6.84","7.025","1.408","0.086","0.010","0.001","0.006","0","0.0022","0.0001","0.499","0.03"]
["20~21时","7.923","6.6","6.916","7.025","1.5","0.012","0.009","0","0.005","0","0.0019","0","0.522","0.004"]
["21~22时","9.986","6.965","7.03","7.045","1.673","0.017","0.009","0","0.003","0","0.0016","0","0.555","0.006"]
["22~23时","3.409","6.956","6.978","7.024","1.673","0.006","0.010","0","0.003","0","0.0015","0","0.374","0.001"]
["23~24时","7.203","6.876","6.961","7.011","1.674","0.012","0.011","0","0.003","0","0.0014","0","0.108","0.001"]
["有效日均值","","","6.9324","","2.095","","0.008","","0.005","","0.0123","","0.380",""]
["最大值","105.756","6.996","7.048","7.439","3.356","0.225","0.011","0.001","0.011","0.001","0.061","0.0027","1.366","0.045"]
["最小值","0.777","6.6","6.748","6.898","1.32","0.003","0.005","0","0.001","0","0.0014","0","0.1","0"]
["总量","697.7029","","","","","1.344","","0.006","","0.004","","0.0071","","0.193"]