{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-05 00:00:00 至 2025-09-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.13","8.55","8.67","8.7","7.982","0.001","0.007","0","0.004","0","0.0009","0","0.003","0","2.214","0"]
["01~02时","0.086","8.54","8.65","8.7","8.848","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0018","0","0.003","0","2.183","0"]
["02~03时","0.077","8.5","8.62","8.66","12.454","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0018","0","0.001","0","2.207","0"]
["03~04时","0.079","8.43","8.59","8.64","20.479","0.002","0.006","0","0.004","0","0.0015","0","0","0","2.285","0"]
["04~05时","0.071","8.38","8.55","8.63","17.591","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0016","0","0","0","2.24","0"]
["05~06时","0.031","8.44","8.53","8.59","11.111","0","0.007","0","0.003","0","0.0019","0","0","0","2.1","0"]
["06~07时","0.023","8.36","8.49","8.56","11.11","0","0.005","0","0.003","0","0.0020","0","0","0","2.144","0"]
["07~08时","0.026","8.39","8.51","8.57","11.109","0","0.002","0","0.003","0","0.0029","0","0","0","2.284","0"]
["08~09时","0.031","8.38","8.58","8.68","8.525","0","0.004","0","0.003","0","0.0033","0","0.026","0","2.271","0"]
["09~10时","0.027","8.63","8.71","8.77","2.2","0","0.007","0","0.005","0","0.0056","0","0.036","0","2.224","0"]
["10~11时","0.025","8.62","8.75","8.78","2.047","0","0.013","0","0.005","0","0.0074","0","0.743","0","2.243","0"]
["11~12时","0.008","8.54","8.73","8.8","1.7","0","0.021","0","0.006","0","0.018","0","1","0","2.308","0"]
["12~13时","0","8.55","8.72","8.79","1.486","0","0.015","0","0.007","0","0.016","0","0.267","0","2.303","0"]
["13~14时","0","8.53","8.7","8.78","1","0","0.006","0","0.008","0","0.0092","0","0","0","2.289","0"]
["14~15时","0","8.41","8.66","8.8","1.946","0","0.005","0","0.008","0","0.0087","0","0.184","0","2.296","0"]
["15~16时","0","8.5","8.68","8.79","4.097","0","0.004","0","0.008","0","0.0057","0","0.17","0","2.315","0"]
["16~17时","0","8.69","8.73","8.76","4.86","0","0.006","0","0.007","0","0.0053","0","0","0","2.314","0"]
["17~18时","4.574","8.67","8.74","8.86","6.342","0.029","0.008","0","0.006","0","0.0031","0","0","0","2.313","0.011"]
["18~19时","16.551","8.77","8.81","8.84","7.337","0.122","0.005","0","0.006","0","0.0029","0","0","0","2.273","0.038"]
["19~20时","15.1","8.73","8.79","8.82","9.599","0.145","0.002","0","0.004","0","0.0016","0","0","0","2.147","0.032"]
["20~21时","2.998","8.7","8.76","8.79","9.829","0.029","0.003","0","0.004","0","0.0015","0","0.001","0","2.18","0.006"]
["21~22时","0.92","8.66","8.74","8.78","10.353","0.010","0.006","0","0.004","0","0.0012","0","0.002","0","2.289","0.002"]
["22~23时","0.468","8.58","8.7","8.74","8.75","0.004","0.005","0","0.004","0","0.0017","0","0.003","0","2.278","0.001"]
["23~24时","0.282","8.61","8.68","8.73","5.344","0.002","0.005","0","0.004","0","0.0042","0","0.003","0","2.246","0.001"]
["有效日均值","","","8.67","","7.754","","0.007","","0.005","","0.0046","","0.102","","2.248",""]
["最大值","16.551","8.77","8.81","8.86","20.479","0.145","0.021","0","0.008","0","0.018","0","1","0","2.315","0.038"]
["最小值","0","8.36","8.49","8.56","1","0","0.002","0","0.003","0","0.0009","0","0","0","2.1","0"]
["总量","41.508","","","","","0.347","","0","","0","","0.0001","","0","","0.092"]