{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-05 00:00:00 至 2025-09-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","77.935","6.924","6.959","7.086","3.155","0.272","0.011","0.001","0.003","0","0.067","0.0064","0.106","0.008"]
["01~02时","131.367","6.92","6.931","6.95","5.751","0.755","0.010","0.001","0.003","0","0.156","0.02","0.103","0.014"]
["02~03时","117.902","6.627","6.756","6.933","6.09","0.717","0.012","0.001","0.006","0.001","0.138","0.016","0.47","0.055"]
["03~04时","112.081","6.7","6.804","6.868","6.729","0.754","0.013","0.001","0.014","0.002","0.113","0.012","0.977","0.11"]
["04~05时","87.735","6.836","6.856","6.879","8.367","0.762","0.012","0.001","0.012","0.001","0.09","0.0076","1.528","0.144"]
["05~06时","136.373","6.837","6.876","6.905","11.195","1.527","0.011","0.002","0.009","0.001","0.06","0.0082","2.286","0.312"]
["06~07时","141.522","6.853","6.883","6.934","11.457","1.619","0.011","0.002","0.009","0.001","0.067","0.0095","2.638","0.37"]
["07~08时","63.529","6.863","6.93","7.038","11.917","0.757","0.010","0.001","0.010","0.001","0.077","0.0049","3.13","0.199"]
["08~09时","88.133","6.903","7.021","7.183","10.552","0.869","0.011","0.001","0.009","0.001","0.062","0.0049","2.423","0.182"]
["09~10时","138.315","6.925","6.951","6.986","8.161","1.129","0.011","0.002","0.009","0.001","0.043","0.0061","1.447","0.2"]
["10~11时","124.704","6.644","6.804","7.058","6.464","0.788","0.010","0.001","0.009","0.001","0.033","0.0041","1.977","0.252"]
["11~12时","89.596","6.69","6.835","7.15","3.267","0.293","0.009","0.001","0.009","0.001","0.019","0.0017","2.772","0.248"]
["12~13时","75.048","6.825","7.023","7.206","3.007","0.215","0.010","0.001","0.008","0.001","0.014","0.0009","2.162","0.137"]
["13~14时","113.865","6.927","6.963","6.992","2.559","0.291","0.010","0.001","0.006","0.001","0.0084","0.0010","1.308","0.149"]
["14~15时","85.023","6.989","7.047","7.136","3.298","0.246","0.009","0.001","0.006","0","0.129","0.0065","2.125","0.148"]
["15~16时","30.871","7.008","7.032","7.128","4.598","0.142","0.007","0","0.006","0","0.291","0.0090","3.269","0.101"]
["16~17时","1.517","7.043","7.089","7.182","5.372","0.008","0.015","0","0.008","0","0.168","0.0002","3.708","0.006"]
["17~18时","2.244","7.177","7.219","7.267","6.732","0.015","0.024","0","0.012","0","0.0019","0","4.322","0.010"]
["18~19时","105.947","6.692","6.934","7.361","5.247","0.478","0.022","0.002","0.012","0.001","0.0015","0.0001","2.762","0.21"]
["19~20时","82.215","6.68","6.832","7.243","2.646","0.218","0.021","0.002","0.011","0.001","0.0009","0.0001","0.577","0.047"]
["20~21时","11.643","7.243","7.28","7.306","2.453","0.029","0.015","0","0.018","0","0.0014","0","0.378","0.005"]
["21~22时","3.013","7.11","7.146","7.254","2.115","0.006","0.008","0","0.031","0","0.0021","0","0.1","0"]
["22~23时","19.818","7.087","7.17","7.248","1.955","0.034","0.007","0","0.024","0","0.0019","0","0.102","0.002"]
["23~24时","41.841","7.142","7.188","7.291","1.674","0.07","0.006","0","0.008","0","0.0016","0.0001","0.104","0.004"]
["有效日均值","","","6.9810","","5.615","","0.012","","0.010","","0.0648","","1.699",""]
["最大值","141.522","7.243","7.28","7.361","11.917","1.619","0.024","0.002","0.031","0.002","0.291","0.02","4.322","0.37"]
["最小值","1.517","6.627","6.756","6.868","1.674","0.006","0.006","0","0.003","0","0.0009","0","0.1","0"]
["总量","1882.2495","","","","","11.995","","0.022","","0.016","","0.1209","","2.914"]