{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-05 00:00:00 至 2025-09-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","45452.078","--","2.9","0.131","--","--","--","0.0090","0.0004","--","--","--","0","0","--","--","--","20.438","--","--","6.282","--","29.532","--","3.622","--","0.081","--"]
["01~02","44942.793","--","3.033","0.136","--","--","--","0.0062","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.433","--","--","6.211","--","29.519","--","3.625","--","0.079","--"]
["02~03","45067.679","--","3.197","0.144","--","--","--","0.0072","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.428","--","--","6.23","--","29.525","--","3.611","--","0.08","--"]
["03~04","44723.675","--","3.172","0.141","--","--","--","0.0039","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.421","--","--","6.181","--","29.528","--","3.565","--","0.079","--"]
["04~05","41372.046","--","2.919","0.12","--","--","--","0.0020","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.418","--","--","5.717","--","29.191","--","3.543","--","0.068","--"]
["05~06","40386.226","--","3.07","0.124","--","--","--","0.0007","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.423","--","--","5.582","--","29.152","--","3.484","--","0.064","--"]
["06~07","41109.5","--","3.213","0.132","--","--","--","0.0020","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.434","--","--","5.682","--","29.533","--","3.528","--","0.067","--"]
["07~08","39374.847","--","3.262","0.128","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.458","--","--","5.442","--","29.969","--","3.576","--","0.061","--"]
["08~09","39052.082","--","3.464","0.135","--","--","--","0.018","0.0007","--","--","--","0","0","--","--","--","20.473","--","--","5.397","--","30.747","--","3.663","--","0.06","--"]
["09~10","38585.972","--","3.608","0.139","--","--","--","0.057","0.0022","--","--","--","0","0","--","--","--","20.485","--","--","5.333","--","31.686","--","3.753","--","0.059","--"]
["10~11","36991.992","--","3.658","0.135","--","--","--","0.013","0.0005","--","--","--","0","0","--","--","--","20.486","--","--","5.111","--","32.002","--","3.843","--","0.054","--"]
["11~12","28646.828","--","3.977","0.113","--","--","--","0.0033","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.47","--","--","3.959","--","32.753","--","3.933","--","0.032","--"]
["12~13","27204.96","--","4.1","0.111","--","--","--","0.0026","0.0001","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","20.446","--","--","3.76","--","33.151","--","3.991","--","0.03","--"]
["13~14","36532.07","--","3.87","0.14","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.419","--","--","5.052","--","32.673","--","4.079","--","0.053","--"]
["14~15","38691.878","--","4.081","0.157","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.404","--","--","5.348","--","32.525","--","4.09","--","0.059","--"]
["15~16","38736.867","--","4.251","0.163","--","--","--","0.011","0.0005","--","--","--","0.0053","0.0002","--","--","--","20.399","--","--","5.352","--","31.909","--","4.044","--","0.059","--"]
["16~17","38821.558","--","4.37","0.169","--","--","--","0.027","0.0010","--","--","--","0.0040","0.0002","--","--","--","20.415","--","--","5.368","--","31.704","--","3.822","--","0.059","--"]
["17~18","40301.914","--","3.347","0.134","--","--","--","0.018","0.0007","--","--","--","0.0078","0.0003","--","--","--","20.42","--","--","5.57","--","30.853","--","3.681","--","0.064","--"]
["18~19","44503.554","--","2.912","0.129","--","--","--","0.019","0.0009","--","--","--","0.0096","0.0004","--","--","--","20.428","--","--","6.153","--","29.604","--","3.595","--","0.078","--"]
["19~20","45736.546","--","2.92","0.133","--","--","--","0.023","0.0011","--","--","--","0.0034","0.0002","--","--","--","20.442","--","--","6.321","--","29.262","--","3.589","--","0.082","--"]
["20~21","44704.578","--","3.045","0.136","--","--","--","0.034","0.0015","--","--","--","0.0005","0","--","--","--","20.45","--","--","6.18","--","29.725","--","3.539","--","0.079","--"]
["21~22","46009.429","--","2.857","0.131","--","--","--","0.039","0.0018","--","--","--","0.0011","0","--","--","--","20.451","--","--","6.359","--","29.189","--","3.546","--","0.083","--"]
["22~23","42100.058","--","2.804","0.118","--","--","--","0.025","0.0011","--","--","--","0","0","--","--","--","20.461","--","--","5.817","--","28.541","--","3.508","--","0.07","--"]
["23~24","40375.25","--","2.769","0.111","--","--","--","0.024","0.0010","--","--","--","0","0","--","--","--","20.465","--","--","5.579","--","28.313","--","3.469","--","0.065","--"]
["平均值","","","3.3671","","--","--","","0.0146","","--","--","","0.0013","","--","--","","20.4407","--","--","5.5832","--","30.4414","--","3.6963","--","0.0656","--"]
["最大值","46009.429","--","4.37","0.169","--","--","--","0.057","0.0022","--","--","--","0.0096","0.0004","--","--","--","20.486","--","--","6.359","--","33.151","--","4.09","--","0.083","--"]
["最小值","27204.96","--","2.769","0.111","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.399","--","--","3.76","--","28.313","--","3.469","--","0.03","--"]
["日排放总量(吨)","96.94245","--","","0.0032222","","","--","","0.0000147","","","--","","0.0000014","","","--","","","","","","","","","","",""]