{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-05 00:00:00 至 2025-09-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32302.3","--","11.03","0.35","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.66","--","--","7.25","--","31.84","--","5.34","--","-0.043","--"]
["01~02","30028.39","--","18.09","0.54","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","0.12","0","--","--","--","20.74","--","--","6.75","--","31.99","--","5.37","--","-0.041","--"]
["02~03","31436.46","--","9.45","0.3","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.72","--","--","7.06","--","31.84","--","5.34","--","-0.043","--"]
["03~04","29840.85","--","19.39","0.58","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.69","--","--","6.7","--","31.78","--","5.32","--","-0.042","--"]
["04~05","31842.52","--","9.42","0.3","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.52","--","--","7.14","--","31.57","--","5.27","--","-0.043","--"]
["05~06","29507.47","--","22.92","0.68","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","20.67","--","--","6.61","--","31.53","--","5.25","--","-0.045","--"]
["06~07","32161.49","--","7.19","0.23","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.15","0","--","--","--","20.66","--","--","7.2","--","31.44","--","5.23","--","-0.046","--"]
["07~08","30276.65","--","19.7","0.59","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","20.73","--","--","6.77","--","31.17","--","5.17","--","-0.043","--"]
["08~09","30380.24","--","8.39","0.25","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.72","--","--","6.82","--","31.86","--","5.37","--","-0.042","--"]
["09~10","27786.85","--","20.1","0.56","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1.09","0.03","--","--","--","20.7","--","--","6.24","--","31.94","--","5.42","--","-0.039","--"]
["10~11","29659.11","--","27.03","0.81","--","--","--","13.62","0.41","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.72","--","--","6.72","--","33.29","--","5.81","--","-0.040","--"]
["11~12","29259.52","--","18.7","0.54","--","--","--","89.65","2.52","--","--","--","0.49","0.01","--","--","--","20.74","--","--","6.66","--","33.9","--","6.02","--","-0.038","--"]
["12~13","29676.42","--","11.37","0.33","--","--","--","71.5","2.03","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.69","--","--","6.78","--","34.38","--","6.14","--","-0.038","--"]
["13~14","31095.21","--","12.34","0.39","--","--","--","0.78","0.02","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.68","--","--","7.09","--","34.22","--","6.1","--","-0.038","--"]
["14~15","32810.23","--","15.84","0.53","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.6","--","--","7.47","--","34","--","6.01","--","-0.039","--"]
["15~16","32527.96","--","11","0.36","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","20.64","--","--","7.39","--","33.58","--","5.89","--","-0.037","--"]
["16~17","34353.65","--","13.26","0.46","--","--","--","0.15","0","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.66","--","--","7.75","--","32.59","--","5.5","--","-0.041","--"]
["17~18","34866.11","--","9.1","0.32","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.67","--","--","7.79","--","31.21","--","5.12","--","-0.048","--"]
["18~19","32751.41","--","13.5","0.44","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.66","--","--","7.27","--","30.09","--","4.87","--","-0.048","--"]
["19~20","31303.92","--","10.06","0.31","--","--","--","0.11","0","--","--","--","3.13","0.1","--","--","--","20.53","--","--","6.97","--","30.42","--","4.95","--","-0.049","--"]
["20~21","33329.09","--","14.21","0.47","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.74","--","--","7.44","--","30.88","--","5.07","--","-0.051","--"]
["21~22","35064.57","--","9.23","0.32","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","20.74","--","--","7.82","--","30.84","--","5.08","--","-0.051","--"]
["22~23","31839.48","--","15.78","0.5","--","--","--","39.83","1.25","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.79","--","--","7.11","--","30.94","--","5.09","--","-0.049","--"]
["23~24","32166.95","--","8.02","0.26","--","--","--","1.19","0.04","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.71","--","--","7.18","--","30.95","--","5.1","--","-0.048","--"]
["平均值","","","13.96","","--","--","","9.14","","--","--","","0.43","","--","--","","20.68","--","--","7.08","--","32.01","--","5.41","--","-0.043","--"]
["最大值","35064.57","--","27.03","0.81","--","--","--","89.65","2.52","--","--","--","3.13","0.1","--","--","--","20.79","--","--","7.82","--","34.38","--","6.14","--","-0.037","--"]
["最小值","27786.85","--","7.19","0.23","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.52","--","--","6.24","--","30.09","--","4.87","--","-0.051","--"]
["日排放总量(吨)","75.626688","--","","0.01041","","","--","","0.00636","","","--","","0.00032","","","--","","","","","","","","","","",""]