{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-05 00:00:00 至 2025-09-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","30888.2","--","4.36","7.8","0.13","--","--","--","--","--","21.48","38.91","0.66","--","--","--","--","--","5.49","10.56","0.16","--","--","--","--","--","14.06","--","--","2.07","--","43.03","--","17.85","--","-0.032","--"]
["01~02","31457.08","--","4.2","7.06","0.13","--","--","--","--","--","31.37","51.7","0.99","--","--","--","--","--","1.44","2.44","0.05","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.11","--","42.93","--","17.89","--","-0.032","--"]
["02~03","30526.17","--","4.82","8.62","0.15","--","--","--","--","--","11.74","21.5","0.35","--","--","--","--","--","7.49","14.37","0.22","--","--","--","--","--","14","--","--","2.03","--","41.35","--","17.53","--","-0.033","--"]
["03~04","31332.71","--","3.17","5.27","0.1","--","--","--","--","--","30.26","48.43","0.96","--","--","--","--","--","0.83","1.37","0.03","--","--","--","--","--","13.48","--","--","2.1","--","42.98","--","17.81","--","-0.034","--"]
["04~05","31088.49","--","3.15","5.47","0.1","--","--","--","--","--","16.99","30.39","0.53","--","--","--","--","--","5.07","9.25","0.15","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.08","--","42.23","--","17.68","--","-0.031","--"]
["05~06","31288.15","--","2.98","4.93","0.09","--","--","--","--","--","21.11","34.74","0.66","--","--","--","--","--","1","1.67","0.03","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.1","--","43.29","--","17.89","--","-0.033","--"]
["06~07","30512.29","--","2.68","4.55","0.08","--","--","--","--","--","13.58","24.56","0.4","--","--","--","--","--","1.85","3.42","0.05","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.03","--","41.96","--","17.67","--","-0.029","--"]
["07~08","30148.47","--","1.79","3.09","0.05","--","--","--","--","--","4.29","7.06","0.13","--","--","--","--","--","2.36","4.33","0.07","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.02","--","43.21","--","17.82","--","-0.031","--"]
["08~09","30408.64","--","3.71","6.3","0.11","--","--","--","--","--","1.87","3.31","0.06","--","--","--","--","--","3","5.52","0.09","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.03","--","42.29","--","17.68","--","-0.028","--"]
["09~10","31454.6","--","2.3","3.97","0.07","--","--","--","--","--","21.09","35.01","0.68","--","--","--","--","--","4.03","7.09","0.12","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.12","--","43.81","--","17.92","--","-0.033","--"]
["10~11","31749.38","--","22.52","37.39","0.72","--","--","--","--","--","1.08","1.9","0.03","--","--","--","--","--","1.83","3.2","0.06","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.13","--","43.25","--","17.89","--","-0.028","--"]
["11~12","31757.31","--","2.65","4.62","0.08","--","--","--","--","--","13.04","21.19","0.42","--","--","--","--","--","5.54","10.08","0.17","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.14","--","44.37","--","18.06","--","-0.028","--"]
["12~13","32358.6","--","2.99","4.94","0.1","--","--","--","--","--","0.98","1.65","0.03","--","--","--","--","--","0.98","1.67","0.03","--","--","--","--","--","13.48","--","--","2.17","--","42.82","--","17.89","--","-0.021","--"]
["13~14","30613.35","--","2.25","4.24","0.07","--","--","--","--","--","10.83","20.8","0.33","--","--","--","--","--","6.64","13.17","0.2","--","--","--","--","--","14.36","--","--","2.05","--","42.36","--","17.71","--","-0.032","--"]
["14~15","31165.98","--","3.86","6.39","0.12","--","--","--","--","--","48.51","78.92","1.49","--","--","--","--","--","1.21","2","0.04","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.1","--","43.52","--","17.96","--","-0.029","--"]
["15~16","31736.91","--","2.85","4.96","0.09","--","--","--","--","--","30.83","54.66","0.98","--","--","--","--","--","6.59","11.85","0.21","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.14","--","44.13","--","18.06","--","-0.031","--"]
["16~17","33276.26","--","3.47","5.73","0.12","--","--","--","--","--","60.74","98.2","2.03","--","--","--","--","--","8.77","15.23","0.29","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.23","--","42.77","--","17.96","--","-0.015","--"]
["17~18","30301.53","--","2.1","3.72","0.06","--","--","--","--","--","1.66","2.96","0.05","--","--","--","--","--","8","13.97","0.24","--","--","--","--","--","13.97","--","--","2.02","--","41.82","--","17.63","--","-0.017","--"]
["18~19","29926.29","--","2.37","4.01","0.07","--","--","--","--","--","3.84","6.4","0.11","--","--","--","--","--","9.6","16.35","0.29","--","--","--","--","--","13.58","--","--","1.99","--","41.36","--","17.56","--","-0.028","--"]
["19~20","29372.88","--","1.71","3.07","0.05","--","--","--","--","--","3.99","7.14","0.12","--","--","--","--","--","1.15","2.12","0.03","--","--","--","--","--","14.03","--","--","1.96","--","41.97","--","17.57","--","-0.030","--"]
["20~21","30124.92","--","3.52","5.8","0.11","--","--","--","--","--","36.37","59.15","1.1","--","--","--","--","--","1.57","2.89","0.05","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.02","--","42.68","--","17.75","--","-0.031","--"]
["21~22","30850.26","--","3.11","5.26","0.1","--","--","--","--","--","2.76","4.89","0.08","--","--","--","--","--","4.26","7.91","0.13","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.06","--","42.53","--","17.74","--","-0.033","--"]
["22~23","31375.04","--","2.71","4.44","0.08","--","--","--","--","--","43.11","68.37","1.35","--","--","--","--","--","1.67","2.7","0.05","--","--","--","--","--","13.4","--","--","2.1","--","42.97","--","17.86","--","-0.031","--"]
["23~24","30975.25","--","3.23","5.74","0.1","--","--","--","--","--","18.65","34.75","0.57","--","--","--","--","--","9.75","19.07","0.29","--","--","--","--","--","14.06","--","--","2.06","--","41.92","--","17.64","--","-0.030","--"]
["平均值","","","3.85","6.56","","--","--","--","--","","18.76","31.52","","--","--","--","--","","4.17","7.59","","--","--","--","--","","13.76","--","--","2.08","--","42.73","--","17.79","--","-0.029","--"]
["最大值","33276.26","--","22.52","37.39","0.72","--","--","--","--","--","60.74","98.2","2.03","--","--","--","--","--","9.75","19.07","0.29","--","--","--","--","--","14.36","--","--","2.23","--","44.37","--","18.06","--","-0.015","--"]
["最小值","29372.88","--","1.71","3.07","0.05","--","--","--","--","--","0.98","1.65","0.03","--","--","--","--","--","0.83","1.37","0.03","--","--","--","--","--","13.4","--","--","1.96","--","41.35","--","17.53","--","-0.034","--"]
["日排放总量(吨)","74.468875","--","","","0.00289","","","","","--","","","0.01412","","","","","--","","","0.00306","","","","","--","","","","","","","","","","",""]