{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-06 00:00:00 至 2025-09-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41640.5","--","2.78","0.115","--","--","--","0.023","0.0010","--","--","--","0","0","--","--","--","20.456","--","--","5.757","--","28.362","--","3.457","--","0.069","--"]
["01~02","44589.625","--","2.949","0.131","--","--","--","0.02","0.0009","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","20.448","--","--","6.163","--","28.93","--","3.431","--","0.078","--"]
["02~03","43909.453","--","2.994","0.131","--","--","--","0.032","0.0014","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","20.453","--","--","6.068","--","28.81","--","3.426","--","0.076","--"]
["03~04","43523.289","--","2.883","0.125","--","--","--","0.016","0.0007","--","--","--","0","0","--","--","--","20.445","--","--","6.017","--","28.307","--","3.408","--","0.075","--"]
["04~05","43146.757","--","3.104","0.133","--","--","--","0.023","0.0010","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","20.453","--","--","5.964","--","28.816","--","3.366","--","0.073","--"]
["05~06","43224.793","--","3.101","0.134","--","--","--","0.018","0.0008","--","--","--","0.0023","0.0001","--","--","--","20.452","--","--","5.974","--","28.937","--","3.4","--","0.074","--"]
["06~07","43949.14","--","3.038","0.133","--","--","--","0.0085","0.0004","--","--","--","0","0","--","--","--","20.46","--","--","6.074","--","28.991","--","3.376","--","0.076","--"]
["07~08","42498.679","--","3.085","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.473","--","--","5.875","--","29.54","--","3.448","--","0.071","--"]
["08~09","41942.335","--","3.229","0.135","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.482","--","--","5.797","--","29.922","--","3.527","--","0.069","--"]
["09~10","42685.238","--","3.365","0.143","--","--","--","0.089","0.0037","--","--","--","0","0","--","--","--","20.484","--","--","5.899","--","30.985","--","3.673","--","0.072","--"]
["10~11","40192.398","--","3.446","0.138","--","--","--","0.141","0.0058","--","--","--","0","0","--","--","--","20.49","--","--","5.554","--","31.783","--","3.784","--","0.064","--"]
["11~12","37370.878","--","3.508","0.131","--","--","--","0.0056","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.48","--","--","5.165","--","32.086","--","3.853","--","0.055","--"]
["12~13","37116.386","--","3.647","0.135","--","--","--","0.0081","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.46","--","--","5.13","--","32.52","--","3.956","--","0.054","--"]
["13~14","41994.777","--","3.618","0.151","--","--","--","0.0051","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.436","--","--","5.805","--","32.278","--","4.026","--","0.069","--"]
["14~15","42135.222","--","3.811","0.16","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.418","--","--","5.824","--","31.872","--","4.106","--","0.069","--"]
["15~16","42391.492","--","3.805","0.161","--","--","--","0.0013","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.41","--","--","5.859","--","31.891","--","3.981","--","0.07","--"]
["16~17","43425.117","--","3.412","0.148","--","--","--","0.0030","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.42","--","--","6.001","--","31.412","--","3.769","--","0.074","--"]
["17~18","44414.39","--","3.2","0.142","--","--","--","0.0051","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.437","--","--","6.14","--","30.994","--","3.704","--","0.077","--"]
["18~19","46379.804","--","3.189","0.147","--","--","--","0.0015","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.458","--","--","6.411","--","30.344","--","3.645","--","0.085","--"]
["19~20","46211.066","--","2.94","0.135","--","--","--","0.0011","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.461","--","--","6.386","--","29.99","--","3.631","--","0.084","--"]
["20~21","43985.457","--","2.908","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.493","--","--","6.079","--","29.541","--","3.54","--","0.076","--"]
["21~22","44610.109","--","2.997","0.133","--","--","--","0.0039","0.0002","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","20.489","--","--","6.166","--","29.51","--","3.542","--","0.078","--"]
["22~23","44012","--","3.074","0.135","--","--","--","0.0015","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.478","--","--","6.084","--","29.544","--","3.487","--","0.076","--"]
["23~24","44435.113","--","2.883","0.128","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.464","--","--","6.141","--","29.334","--","3.414","--","0.078","--"]
["平均值","","","3.2074","","--","--","","0.0172","","--","--","","0.0002","","--","--","","20.4588","--","--","5.9310","--","30.1963","--","3.6233","--","0.0730","--"]
["最大值","46379.804","--","3.811","0.161","--","--","--","0.141","0.0058","--","--","--","0.0023","0.0001","--","--","--","20.493","--","--","6.411","--","32.52","--","4.106","--","0.085","--"]
["最小值","37116.386","--","2.78","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.41","--","--","5.13","--","28.307","--","3.366","--","0.054","--"]
["日排放总量(吨)","102.97840625","--","","0.0032935","","","--","","0.0000173","","","--","","2E-7","","","--","","","","","","","","","","",""]