{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-06 00:00:00 至 2025-09-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26570.049","--","3.515","7.49","0.093","--","--","--","--","--","2.046","4.359","0.054","--","--","--","--","--","23.968","51.066","0.637","--","--","--","--","--","15.202","--","--","4.784","--","49.806","--","9.291","--","0.05","--"]
["01~02","27032.554","--","3.347","7.076","0.09","--","--","--","--","--","0.373","0.788","0.01","--","--","--","--","--","18.964","40.094","0.513","--","--","--","--","--","15.157","--","--","4.877","--","49.998","--","9.423","--","0.052","--"]
["02~03","27078.319","--","2.877","5.889","0.078","--","--","--","--","--","1.28","2.621","0.035","--","--","--","--","--","17.774","36.387","0.481","--","--","--","--","--","14.966","--","--","4.879","--","49.996","--","9.304","--","0.052","--"]
["03~04","26586.171","--","2.929","6","0.078","--","--","--","--","--","0.011","0.023","0","--","--","--","--","--","17.786","36.433","0.473","--","--","--","--","--","14.97","--","--","4.794","--","49.999","--","9.361","--","0.05","--"]
["04~05","26284.368","--","2.956","6.114","0.078","--","--","--","--","--","2.048","4.236","0.054","--","--","--","--","--","19.249","39.817","0.506","--","--","--","--","--","15.028","--","--","4.742","--","50","--","9.413","--","0.049","--"]
["05~06","26024.631","--","3.076","6.331","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","22.981","47.304","0.598","--","--","--","--","--","14.999","--","--","4.712","--","50.434","--","9.612","--","0.049","--"]
["06~07","26087.884","--","3.184","6.938","0.083","--","--","--","--","--","2.501","5.45","0.065","--","--","--","--","--","20.788","45.304","0.542","--","--","--","--","--","15.332","--","--","4.733","--","50.622","--","9.753","--","0.049","--"]
["07~08","26372.659","--","3.066","6.42","0.081","--","--","--","--","--","0.001","0.002","0","--","--","--","--","--","21.334","44.667","0.563","--","--","--","--","--","15.1","--","--","4.793","--","50.931","--","9.819","--","0.05","--"]
["08~09","26489.498","--","3.104","6.53","0.082","--","--","--","--","--","0.731","1.538","0.019","--","--","--","--","--","17.317","36.431","0.459","--","--","--","--","--","15.128","--","--","4.845","--","51.622","--","10.204","--","0.051","--"]
["09~10","25855.989","--","3.136","6.936","0.081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.365","36.203","0.423","--","--","--","--","--","15.416","--","--","4.737","--","51.856","--","10.286","--","0.049","--"]
["10~11","23664.074","--","2.997","7.533","0.071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.122","22.927","0.216","--","--","--","--","--","16.085","--","--","4.338","--","51.723","--","10.365","--","0.042","--"]
["11~12","23993.12","--","3.273","8.383","0.079","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","6.9","17.673","0.166","--","--","--","--","--","16.177","--","--","4.387","--","51.208","--","10.281","--","0.043","--"]
["12~13","23583.09","--","3.36","8.092","0.079","--","--","--","--","--","2.107","5.074","0.05","--","--","--","--","--","6.484","15.617","0.153","--","--","--","--","--","15.871","--","--","4.313","--","51.195","--","10.291","--","0.041","--"]
["13~14","22079.306","--","3.312","7.427","0.073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.871","24.378","0.24","--","--","--","--","--","15.491","--","--","4.058","--","51.84","--","10.564","--","0.037","--"]
["14~15","21595.852","--","3.369","7.338","0.073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.365","26.934","0.267","--","--","--","--","--","15.329","--","--","4.022","--","53.355","--","11.314","--","0.036","--"]
["15~16","22824.577","--","3.319","7.373","0.076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.768","23.921","0.246","--","--","--","--","--","15.439","--","--","4.262","--","53.661","--","11.482","--","0.04","--"]
["16~17","24723.854","--","3.204","7.505","0.079","--","--","--","--","--","6.559","15.364","0.162","--","--","--","--","--","13.539","31.713","0.335","--","--","--","--","--","15.726","--","--","4.581","--","53.144","--","10.937","--","0.045","--"]
["17~18","25641.662","--","3.063","6.561","0.079","--","--","--","--","--","0.001","0.003","0","--","--","--","--","--","16.339","35","0.419","--","--","--","--","--","15.233","--","--","4.719","--","52.462","--","10.519","--","0.048","--"]
["18~19","25595.456","--","3.207","6.85","0.082","--","--","--","--","--","0.202","0.431","0.005","--","--","--","--","--","16.134","34.456","0.413","--","--","--","--","--","15.216","--","--","4.702","--","52.48","--","10.35","--","0.048","--"]
["19~20","23557.289","--","3.335","7.318","0.079","--","--","--","--","--","0.721","1.582","0.017","--","--","--","--","--","17.816","39.099","0.42","--","--","--","--","--","15.371","--","--","4.333","--","52.487","--","10.46","--","0.042","--"]
["20~21","22974.8","--","3.445","7.506","0.079","--","--","--","--","--","0.904","1.969","0.021","--","--","--","--","--","18.245","39.752","0.419","--","--","--","--","--","15.33","--","--","4.233","--","52.488","--","10.607","--","0.04","--"]
["21~22","22848.065","--","3.417","7.788","0.078","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.029","25.135","0.252","--","--","--","--","--","15.58","--","--","4.206","--","52.486","--","10.53","--","0.04","--"]
["22~23","22851.973","--","3.225","7.138","0.074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.29","27.202","0.281","--","--","--","--","--","15.419","--","--","4.194","--","52.081","--","10.362","--","0.039","--"]
["23~24","22798.634","--","3.108","6.817","0.071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.985","37.253","0.387","--","--","--","--","--","15.368","--","--","4.198","--","52.555","--","10.542","--","0.039","--"]
["平均值","","","3.201","7.026","","--","--","--","--","","0.812","1.782","","--","--","--","--","","15.642","34.335","","--","--","--","--","","15.372","--","--","4.518","--","51.601","--","10.211","--","0.045","--"]
["最大值","27078.319","--","3.515","8.383","0.093","--","--","--","--","--","6.559","15.364","0.162","--","--","--","--","--","23.968","51.066","0.637","--","--","--","--","--","16.177","--","--","4.879","--","53.661","--","11.482","--","0.052","--"]
["最小值","21595.852","--","2.877","5.889","0.071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","6.484","15.617","0.153","--","--","--","--","--","14.966","--","--","4.022","--","49.806","--","9.291","--","0.036","--"]
["日排放总量(吨)","59.3113873","--","","","0.001895","","","","","--","","","0.000493","","","","","--","","","0.009407","","","","","--","","","","","","","","","","",""]