{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-06 00:00:00 至 2025-09-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31702.73","--","2.6","4.29","0.08","--","--","--","--","--","33.53","54.25","1.05","--","--","--","--","--","0.53","0.86","0.02","--","--","--","--","--","13.42","--","--","2.12","--","42.79","--","17.74","--","-0.030","--"]
["01~02","31517.46","--","3.62","6.64","0.11","--","--","--","--","--","16.55","31.05","0.51","--","--","--","--","--","10.34","20.56","0.32","--","--","--","--","--","14.25","--","--","2.1","--","41.63","--","17.58","--","-0.033","--"]
["02~03","32091.82","--","2.2","3.81","0.07","--","--","--","--","--","4.79","8.2","0.15","--","--","--","--","--","0.47","0.8","0.02","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.14","--","42.02","--","17.62","--","-0.035","--"]
["03~04","31376.92","--","4.17","7.52","0.13","--","--","--","--","--","2.13","4.17","0.07","--","--","--","--","--","8.86","17.88","0.27","--","--","--","--","--","14.23","--","--","2.08","--","41.3","--","17.49","--","-0.032","--"]
["04~05","31989.27","--","2.58","4.71","0.08","--","--","--","--","--","13.5","24.55","0.44","--","--","--","--","--","1.62","2.85","0.05","--","--","--","--","--","14.16","--","--","2.14","--","42.63","--","17.64","--","-0.043","--"]
["05~06","30587.05","--","2.83","5","0.09","--","--","--","--","--","23.47","41.55","0.71","--","--","--","--","--","5.96","11.33","0.18","--","--","--","--","--","13.97","--","--","2.04","--","41.9","--","17.58","--","-0.032","--"]
["06~07","30924.06","--","1.09","1.88","0.03","--","--","--","--","--","10.17","16.31","0.32","--","--","--","--","--","2.77","4.73","0.09","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.07","--","43.05","--","17.77","--","-0.032","--"]
["07~08","30427.48","--","2.4","4.36","0.07","--","--","--","--","--","1.99","3.8","0.06","--","--","--","--","--","7.17","14.11","0.21","--","--","--","--","--","14.01","--","--","2.02","--","41.77","--","17.55","--","-0.025","--"]
["08~09","30549.59","--","3.1","5.29","0.1","--","--","--","--","--","9.75","16.61","0.29","--","--","--","--","--","5.71","9.35","0.17","--","--","--","--","--","13.71","--","--","2.03","--","41.35","--","17.49","--","-0.027","--"]
["09~10","30456.3","--","3.86","6.8","0.12","--","--","--","--","--","34.14","62.8","1.03","--","--","--","--","--","10.9","20.04","0.33","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.03","--","42","--","17.51","--","-0.024","--"]
["10~11","31726.62","--","20.52","38.19","0.63","--","--","--","--","--","10.22","17.58","0.32","--","--","--","--","--","9.47","16.94","0.3","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.13","--","43.65","--","17.87","--","-0.028","--"]
["11~12","31544.11","--","2.93","5.54","0.09","--","--","--","--","--","5.53","10.28","0.18","--","--","--","--","--","22.22","41.1","0.7","--","--","--","--","--","14.41","--","--","2.1","--","41.63","--","17.53","--","-0.022","--"]
["12~13","32108.87","--","3.06","10.16","0.1","--","--","--","--","--","4.93","18.82","0.16","--","--","--","--","--","13.05","37.2","0.41","--","--","--","--","--","16.93","--","--","2.13","--","41.57","--","17.42","--","-0.021","--"]
["13~14","32065.17","--","4.74","18.07","0.15","--","--","--","--","--","5.67","21.63","0.18","--","--","--","--","--","0.09","0.33","0","--","--","--","--","--","17.77","--","--","2.11","--","39.49","--","17.09","--","-0.019","--"]
["14~15","30963.74","--","2.18","8.09","0.07","--","--","--","--","--","31.13","109.46","0.94","--","--","--","--","--","0.1","0.35","0","--","--","--","--","--","17.61","--","--","2.03","--","39.33","--","16.95","--","-0.019","--"]
["15~16","31986.32","--","5.82","25.2","0.18","--","--","--","--","--","8.96","33.57","0.28","--","--","--","--","--","6.91","34.9","0.21","--","--","--","--","--","17.99","--","--","2.09","--","39.1","--","16.85","--","-0.024","--"]
["16~17","33436.96","--","2.94","9.24","0.1","--","--","--","--","--","0.08","0.25","0","--","--","--","--","--","2.7","5.7","0.1","--","--","--","--","--","16.86","--","--","2.17","--","37.62","--","16.5","--","-0.028","--"]
["17~18","32111.22","--","2.72","5.07","0.09","--","--","--","--","--","0.97","1.77","0.03","--","--","--","--","--","6.04","12.61","0.2","--","--","--","--","--","14.31","--","--","2.08","--","38.09","--","16.49","--","-0.022","--"]
["18~19","30507.66","--","1.86","3.37","0.06","--","--","--","--","--","0.13","0.24","0","--","--","--","--","--","2.81","5.63","0.09","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2","--","39.57","--","16.82","--","-0.030","--"]
["19~20","30519.05","--","1.45","2.54","0.04","--","--","--","--","--","0.38","0.66","0.01","--","--","--","--","--","1.26","2.25","0.04","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2","--","39.83","--","16.99","--","-0.030","--"]
["20~21","30240.21","--","0.68","1.24","0.02","--","--","--","--","--","0.21","0.38","0.01","--","--","--","--","--","1.21","2.26","0.04","--","--","--","--","--","14.11","--","--","1.99","--","39.89","--","16.99","--","-0.034","--"]
["21~22","31703.52","--","1.07","1.91","0.03","--","--","--","--","--","1.18","2.04","0.04","--","--","--","--","--","8.42","15.13","0.26","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.09","--","40.78","--","17.18","--","-0.031","--"]
["22~23","31258.31","--","2.36","4.69","0.07","--","--","--","--","--","0.18","0.39","0.01","--","--","--","--","--","14.43","28.74","0.45","--","--","--","--","--","14.82","--","--","2.06","--","40.04","--","17.1","--","-0.034","--"]
["23~24","31495.68","--","0.9","1.66","0.03","--","--","--","--","--","10.96","18.32","0.35","--","--","--","--","--","1.38","2.86","0.04","--","--","--","--","--","14.27","--","--","2.07","--","39.73","--","16.92","--","-0.033","--"]
["平均值","","","3.40","7.72","","--","--","--","--","","9.61","20.78","","--","--","--","--","","6.02","12.86","","--","--","--","--","","14.77","--","--","2.08","--","40.86","--","17.28","--","-0.029","--"]
["最大值","33436.96","--","20.52","38.19","0.63","--","--","--","--","--","34.14","109.46","1.05","--","--","--","--","--","22.22","41.1","0.7","--","--","--","--","--","17.99","--","--","2.17","--","43.65","--","17.87","--","-0.019","--"]
["最小值","30240.21","--","0.68","1.24","0.02","--","--","--","--","--","0.08","0.24","0","--","--","--","--","--","0.09","0.33","0","--","--","--","--","--","13.42","--","--","1.99","--","37.62","--","16.49","--","-0.043","--"]
["日排放总量(吨)","75.329019","--","","","0.00256","","","","","--","","","0.00715","","","","","--","","","0.00449","","","","","--","","","","","","","","","","",""]