{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-06 00:00:00 至 2025-09-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","25509.386","--","0.315","0.802","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.138","--","--","6.268","--","46.757","--","9.645","--","-0.0266","--"]
["01~02","23614.322","--","0.306","0.766","0.0073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.996","--","--","5.802","--","46.473","--","9.553","--","-0.0245","--"]
["02~03","22810.146","--","0.288","0.669","0.0066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.659","--","--","5.604","--","45.594","--","9.209","--","-0.0245","--"]
["03~04","22359.253","--","0.301","0.74","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.771","--","--","5.494","--","44.881","--","8.882","--","-0.0227","--"]
["04~05","22684.5","--","0.272","0.605","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.442","--","--","5.574","--","44.882","--","8.888","--","-0.0235","--"]
["05~06","23397.025","--","0.277","0.673","0.0065","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.823","--","--","5.749","--","45.456","--","9.141","--","-0.0231","--"]
["06~07","22486.351","--","0.291","0.64","0.0065","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.374","--","--","5.525","--","45.85","--","9.354","--","-0.0247","--"]
["07~08","22650.96","--","0.365","0.827","0.0083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.359","--","--","5.566","--","46.757","--","9.717","--","-0.0257","--"]
["08~09","23365.046","--","0.408","0.934","0.0096","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.527","--","--","5.741","--","47.665","--","10.208","--","-0.0248","--"]
["09~10","22501.375","--","0.588","1.329","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.521","--","--","5.529","--","48.347","--","10.655","--","-0.0276","--"]
["10~11","22661.277","--","0.652","1.471","0.014","--","--","--","--","--","0.991","2.181","0.022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.504","--","--","5.568","--","48.515","--","10.717","--","-0.0270","--"]
["11~12","22675.882","--","0.557","1.365","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.701","--","--","5.572","--","48.407","--","10.625","--","-0.0258","--"]
["12~13","24087.4","--","0.598","1.411","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.692","--","--","5.92","--","48.482","--","10.685","--","-0.0248","--"]
["13~14","22695.367","--","0.582","1.371","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.707","--","--","5.575","--","47.876","--","10.4","--","-0.0201","--"]
["14~15","21092.707","--","0.613","1.45","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.682","--","--","5.183","--","47.833","--","10.48","--","-0.0202","--"]
["15~16","21342.459","--","0.553","1.281","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.425","--","--","5.244","--","47.832","--","10.529","--","-0.0177","--"]
["16~17","24966.068","--","0.497","1.321","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.083","--","--","6.135","--","47.539","--","10.062","--","-0.0256","--"]
["17~18","22060.273","--","0.364","0.825","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.478","--","--","5.421","--","47.53","--","9.936","--","-0.0230","--"]
["18~19","22285.773","--","0.379","0.865","0.0085","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.519","--","--","5.476","--","47.354","--","9.932","--","-0.0246","--"]
["19~20","22332.601","--","0.394","0.95","0.0088","--","--","--","--","--","3.831","9.716","0.086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.575","--","--","5.487","--","46.867","--","9.64","--","-0.0251","--"]
["20~21","25321.625","--","0.348","0.903","0.0090","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.984","--","--","6.224","--","45.774","--","9.201","--","-0.0258","--"]
["21~22","23577.916","--","0.33","0.831","0.0079","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.982","--","--","5.792","--","45.51","--","9.034","--","-0.0249","--"]
["22~23","22164.529","--","0.288","0.643","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.468","--","--","5.446","--","45.925","--","9.233","--","-0.0249","--"]
["23~24","22276.082","--","0.271","0.622","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.397","--","--","5.474","--","46.925","--","9.57","--","-0.0260","--"]
["平均值","","","0.4103","0.9709","","--","--","--","--","","0.2009","0.4958","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.6591","--","--","5.6408","--","46.8768","--","9.8045","--","-0.0243","--"]
["最大值","25509.386","--","0.652","1.471","0.014","--","--","--","--","--","3.831","9.716","0.086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.138","--","--","6.268","--","48.515","--","10.717","--","-0.0177","--"]
["最小值","21092.707","--","0.271","0.605","0.006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.359","--","--","5.183","--","44.881","--","8.882","--","-0.0276","--"]
["日排放总量(吨)","55.0918375","--","","","0.0002268","","","","","--","","","0.0001087","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]