{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-06 00:00:00 至 2025-09-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.194","8.55","8.65","8.69","6.907","0.001","0.005","0","0.004","0","0.0042","0","0.002","0","2.25","0"]
["01~02时","0.142","8.54","8.62","8.66","10.227","0.001","0.004","0","0.003","0","0.0043","0","0.002","0","2.267","0"]
["02~03时","0.132","8.49","8.59","8.65","9.27","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0039","0","0.001","0","2.257","0"]
["03~04时","0.093","8.42","8.56","8.61","7.094","0.001","0.007","0","0.005","0","0.0019","0","0","0","2.227","0"]
["04~05时","0.084","8.45","8.51","8.57","5.354","0","0.008","0","0.004","0","0.0019","0","0","0","2.242","0"]
["05~06时","0.077","8.38","8.48","8.54","1.4","0","0.008","0","0.003","0","0.0017","0","0","0","2.287","0"]
["06~07时","0.039","8.42","8.48","8.54","1.644","0","0.006","0","0.003","0","0.0020","0","0","0","2.257","0"]
["07~08时","0.027","8.36","8.48","8.56","2.2","0","0.004","0","0.003","0","0.0039","0","0","0","2.163","0"]
["08~09时","0.029","8.39","8.55","8.66","4.206","0","0.003","0","0.003","0","0.0037","0","0","0","2.203","0"]
["09~10时","0.028","8.56","8.68","8.75","8.469","0","0.001","0","0.003","0","0.0026","0","0","0","2.331","0"]
["10~11时","0.025","8.59","8.72","8.77","6.37","0","0.003","0","0.003","0","0.0046","0","0","0","2.326","0"]
["11~12时","0.024","8.63","8.73","8.78","1.6","0","0.005","0","0.001","0","0.016","0","0","0","2.311","0"]
["12~13时","0.14","8.51","8.72","8.79","1.603","0","0.004","0","0.003","0","0.015","0","0.001","0","2.282","0"]
["13~14时","9.577","8.64","8.75","8.8","1.609","0.015","0.003","0","0.010","0","0.0086","0.0001","0.001","0","2.187","0.021"]
["14~15时","13.196","8.72","8.79","8.82","1.51","0.02","0.003","0","0.010","0","0.0083","0.0001","0","0","2.189","0.029"]
["15~16时","12.923","8.74","8.82","8.84","1.3","0.017","0.002","0","0.008","0","0.0069","0.0001","0","0","2.191","0.028"]
["16~17时","8.786","8.73","8.81","8.84","1.293","0.011","0.003","0","0.008","0","0.0066","0.0001","0.001","0","2.171","0.019"]
["17~18时","1.772","8.61","8.8","8.85","1.278","0.002","0.003","0","0.008","0","0.0051","0","0.001","0","2.109","0.004"]
["18~19时","0.702","8.6","8.8","8.85","2.433","0.002","0.003","0","0.007","0","0.0047","0","0","0","2.168","0.002"]
["19~20时","0.417","8.66","8.76","8.82","5.086","0.002","0.002","0","0.006","0","0.0025","0","0","0","2.356","0.001"]
["20~21时","0.257","8.55","8.71","8.78","6.847","0.002","0.004","0","0.006","0","0.0026","0","0","0","2.325","0.001"]
["21~22时","0.193","8.51","8.7","8.75","10.6","0.002","0.008","0","0.006","0","0.0034","0","0","0","2.229","0"]
["22~23时","0.138","8.5","8.69","8.73","8.96","0.001","0.007","0","0.005","0","0.0034","0","0","0","2.213","0"]
["23~24时","0.119","8.62","8.68","8.72","5.465","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0035","0","0","0","2.165","0"]
["有效日均值","","","8.67","","4.697","","0.004","","0.005","","0.0051","","0","","2.238",""]
["最大值","13.196","8.74","8.82","8.85","10.6","0.02","0.008","0","0.01","0","0.016","0.0001","0.002","0","2.356","0.029"]
["最小值","0.024","8.36","8.48","8.54","1.278","0","0.001","0","0.001","0","0.0017","0","0","0","2.109","0"]
["总量","49.113","","","","","0.081","","0","","0","","0.0004","","0","","0.107"]