{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-06 00:00:00 至 2025-09-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","22.905","7.238","7.268","7.297","1.449","0.033","0.006","0","0.006","0","0.0013","0","0.105","0.002"]
["01~02时","15.675","7.181","7.205","7.242","1.054","0.017","0.006","0","0.003","0","0.0009","0","0.107","0.002"]
["02~03时","74.355","6.514","6.839","7.221","0.734","0.05","0.005","0","0.003","0","0.0008","0.0001","0.106","0.008"]
["03~04时","42.273","6.634","6.724","7.386","0.172","0.007","0.005","0","0.002","0","0.0007","0","0.104","0.004"]
["04~05时","92.388","6.656","7.086","7.433","0.397","0.045","0.005","0","0.002","0","0.0009","0.0001","0.105","0.010"]
["05~06时","88.978","6.953","6.977","7.148","0.79","0.07","0.005","0","0.001","0","0.0011","0.0001","0.107","0.010"]
["06~07时","14.294","7.08","7.172","7.229","1.004","0.012","0.005","0","0.001","0","0.022","0.0001","0.105","0.002"]
["07~08时","2.658","7.047","7.063","7.087","1.409","0.004","0.006","0","0.001","0","0.051","0.0001","0.101","0"]
["08~09时","16.704","6.857","7.073","7.157","0.929","0.005","0.006","0","0.001","0","0.039","0.0004","0.286","0.008"]
["09~10时","46.07","6.471","6.709","6.866","0.084","0.004","0.006","0","0.001","0","0.023","0.0011","0.531","0.024"]
["10~11时","106.047","6.598","6.885","7.491","0.98","0.137","0.006","0.001","0.001","0","0.02","0.0020","0.48","0.049"]
["11~12时","75.803","6.61","6.839","7.23","2.557","0.194","0.006","0","0.001","0","0.015","0.0012","0.408","0.031"]
["12~13时","76.519","6.543","7.029","7.293","2.076","0.145","0.009","0.001","0.001","0","0.014","0.0011","0.283","0.018"]
["13~14时","57.235","6.787","6.947","7.023","1.231","0.07","0.012","0.001","0.001","0","0.013","0.0008","0.105","0.006"]
["14~15时","78.472","6.938","6.977","7.075","1.295","0.102","0.011","0.001","0.001","0","0.013","0.0010","0.105","0.008"]
["15~16时","19.34","6.934","7.068","7.179","1.409","0.027","0.009","0","0.001","0","0.012","0.0002","0.105","0.002"]
["16~17时","4.573","7.104","7.129","7.138","1.186","0.005","0.008","0","0.002","0","0.0091","0","0.104","0"]
["17~18时","6.261","7.108","7.132","7.153","0.79","0.005","0.008","0","0.004","0","0.0049","0","0.103","0.001"]
["18~19时","120.337","6.624","6.781","7.241","1.076","0.136","0.007","0.001","0.003","0","0.0038","0.0004","0.102","0.012"]
["19~20时","142.895","6.631","6.828","6.972","1.584","0.226","0.007","0.001","0.002","0","0.0022","0.0003","0.101","0.014"]
["20~21时","25.309","6.937","6.986","7.06","1.392","0.039","0.007","0","0.002","0","0.0022","0.0001","0.297","0.004"]
["21~22时","22.673","6.98","7.023","7.063","1.055","0.024","0.006","0","0.001","0","0.0021","0","0.56","0.013"]
["22~23时","2.523","6.985","7.053","7.108","2.082","0.004","0.007","0","0.002","0","0.0053","0","2.391","0.004"]
["23~24时","1.422","7.104","7.116","7.135","3.888","0.006","0.008","0","0.005","0","0.0097","0","4.826","0.007"]
["有效日均值","","","6.9966","","1.276","","0.007","","0.002","","0.0113","","0.484",""]
["最大值","142.895","7.238","7.268","7.491","3.888","0.226","0.012","0.001","0.006","0","0.051","0.002","4.826","0.049"]
["最小值","1.422","6.471","6.709","6.866","0.084","0.004","0.005","0","0.001","0","0.0007","0","0.101","0"]
["总量","1155.7208","","","","","1.367","","0.008","","0.002","","0.0093","","0.240"]