{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-08 00:00:00 至 2025-09-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26748.011","--","0.295","0.798","0.0079","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.433","--","--","6.57","--","47.64","--","9.866","--","-0.0281","--"]
["01~02","21502.308","--","0.263","0.603","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.601","--","--","5.284","--","46.755","--","9.496","--","-0.0297","--"]
["02~03","22243.041","--","0.3","0.726","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.775","--","--","5.466","--","47.643","--","9.797","--","-0.0299","--"]
["03~04","22279.111","--","0.303","0.754","0.0068","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.764","--","--","5.474","--","47.481","--","9.792","--","-0.0286","--"]
["04~05","21960.443","--","0.299","0.678","0.0066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.547","--","--","5.396","--","47.317","--","9.685","--","-0.0294","--"]
["05~06","22328.656","--","0.356","0.844","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.775","--","--","5.486","--","47.315","--","9.582","--","-0.0288","--"]
["06~07","22437.089","--","0.378","0.878","0.0085","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.664","--","--","5.513","--","47.305","--","9.64","--","-0.0257","--"]
["07~08","22726.142","--","0.389","0.955","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.799","--","--","5.584","--","47.285","--","9.765","--","-0.0248","--"]
["08~09","22248.158","--","0.506","1.17","0.011","--","--","--","--","--","28.992","66.708","0.646","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.656","--","--","5.467","--","47.208","--","9.809","--","-0.0316","--"]
["09~10","22430.408","--","0.483","1.195","0.01","--","--","--","--","--","0.505","1.173","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.931","--","--","5.512","--","47.159","--","9.813","--","-0.0301","--"]
["10~11","23013.638","--","0.486","1.13","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.676","--","--","5.655","--","47.983","--","10.173","--","-0.0308","--"]
["11~12","20346.441","--","0.515","1.273","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.821","--","--","5.006","--","48.454","--","10.363","--","-0.0303","--"]
["12~13","23448.578","--","0.583","1.396","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.831","--","--","5.758","--","47.879","--","10.124","--","-0.0288","--"]
["13~14","24697.794","--","0.595","1.618","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.25","--","--","6.067","--","47.386","--","9.921","--","-0.0281","--"]
["14~15","22121.533","--","0.506","1.089","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.261","--","--","5.437","--","48.467","--","10.373","--","-0.0246","--"]
["15~16","24005.724","--","0.534","1.235","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.477","--","--","5.899","--","50.524","--","11.383","--","-0.0286","--"]
["16~17","27435.962","--","0.534","1.433","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.348","--","--","6.742","--","50.754","--","11.384","--","-0.0321","--"]
["17~18","23491.347","--","0.523","1.268","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.885","--","--","5.771","--","50.346","--","11.154","--","-0.0278","--"]
["18~19","23813.945","--","0.561","1.4","0.013","--","--","--","--","--","1.207","2.787","0.026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.028","--","--","5.851","--","50.646","--","11.272","--","-0.0321","--"]
["19~20","21671.082","--","0.435","1.047","0.0095","--","--","--","--","--","6.939","15.615","0.155","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.669","--","--","5.325","--","50.015","--","10.935","--","-0.0294","--"]
["20~21","21432.459","--","0.405","0.908","0.0087","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.473","--","--","5.266","--","50.756","--","11.217","--","-0.0296","--"]
["21~22","22393.994","--","0.416","0.971","0.0094","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.682","--","--","5.503","--","51.197","--","11.361","--","-0.0303","--"]
["22~23","22183.298","--","0.422","0.998","0.0094","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.766","--","--","5.451","--","50.409","--","11.02","--","-0.0292","--"]
["23~24","21379.419","--","0.405","0.984","0.0087","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.706","--","--","5.253","--","50.442","--","11.047","--","-0.0235","--"]
["平均值","","","0.4377","1.0567","","--","--","--","--","","1.5685","3.5952","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.7846","--","--","5.6144","--","48.6823","--","10.3742","--","-0.0288","--"]
["最大值","27435.962","--","0.595","1.618","0.015","--","--","--","--","--","28.992","66.708","0.646","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.433","--","--","6.742","--","51.197","--","11.384","--","-0.0235","--"]
["最小值","20346.441","--","0.263","0.603","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.261","--","--","5.006","--","46.755","--","9.496","--","-0.0321","--"]
["日排放总量(吨)","54.83385625","--","","","0.0002417","","","","","--","","","0.0008402","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]