{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-08 00:00:00 至 2025-09-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.11","8.46","8.59","8.65","4.784","0","0.006","0","0.004","0","0.0050","0","0","0","2.179","0"]
["01~02时","0.078","8.43","8.55","8.62","7.342","0.001","0.007","0","0.004","0","0.0047","0","0","0","2.102","0"]
["02~03时","0.075","8.33","8.5","8.57","11.702","0.001","0.005","0","0.003","0","0.0046","0","0","0","2.131","0"]
["03~04时","0.067","8.26","8.46","8.54","21.112","0.001","0.002","0","0.003","0","0.0043","0","0","0","2.223","0"]
["04~05时","0.034","8.29","8.42","8.52","18.741","0.001","0.003","0","0.003","0","0.0048","0","0","0","2.199","0"]
["05~06时","0.021","8.22","8.41","8.49","13.625","0","0.004","0","0.003","0","0.0073","0","0","0","2.121","0"]
["06~07时","0.02","8.2","8.37","8.46","13.713","0","0.005","0","0.003","0","0.0073","0","0","0","2.086","0"]
["07~08时","0.018","8.15","8.36","8.46","13.888","0","0.006","0","0.003","0","0.0074","0","0","0","1.979","0"]
["08~09时","0.018","8.22","8.42","8.52","13.897","0","0.006","0","0.003","0","0.0075","0","0","0","2.008","0"]
["09~10时","0.019","8.35","8.48","8.63","13.912","0","0.006","0","0.003","0","0.0082","0","0","0","2.102","0"]
["10~11时","0.018","8.36","8.61","8.73","9.975","0","0.005","0","0.004","0","0.0097","0","0","0","2.093","0"]
["11~12时","0.018","8.46","8.68","8.76","2.1","0","0.004","0","0.005","0","0.018","0","0","0","2.062","0"]
["12~13时","0.193","8.58","8.67","8.74","6.593","0.003","0.004","0","0.006","0","0.017","0","0","0","2.077","0"]
["13~14时","9.601","8.57","8.69","8.75","16.289","0.156","0.003","0","0.007","0","0.01","0.0001","0","0","2.124","0.02"]
["14~15时","13","8.61","8.73","8.78","12.942","0.169","0.004","0","0.007","0","0.0096","0.0001","0","0","2.159","0.028"]
["15~16时","12.337","8.64","8.76","8.8","5.718","0.071","0.006","0","0.007","0","0.0059","0.0001","0","0","2.269","0.028"]
["16~17时","4.457","8.7","8.79","8.83","6.313","0.027","0.004","0","0.007","0","0.0059","0","0","0","2.26","0.010"]
["17~18时","10.926","8.75","8.8","8.84","7.596","0.083","0.003","0","0.007","0","0.0061","0.0001","0","0","2.228","0.024"]
["18~19时","6.793","8.58","8.76","8.8","8.39","0.054","0.003","0","0.007","0","0.0059","0","0","0","2.233","0.015"]
["19~20时","1.4","8.64","8.77","8.8","10.102","0.014","0.005","0","0.007","0","0.0051","0","0","0","2.248","0.003"]
["20~21时","0.631","8.6","8.73","8.78","10.81","0.007","0.004","0","0.006","0","0.0048","0","0","0","2.185","0.001"]
["21~22时","0.389","8.6","8.72","8.77","12.243","0.005","0.003","0","0.005","0","0.0034","0","0","0","1.984","0.001"]
["22~23时","0.252","8.52","8.68","8.74","11.048","0.003","0.004","0","0.005","0","0.0040","0","0","0","2.017","0.001"]
["23~24时","0.182","8.56","8.68","8.72","8.47","0.002","0.006","0","0.005","0","0.0071","0","0","0","2.125","0"]
["有效日均值","","","8.61","","10.888","","0.004","","0.005","","0.0073","","0","","2.133",""]
["最大值","13","8.75","8.8","8.84","21.112","0.169","0.007","0","0.007","0","0.018","0.0001","0","0","2.269","0.028"]
["最小值","0.018","8.15","8.36","8.46","2.1","0","0.002","0","0.003","0","0.0034","0","0","0","1.979","0"]
["总量","60.657","","","","","0.599","","0","","0","","0.0004","","0","","0.134"]