{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-08 00:00:00 至 2025-09-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31725.45","--","1.32","2.41","0.04","--","--","--","--","--","1.23","2.21","0.04","--","--","--","--","--","3.89","7.29","0.12","--","--","--","--","--","14.01","--","--","2.1","--","41.16","--","17.41","--","-0.027","--"]
["01~02","31659.48","--","2.01","3.49","0.06","--","--","--","--","--","4.55","8.17","0.14","--","--","--","--","--","0.25","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.07","--","38.89","--","17.05","--","-0.026","--"]
["02~03","30883.05","--","2.19","3.74","0.07","--","--","--","--","--","21.95","39.42","0.67","--","--","--","--","--","8.69","15.19","0.27","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.04","--","40.71","--","17.23","--","-0.030","--"]
["03~04","30766.61","--","5.01","8.21","0.15","--","--","--","--","--","12.28","20.15","0.38","--","--","--","--","--","0.44","0.72","0.01","--","--","--","--","--","13.51","--","--","2.03","--","40.69","--","17.26","--","-0.030","--"]
["04~05","30951.19","--","2.71","4.62","0.08","--","--","--","--","--","33.41","59.86","1.03","--","--","--","--","--","2.56","4.69","0.08","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.05","--","41.18","--","17.33","--","-0.033","--"]
["05~06","31728.23","--","5.42","9.26","0.17","--","--","--","--","--","1.68","2.84","0.05","--","--","--","--","--","0.23","0.4","0.01","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.1","--","40.73","--","17.37","--","-0.030","--"]
["06~07","30948","--","3.26","6.05","0.1","--","--","--","--","--","99.33","178.56","3.08","--","--","--","--","--","8.81","17.73","0.27","--","--","--","--","--","14.25","--","--","2.06","--","41.89","--","17.46","--","-0.027","--"]
["07~08","31278.87","--","3.66","6.38","0.11","--","--","--","--","--","6.93","11.93","0.22","--","--","--","--","--","2.01","3.67","0.06","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.07","--","40.91","--","17.4","--","-0.020","--"]
["08~09","31004.76","--","2.71","9.55","0.08","--","--","--","--","--","7.52","22.05","0.23","--","--","--","--","--","25.47","56.82","0.79","--","--","--","--","--","16.96","--","--","2.04","--","39.35","--","17.1","--","-0.032","--"]
["09~10","31628.31","--","1.69","10.1","0.05","--","--","--","--","--","21.68","93.26","0.68","--","--","--","--","--","0.33","2.36","0.01","--","--","--","--","--","18.84","--","--","2.06","--","37.98","--","16.75","--","-0.027","--"]
["10~11","32825.26","--","2.96","12.11","0.1","--","--","--","--","--","2.49","10.05","0.08","--","--","--","--","--","0.06","0.26","0","--","--","--","--","--","17.96","--","--","2.13","--","37.86","--","16.64","--","-0.020","--"]
["11~12","33397.97","--","2.37","4.42","0.08","--","--","--","--","--","114.56","209.6","3.8","--","--","--","--","--","0.92","1.97","0.03","--","--","--","--","--","14.55","--","--","2.16","--","37.41","--","16.48","--","-0.014","--"]
["12~13","32124.63","--","3.82","6.96","0.12","--","--","--","--","--","20.13","37.64","0.64","--","--","--","--","--","9.37","17.96","0.3","--","--","--","--","--","14.23","--","--","2.1","--","39.29","--","16.77","--","-0.019","--"]
["13~14","32624.06","--","3.21","5.22","0.1","--","--","--","--","--","70.23","111.96","2.28","--","--","--","--","--","0.61","1.01","0.02","--","--","--","--","--","13.41","--","--","2.16","--","41.31","--","17.17","--","-0.023","--"]
["14~15","31829.61","--","3.65","6.35","0.12","--","--","--","--","--","65.81","117.73","2.07","--","--","--","--","--","7.36","13.68","0.23","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.11","--","41.3","--","17.34","--","-0.026","--"]
["15~16","32216.84","--","4.21","6.78","0.14","--","--","--","--","--","101.56","167.48","3.25","--","--","--","--","--","0.54","0.88","0.02","--","--","--","--","--","13.34","--","--","2.15","--","42.44","--","17.6","--","-0.026","--"]
["16~17","32077.54","--","3.64","6.51","0.12","--","--","--","--","--","68.82","127.63","2.19","--","--","--","--","--","5.7","10.55","0.18","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.13","--","41.51","--","17.51","--","-0.025","--"]
["17~18","32622.67","--","4","7.03","0.13","--","--","--","--","--","32.54","56.31","1.1","--","--","--","--","--","0.33","0.57","0.01","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.17","--","41.67","--","17.59","--","-0.024","--"]
["18~19","32355.21","--","3.19","5.96","0.1","--","--","--","--","--","21.41","39.97","0.7","--","--","--","--","--","17.11","33.7","0.55","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.13","--","40.02","--","17.25","--","-0.020","--"]
["19~20","32003.21","--","3.99","6.95","0.13","--","--","--","--","--","6.15","10.34","0.2","--","--","--","--","--","1.4","2.53","0.04","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.1","--","39.49","--","17.11","--","-0.023","--"]
["20~21","31604.36","--","2.61","4.67","0.08","--","--","--","--","--","9.05","15.86","0.29","--","--","--","--","--","15.34","28.77","0.48","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.08","--","40.5","--","17.15","--","-0.025","--"]
["21~22","31907.6","--","3.77","6.32","0.12","--","--","--","--","--","39.93","66.39","1.28","--","--","--","--","--","1.05","1.75","0.03","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.1","--","40.38","--","17.2","--","-0.026","--"]
["22~23","31293.68","--","2.43","4.22","0.08","--","--","--","--","--","47.97","82.43","1.5","--","--","--","--","--","2.4","4.5","0.08","--","--","--","--","--","13.94","--","--","2.06","--","39.86","--","17.13","--","-0.028","--"]
["23~24","31584.23","--","3.19","5.55","0.1","--","--","--","--","--","5.11","8.59","0.16","--","--","--","--","--","0.72","1.23","0.02","--","--","--","--","--","13.88","--","--","2.08","--","39.55","--","17.09","--","-0.024","--"]
["平均值","","","3.21","6.37","","--","--","--","--","","34.01","62.52","","--","--","--","--","","4.82","9.53","","--","--","--","--","","14.41","--","--","2.10","--","40.25","--","17.18","--","-0.025","--"]
["最大值","33397.97","--","5.42","12.11","0.17","--","--","--","--","--","114.56","209.6","3.8","--","--","--","--","--","25.47","56.82","0.79","--","--","--","--","--","18.84","--","--","2.17","--","42.44","--","17.6","--","-0.014","--"]
["最小值","30766.61","--","1.32","2.41","0.04","--","--","--","--","--","1.23","2.21","0.04","--","--","--","--","--","0.06","0.26","0","--","--","--","--","--","13.34","--","--","2.03","--","37.41","--","16.48","--","-0.033","--"]
["日排放总量(吨)","76.304088","--","","","0.00245","","","","","--","","","0.02603","","","","","--","","","0.00363","","","","","--","","","","","","","","","","",""]