{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-08 00:00:00 至 2025-09-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","11669.42","--","0.53","0.82","0.01","--","--","--","--","--","13.89","21.48","0.16","--","--","--","--","--","2.46","2.46","0.03","--","--","--","--","--","13.02","--","--","1.42","--","25.22","--","7.57","--","0.016","--"]
["01~02","11795.09","--","0.53","0.86","0.01","--","--","--","--","--","10.06","16.17","0.12","--","--","--","--","--","3.15","3.15","0.04","--","--","--","--","--","13.34","--","--","1.44","--","25.14","--","7.56","--","0.016","--"]
["02~03","11982.01","--","0.55","1.05","0.01","--","--","--","--","--","5.22","9.77","0.06","--","--","--","--","--","1.06","1.07","0.01","--","--","--","--","--","14.48","--","--","1.46","--","24.95","--","7.53","--","0.013","--"]
["03~04","11142.3","--","0.54","0.88","0.01","--","--","--","--","--","8.39","13.19","0.09","--","--","--","--","--","0.09","0.09","0","--","--","--","--","--","13.28","--","--","1.36","--","24.65","--","7.55","--","0.019","--"]
["04~05","11334.08","--","0.52","0.92","0.01","--","--","--","--","--","7.16","12.08","0.08","--","--","--","--","--","0.39","0.39","0","--","--","--","--","--","13.88","--","--","1.38","--","24.53","--","7.49","--","0.014","--"]
["05~06","10310.62","--","0.52","0.82","0.01","--","--","--","--","--","11.22","17.22","0.11","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.12","--","--","1.25","--","24.28","--","7.47","--","0.016","--"]
["06~07","10154.39","--","0.54","0.85","0.01","--","--","--","--","--","9.35","14.71","0.09","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.15","--","--","1.23","--","24.32","--","7.46","--","0.017","--"]
["07~08","10694.38","--","0.56","1.15","0.01","--","--","--","--","--","3.46","6.73","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.71","--","--","1.3","--","24.97","--","7.46","--","0.017","--"]
["08~09","4336.73","--","1.53","14.95","0.01","--","--","--","--","--","1.28","17.11","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.1","--","--","0.53","--","25.71","--","7.51","--","0.004","--"]
["09~10","11366.32","--","1.03","8.89","0.01","--","--","--","--","--","4.45","9.54","0.05","--","--","--","--","--","0.04","0.04","0","--","--","--","--","--","16.01","--","--","1.39","--","26.53","--","7.54","--","0.017","--"]
["10~11","12111.43","--","0.7","1.24","0.01","--","--","--","--","--","11.22","19.77","0.14","--","--","--","--","--","0.08","0.08","0","--","--","--","--","--","14","--","--","1.49","--","27.74","--","7.6","--","0.018","--"]
["11~12","11943.11","--","0.69","1.17","0.01","--","--","--","--","--","6.59","11.12","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.7","--","--","1.48","--","28.5","--","7.65","--","0.014","--"]
["12~13","12355.13","--","0.76","1.26","0.01","--","--","--","--","--","6.97","11.55","0.09","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.58","--","--","1.53","--","29.58","--","7.69","--","0.018","--"]
["13~14","11786.26","--","0.7","1.17","0.01","--","--","--","--","--","11.63","19.26","0.14","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.56","--","--","1.46","--","28.58","--","7.71","--","0.016","--"]
["14~15","11734.05","--","0.71","1.27","0.01","--","--","--","--","--","7.85","13.96","0.09","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","14.07","--","--","1.45","--","28.91","--","7.72","--","0.018","--"]
["15~16","11411.95","--","0.7","1.24","0.01","--","--","--","--","--","5.46","9.49","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.9","--","--","1.42","--","29.37","--","7.74","--","0.013","--"]
["16~17","11291.1","--","0.64","1.03","0.01","--","--","--","--","--","7.21","11.45","0.08","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","13.22","--","--","1.4","--","28.55","--","7.74","--","0.017","--"]
["17~18","10695.95","--","0.62","1.74","0.01","--","--","--","--","--","2.82","7.3","0.03","--","--","--","--","--","0.06","0.05","0","--","--","--","--","--","16.31","--","--","1.32","--","27.76","--","7.74","--","0.017","--"]
["18~19","10470.38","--","0.62","1.3","0.01","--","--","--","--","--","4.13","8.37","0.04","--","--","--","--","--","0.84","0.86","0.01","--","--","--","--","--","15.04","--","--","1.29","--","26.76","--","7.71","--","0.017","--"]
["19~20","11731.78","--","0.61","1.17","0.01","--","--","--","--","--","6.49","12.41","0.08","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.56","--","--","1.44","--","26.06","--","7.68","--","0.021","--"]
["20~21","10463.25","--","0.59","1.33","0.01","--","--","--","--","--","4.68","9.6","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.28","--","26.07","--","7.66","--","0.017","--"]
["21~22","11144.38","--","0.58","1.14","0.01","--","--","--","--","--","5.38","10.04","0.06","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","14.6","--","--","1.36","--","25.75","--","7.63","--","0.018","--"]
["22~23","11882.71","--","0.59","1.1","0.01","--","--","--","--","--","7.92","14.77","0.09","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.38","--","--","1.45","--","25.86","--","7.62","--","0.017","--"]
["23~24","12640.2","--","0.59","1.07","0.01","--","--","--","--","--","6.76","12.21","0.09","--","--","--","--","--","0.06","0.06","0","--","--","--","--","--","14.14","--","--","1.55","--","26.05","--","7.62","--","0.017","--"]
["平均值","","","0.66","2.02","","--","--","--","--","","7.07","12.89","","--","--","--","--","","0.35","0.35","","--","--","--","--","","14.35","--","--","1.36","--","26.49","--","7.61","--","0.016","--"]
["最大值","12640.2","--","1.53","14.95","0.01","--","--","--","--","--","13.89","21.48","0.16","--","--","--","--","--","3.15","3.15","0.04","--","--","--","--","--","19.1","--","--","1.55","--","29.58","--","7.74","--","0.021","--"]
["最小值","4336.73","--","0.52","0.82","0.01","--","--","--","--","--","1.28","6.73","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.02","--","--","0.53","--","24.28","--","7.46","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","26.6447","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00194","","","","","--","","","0.0001","","","","","--","","","","","","","","","","",""]