{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-08 00:00:00 至 2025-09-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","32.964","6.392","6.965","7.149","4.577","0.085","0.009","0","0.005","0","0.0018","0.0001","1.063","0.005"]
["01~02时","75.641","6.608","6.836","7.202","2.47","0.187","0.008","0.001","0.005","0","0.0019","0.0001","0.106","0.008"]
["02~03时","60.862","6.452","6.778","7.259","2.533","0.154","0.007","0","0.006","0","0.0019","0.0001","0.105","0.006"]
["03~04时","11.01","6.622","7.214","7.354","2.646","0.029","0.007","0","0.007","0","0.0018","0","0.103","0.001"]
["04~05时","10.685","7.286","7.312","7.344","2.232","0.024","0.007","0","0.007","0","0.0015","0","0.103","0.001"]
["05~06时","10.415","7.255","7.276","7.291","1.497","0.016","0.007","0","0.007","0","0.0011","0","0.104","0.001"]
["06~07时","55.26","6.413","7.043","7.296","1.781","0.104","0.007","0","0.007","0","0.016","0.0012","0.104","0.006"]
["07~08时","5.302","7.045","7.087","7.121","2.292","0.012","0.007","0","0.006","0","0.038","0.0002","0.105","0.001"]
["08~09时","3.694","7.097","7.116","7.139","1.914","0.007","0.007","0","0.005","0","0.03","0.0001","0.103","0"]
["09~10时","9.145","7.04","7.086","7.162","1.232","0.011","0.007","0","0.004","0","0.019","0.0002","0.101","0.001"]
["10~11时","10.162","7.069","7.201","7.324","1.01","0.009","0.007","0","0.004","0","0.017","0.0002","0.104","0.001"]
["11~12时","8.812","7.102","7.238","7.319","0.613","0.005","0.006","0","0.006","0","0.015","0.0001","0.108","0.001"]
["12~13时","104.98","6.458","6.729","7.106","0.645","0.069","0.007","0.001","0.006","0.001","0.014","0.0015","0.108","0.011"]
["13~14时","150.763","6.555","6.859","6.985","0.701","0.106","0.007","0.001","0.006","0.001","0.014","0.0022","0.109","0.016"]
["14~15时","78.37","6.955","6.988","7.062","0.891","0.062","0.008","0.001","0.006","0.001","0.012","0.0010","0.107","0.008"]
["15~16时","13.62","6.974","7.041","7.181","1.231","0.017","0.009","0","0.006","0","0.01","0.0001","0.105","0.001"]
["16~17时","2.157","6.914","6.932","6.98","1.83","0.004","0.012","0","0.007","0","0.01","0","0.837","0.001"]
["17~18时","7.704","6.933","7.067","7.178","2.911","0.022","0.016","0","0.007","0","0.01","0.0001","1.861","0.014"]
["18~19时","103.001","6.521","6.784","7.274","3.038","0.316","0.014","0.001","0.007","0.001","0.0092","0.0009","1.983","0.207"]
["19~20时","89.59","6.564","6.839","7.066","3.267","0.293","0.012","0.001","0.006","0.001","0.0072","0.0006","2.153","0.193"]
["20~21时","49.488","7.038","7.193","7.359","3.046","0.156","0.012","0.001","0.006","0","0.0081","0.0004","1.771","0.097"]
["21~22时","17.181","7.101","7.292","7.37","2.646","0.045","0.011","0","0.007","0","0.0094","0.0002","1.272","0.022"]
["22~23时","39.341","7.127","7.159","7.264","2.962","0.108","0.013","0","0.007","0","0.019","0.0006","1.168","0.048"]
["23~24时","1.672","7.113","7.177","7.245","3.531","0.006","0.015","0","0.009","0","0.032","0.0001","1.031","0.002"]
["有效日均值","","","7.0509","","2.146","","0.009","","0.006","","0.0127","","0.613",""]
["最大值","150.763","7.286","7.312","7.37","4.577","0.316","0.016","0.001","0.009","0.001","0.038","0.0022","2.153","0.207"]
["最小值","1.672","6.392","6.729","6.98","0.613","0.004","0.006","0","0.004","0","0.0011","0","0.101","0"]
["总量","951.8315","","","","","1.847","","0.009","","0.006","","0.0101","","0.655"]