{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-08 00:00:00 至 2025-09-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24338.549","--","3.39","6.738","0.083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.651","31.109","0.381","--","--","--","--","--","14.785","--","--","4.508","--","53.101","--","10.909","--","0.045","--"]
["01~02","24523.954","--","3.708","7.491","0.091","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.457","33.248","0.404","--","--","--","--","--","14.885","--","--","4.54","--","53.108","--","10.867","--","0.045","--"]
["02~03","23729.341","--","9.884","19.825","0.235","--","--","--","--","--","0.528","1.06","0.013","--","--","--","--","--","16.172","32.44","0.384","--","--","--","--","--","14.842","--","--","4.388","--","52.736","--","10.859","--","0.043","--"]
["03~04","23946.037","--","17.538","36.245","0.42","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.756","32.563","0.377","--","--","--","--","--","15.023","--","--","4.414","--","52.684","--","10.602","--","0.043","--"]
["04~05","24733.068","--","18.056","36.083","0.447","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.623","33.219","0.411","--","--","--","--","--","14.819","--","--","4.582","--","53.111","--","10.935","--","0.046","--"]
["05~06","25086.654","--","18.309","37.01","0.459","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.936","28.171","0.35","--","--","--","--","--","14.889","--","--","4.645","--","53.11","--","10.882","--","0.047","--"]
["06~07","24209.191","--","18.204","36.642","0.441","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.76","33.736","0.406","--","--","--","--","--","14.863","--","--","4.489","--","53.215","--","10.971","--","0.044","--"]
["07~08","22496.245","--","17.678","35.312","0.398","--","--","--","--","--","3.27","6.531","0.074","--","--","--","--","--","16.365","32.688","0.368","--","--","--","--","--","14.816","--","--","4.168","--","53.192","--","10.906","--","0.039","--"]
["08~09","21680.478","--","17.81","37.497","0.386","--","--","--","--","--","0.093","0.195","0.002","--","--","--","--","--","16.102","33.9","0.349","--","--","--","--","--","15.132","--","--","4.034","--","53.723","--","11.134","--","0.037","--"]
["09~10","20045.092","--","17.481","35.259","0.35","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.286","28.816","0.286","--","--","--","--","--","14.876","--","--","3.732","--","53.714","--","11.192","--","0.032","--"]
["10~11","19681.573","--","17.593","35.896","0.346","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.328","35.356","0.341","--","--","--","--","--","14.946","--","--","3.664","--","53.658","--","11.208","--","0.031","--"]
["11~12","21261.296","--","17.032","35.369","0.362","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.782","32.773","0.336","--","--","--","--","--","15.052","--","--","3.969","--","53.698","--","11.435","--","0.035","--"]
["12~13","21115.657","--","17.16","35.322","0.362","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.172","35.347","0.363","--","--","--","--","--","14.999","--","--","3.949","--","53.888","--","11.547","--","0.035","--"]
["13~14","22600.079","--","16.717","36.937","0.378","--","--","--","--","--","49.718","109.854","1.124","--","--","--","--","--","18.527","40.936","0.419","--","--","--","--","--","15.409","--","--","4.231","--","54.168","--","11.575","--","0.04","--"]
["14~15","24766.936","--","16.707","38.916","0.414","--","--","--","--","--","4.222","9.834","0.105","--","--","--","--","--","17.136","39.916","0.424","--","--","--","--","--","15.697","--","--","4.621","--","53.644","--","11.429","--","0.046","--"]
["15~16","24843.427","--","10.077","24.565","0.25","--","--","--","--","--","39.536","96.372","0.982","--","--","--","--","--","15.528","37.85","0.386","--","--","--","--","--","15.932","--","--","4.818","--","51.809","--","10.614","--","0.053","--"]
["16~17","28196.741","--","1.983","4.51","0.056","--","--","--","--","--","0.197","0.448","0.006","--","--","--","--","--","17.917","40.754","0.505","--","--","--","--","--","15.569","--","--","5.171","--","51.816","--","10.389","--","0.056","--"]
["17~18","27527.351","--","3.423","7.096","0.094","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.13","39.664","0.527","--","--","--","--","--","15.042","--","--","5.064","--","52.121","--","10.568","--","0.054","--"]
["18~19","28611.873","--","3.151","6.831","0.09","--","--","--","--","--","1.318","2.857","0.038","--","--","--","--","--","15.945","34.565","0.456","--","--","--","--","--","15.302","--","--","5.301","--","52.965","--","10.987","--","0.059","--"]
["19~20","28309.715","--","2.89","6.284","0.082","--","--","--","--","--","0.004","0.009","0","--","--","--","--","--","17.52","38.096","0.496","--","--","--","--","--","15.319","--","--","5.251","--","53.077","--","11.066","--","0.058","--"]
["20~21","27373.161","--","2.558","5.435","0.07","--","--","--","--","--","2.286","4.856","0.063","--","--","--","--","--","11.776","25.017","0.322","--","--","--","--","--","15.185","--","--","5.075","--","53.107","--","11.007","--","0.055","--"]
["21~22","27201.394","--","2.181","4.895","0.059","--","--","--","--","--","0.02","0.045","0.001","--","--","--","--","--","10.08","22.617","0.274","--","--","--","--","--","15.495","--","--","5.027","--","52.762","--","10.818","--","0.054","--"]
["22~23","27339.836","--","2.271","5.138","0.062","--","--","--","--","--","0.005","0.011","0","--","--","--","--","--","9.191","20.792","0.251","--","--","--","--","--","15.539","--","--","5.059","--","53.084","--","10.836","--","0.055","--"]
["23~24","27600.755","--","2.232","5.097","0.062","--","--","--","--","--","1.618","3.695","0.045","--","--","--","--","--","8.226","18.789","0.227","--","--","--","--","--","15.592","--","--","5.092","--","52.471","--","10.739","--","0.055","--"]
["平均值","","","10.751","22.769","","--","--","--","--","","4.284","9.072","","--","--","--","--","","15.39","32.593","","--","--","--","--","","15.167","--","--","4.575","--","53.082","--","10.978","--","0.046","--"]
["最大值","28611.873","--","18.309","38.916","0.459","--","--","--","--","--","49.718","109.854","1.124","--","--","--","--","--","19.13","40.936","0.527","--","--","--","--","--","15.932","--","--","5.301","--","54.168","--","11.575","--","0.059","--"]
["最小值","19681.573","--","1.983","4.51","0.056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.226","18.789","0.227","--","--","--","--","--","14.785","--","--","3.664","--","51.809","--","10.389","--","0.031","--"]
["日排放总量(吨)","59.1218403","--","","","0.005997","","","","","--","","","0.00245","","","","","--","","","0.009043","","","","","--","","","","","","","","","","",""]