{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-09 00:00:00 至 2025-09-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.138","8.54","8.66","8.7","10.342","0.001","0.006","0","0.005","0","0.0068","0","0","0","2.174","0"]
["01~02时","0.129","8.51","8.63","8.68","14.133","0.002","0.008","0","0.005","0","0.0053","0","0","0","2.331","0"]
["02~03时","0.082","8.53","8.61","8.66","12.831","0.001","0.007","0","0.004","0","0.0052","0","0","0","2.311","0"]
["03~04时","0.079","8.48","8.58","8.62","9.978","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0048","0","0","0","2.246","0"]
["04~05时","0.071","8.48","8.55","8.6","11.686","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0051","0","0","0","2.213","0"]
["05~06时","0.037","8.4","8.51","8.58","15.144","0.001","0.007","0","0.003","0","0.0065","0","0","0","2.105","0"]
["06~07时","0.021","8.33","8.48","8.55","13.642","0","0.007","0","0.003","0","0.0067","0","0","0","2.123","0"]
["07~08时","0.023","8.33","8.48","8.56","10.351","0","0.007","0","0.003","0","0.0078","0","0","0","2.186","0"]
["08~09时","0.026","8.43","8.57","8.69","11.498","0","0.005","0","0.003","0","0.0072","0","0","0","2.152","0"]
["09~10时","0.023","8.54","8.68","8.74","14.011","0","0.003","0","0.004","0","0.0041","0","0","0","2.043","0"]
["10~11时","0.021","8.52","8.67","8.74","12.471","0","0.003","0","0.005","0","0.0069","0","0","0","2.097","0"]
["11~12时","0.021","8.53","8.69","8.76","9.097","0","0.004","0","0.008","0","0.021","0","0","0","2.271","0"]
["12~13时","0.468","8.57","8.68","8.75","8.351","0.003","0.005","0","0.008","0","0.019","0","0","0","2.261","0.001"]
["13~14时","10.984","8.62","8.71","8.75","6.716","0.074","0.008","0","0.008","0","0.011","0.0001","0","0","2.228","0.024"]
["14~15时","13.095","8.68","8.76","8.8","5.856","0.077","0.006","0","0.007","0","0.01","0.0001","0","0","2.213","0.029"]
["15~16时","14.004","8.68","8.77","8.81","3.971","0.056","0.003","0","0.006","0","0.0064","0.0001","0","0","2.166","0.03"]
["16~17时","14.315","8.69","8.76","8.8","3.972","0.057","0.003","0","0.007","0","0.0062","0.0001","0","0","2.143","0.031"]
["17~18时","3.815","8.61","8.74","8.8","3.973","0.015","0.003","0","0.007","0","0.0053","0","0","0","2.066","0.008"]
["18~19时","1.014","8.65","8.74","8.79","3.582","0.004","0.004","0","0.007","0","0.0052","0","0","0","2.09","0.002"]
["19~20时","0.528","8.6","8.71","8.77","2.726","0.001","0.006","0","0.006","0","0.0049","0","0","0","2.166","0.001"]
["20~21时","0.375","8.58","8.69","8.75","3.976","0.001","0.007","0","0.006","0","0.0048","0","0","0","2.18","0.001"]
["21~22时","0.299","8.55","8.68","8.74","6.715","0.002","0.008","0","0.005","0","0.0042","0","0","0","2.228","0.001"]
["22~23时","0.211","8.52","8.65","8.72","6.385","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0042","0","0","0","2.184","0"]
["23~24时","0.172","8.48","8.62","8.7","5.714","0.001","0.002","0","0.004","0","0.0045","0","0","0","2.042","0"]
["有效日均值","","","8.65","","8.630","","0.005","","0.005","","0.0073","","0","","2.176",""]
["最大值","14.315","8.69","8.77","8.81","15.144","0.077","0.008","0","0.008","0","0.021","0.0001","0","0","2.331","0.031"]
["最小值","0.021","8.33","8.48","8.55","2.726","0","0.002","0","0.003","0","0.0041","0","0","0","2.042","0"]
["总量","59.951","","","","","0.300","","0","","0","","0.0005","","0","","0.131"]