{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-09 00:00:00 至 2025-09-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.325","7.077","7.129","7.162","3.058","0.007","0.014","0","0.011","0","0.026","0.0001","0.769","0.002"]
["01~02时","2.299","7.155","7.164","7.17","2.204","0.005","0.014","0","0.014","0","0.018","0","0.403","0.001"]
["02~03时","40.453","6.359","6.84","7.206","1.577","0.039","0.012","0","0.013","0.001","0.014","0.0004","0.277","0.006"]
["03~04时","47.562","6.527","6.952","7.632","0.525","0.025","0.010","0","0.012","0.001","0.0081","0.0004","0.1","0.005"]
["04~05时","57.841","6.515","7.159","7.625","0.932","0.061","0.009","0.001","0.011","0.001","0.0062","0.0003","0.1","0.006"]
["05~06时","26.466","6.946","7.001","7.179","1.673","0.044","0.009","0","0.009","0","0.0035","0.0001","0.101","0.003"]
["06~07时","2.367","7.034","7.085","7.198","1.36","0.003","0.009","0","0.008","0","0.019","0","0.103","0"]
["07~08时","1.743","7.034","7.043","7.058","0.79","0.001","0.009","0","0.007","0","0.042","0.0001","0.107","0"]
["08~09时","46.891","7.05","7.129","7.184","1.291","0.062","0.009","0","0.005","0","0.033","0.0015","0.108","0.005"]
["09~10时","47.543","6.43","6.696","7.136","2.204","0.105","0.008","0","0.002","0","0.02","0.0010","0.109","0.005"]
["10~11时","94.758","6.453","6.837","7.622","2.079","0.191","0.009","0.001","0.004","0.001","0.021","0.0021","0.107","0.010"]
["11~12时","68.238","6.555","6.876","7.294","1.85","0.126","0.009","0.001","0.009","0.001","0.022","0.0015","0.103","0.007"]
["12~13时","15.751","6.933","7.343","7.454","2.134","0.032","0.011","0","0.010","0","0.018","0.0003","0.104","0.002"]
["13~14时","10.315","7.264","7.287","7.308","2.646","0.027","0.013","0","0.014","0","0.014","0.0001","0.106","0.001"]
["14~15时","37.702","7.008","7.137","7.296","1.89","0.051","0.013","0.001","0.014","0.001","0.01","0.0003","0.105","0.004"]
["15~16时","14.302","7.011","7.035","7.057","0.525","0.008","0.014","0","0.014","0","0.0056","0.0001","0.104","0.001"]
["16~17时","3.58","7.05","7.083","7.111","0.494","0.002","0.013","0","0.013","0","0.0047","0","0.102","0"]
["17~18时","4.599","7.107","7.123","7.138","0.436","0.002","0.011","0","0.011","0","0.0034","0","0.1","0"]
["18~19时","98.519","6.434","6.755","7.191","0.338","0.029","0.012","0.001","0.009","0.001","0.0030","0.0003","0.103","0.010"]
["19~20时","86.032","6.559","6.887","7.171","0.172","0.015","0.013","0.001","0.007","0.001","0.0024","0.0002","0.106","0.009"]
["20~21时","91.207","6.561","7.016","7.271","0.535","0.056","0.012","0.001","0.008","0.001","0.0018","0.0002","0.104","0.009"]
["21~22时","28.361","7.04","7.111","7.162","1.143","0.032","0.010","0","0.011","0","0.0011","0","0.102","0.003"]
["22~23时","11.954","7.165","7.273","7.305","1.143","0.014","0.011","0","0.010","0","0.0022","0","0.101","0.001"]
["23~24时","10.423","7.285","7.295","7.302","1.143","0.012","0.012","0","0.007","0","0.0036","0","0.1","0.001"]
["有效日均值","","","7.0527","","1.339","","0.011","","0.010","","0.0129","","0.151",""]
["最大值","98.519","7.285","7.343","7.632","3.058","0.191","0.014","0.001","0.014","0.001","0.042","0.0021","0.769","0.01"]
["最小值","1.743","6.359","6.696","7.057","0.172","0.001","0.008","0","0.002","0","0.0011","0","0.1","0"]
["总量","851.2430","","","","","0.951","","0.009","","0.007","","0.0091","","0.093"]