{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-09 00:00:00 至 2025-09-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27524.517","--","2.212","5.316","0.061","--","--","--","--","--","0.003","0.007","0","--","--","--","--","--","8.516","20.472","0.234","--","--","--","--","--","15.861","--","--","5.069","--","52.477","--","10.591","--","0.055","--"]
["01~02","27455.994","--","2.424","5.701","0.067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.817","23.087","0.27","--","--","--","--","--","15.748","--","--","5.07","--","52.754","--","10.754","--","0.055","--"]
["02~03","27089.761","--","2.509","6.061","0.068","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.872","21.434","0.24","--","--","--","--","--","15.887","--","--","5.004","--","52.88","--","10.743","--","0.054","--"]
["03~04","27809.948","--","2.483","5.91","0.069","--","--","--","--","--","5.298","12.608","0.147","--","--","--","--","--","11.424","27.187","0.318","--","--","--","--","--","15.809","--","--","5.141","--","52.942","--","10.788","--","0.056","--"]
["04~05","28129.594","--","2.573","6.193","0.072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.333","24.876","0.291","--","--","--","--","--","15.869","--","--","5.189","--","52.483","--","10.733","--","0.057","--"]
["05~06","27928.925","--","4.347","10.964","0.121","--","--","--","--","--","9.561","24.114","0.267","--","--","--","--","--","13.075","32.977","0.365","--","--","--","--","--","16.102","--","--","5.159","--","52.844","--","10.745","--","0.057","--"]
["06~07","27824.905","--","3.013","7.281","0.084","--","--","--","--","--","2.622","6.336","0.073","--","--","--","--","--","14.343","34.66","0.399","--","--","--","--","--","15.888","--","--","5.146","--","53.018","--","10.82","--","0.056","--"]
["07~08","25283.641","--","2.786","6.875","0.07","--","--","--","--","--","0.231","0.569","0.006","--","--","--","--","--","13.635","33.646","0.345","--","--","--","--","--","15.994","--","--","4.682","--","53.108","--","10.9","--","0.047","--"]
["08~09","23704.038","--","5.949","14.176","0.141","--","--","--","--","--","2.39","5.695","0.057","--","--","--","--","--","16.759","39.935","0.397","--","--","--","--","--","15.816","--","--","4.41","--","53.597","--","11.184","--","0.043","--"]
["09~10","22882.822","--","7.251","15.483","0.166","--","--","--","--","--","0.648","1.383","0.015","--","--","--","--","--","18.628","39.774","0.426","--","--","--","--","--","15.215","--","--","4.268","--","53.916","--","11.315","--","0.041","--"]
["10~11","22323.233","--","7.291","15.299","0.163","--","--","--","--","--","2.128","4.465","0.047","--","--","--","--","--","19.752","41.447","0.441","--","--","--","--","--","15.113","--","--","4.187","--","54.526","--","11.631","--","0.039","--"]
["11~12","21747.233","--","7.165","14.536","0.156","--","--","--","--","--","1.44","2.922","0.031","--","--","--","--","--","15.072","30.577","0.328","--","--","--","--","--","14.911","--","--","4.098","--","54.874","--","11.944","--","0.038","--"]
["12~13","22414.056","--","6.982","14.245","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.842","28.244","0.31","--","--","--","--","--","14.946","--","--","4.219","--","54.946","--","11.833","--","0.04","--"]
["13~14","22451.097","--","7.239","14.922","0.163","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.235","37.589","0.409","--","--","--","--","--","15.007","--","--","4.208","--","54.413","--","11.606","--","0.039","--"]
["14~15","21977.54","--","7.476","15.615","0.164","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.641","36.85","0.388","--","--","--","--","--","15.086","--","--","4.115","--","54.326","--","11.529","--","0.038","--"]
["15~16","21028.646","--","7.572","15.865","0.159","--","--","--","--","--","1.525","3.194","0.032","--","--","--","--","--","22.646","47.446","0.476","--","--","--","--","--","15.104","--","--","3.962","--","54.863","--","11.946","--","0.035","--"]
["16~17","21104.451","--","7.64","17.271","0.161","--","--","--","--","--","19.26","43.54","0.406","--","--","--","--","--","18.07","40.849","0.381","--","--","--","--","--","15.536","--","--","3.983","--","54.934","--","12.081","--","0.036","--"]
["17~18","20921.608","--","8.036","16.931","0.168","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","22.308","47.001","0.467","--","--","--","--","--","15.137","--","--","3.94","--","54.933","--","11.876","--","0.035","--"]
["18~19","21399.426","--","7.723","16.715","0.165","--","--","--","--","--","2.062","4.464","0.044","--","--","--","--","--","20.306","43.949","0.435","--","--","--","--","--","15.292","--","--","4.028","--","54.758","--","11.876","--","0.037","--"]
["19~20","21426.135","--","7.516","16.572","0.161","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.58","38.761","0.377","--","--","--","--","--","15.397","--","--","4","--","53.779","--","11.418","--","0.036","--"]
["20~21","22471.745","--","7.289","16.55","0.164","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.829","35.94","0.356","--","--","--","--","--","15.559","--","--","4.182","--","53.643","--","11.181","--","0.039","--"]
["21~22","23620.21","--","7.132","15.584","0.168","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.473","33.809","0.365","--","--","--","--","--","15.346","--","--","4.374","--","53.098","--","10.894","--","0.043","--"]
["22~23","23799.779","--","7.277","15.689","0.173","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.171","37.019","0.409","--","--","--","--","--","15.27","--","--","4.41","--","53.103","--","10.953","--","0.043","--"]
["23~24","24035.14","--","6.942","14.637","0.167","--","--","--","--","--","8.806","18.567","0.212","--","--","--","--","--","19.173","40.423","0.461","--","--","--","--","--","15.141","--","--","4.46","--","53.109","--","11.083","--","0.044","--"]
["平均值","","","5.784","12.898","","--","--","--","--","","2.332","5.2","","--","--","--","--","","15.771","35.164","","--","--","--","--","","15.46","--","--","4.471","--","53.722","--","11.268","--","0.044","--"]
["最大值","28129.594","--","8.036","17.271","0.173","--","--","--","--","--","19.26","43.54","0.406","--","--","--","--","--","22.646","47.446","0.476","--","--","--","--","--","16.102","--","--","5.189","--","54.946","--","12.081","--","0.057","--"]
["最小值","20921.608","--","2.212","5.316","0.061","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.516","20.472","0.234","--","--","--","--","--","14.911","--","--","3.94","--","52.477","--","10.591","--","0.035","--"]
["日排放总量(吨)","57.6354445","--","","","0.003209","","","","","--","","","0.001338","","","","","--","","","0.008888","","","","","--","","","","","","","","","","",""]