{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-09 00:00:00 至 2025-09-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","37020.93","--","15.26","0.57","--","--","--","0.89","0.03","--","--","--","0.83","0.03","--","--","--","20.59","--","--","8.23","--","30.3","--","4.92","--","-0.050","--"]
["01~02","37817.07","--","9.85","0.37","--","--","--","48.67","1.85","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","20.58","--","--","8.4","--","30.04","--","4.85","--","-0.052","--"]
["02~03","35829.03","--","15.88","0.57","--","--","--","102.74","3.66","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","20.58","--","--","7.91","--","29.09","--","4.63","--","-0.049","--"]
["03~04","34994.86","--","7.97","0.28","--","--","--","4.61","0.16","--","--","--","0.75","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.76","--","29.81","--","4.8","--","-0.050","--"]
["04~05","33840.2","--","11.83","0.4","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.91","0.03","--","--","--","20.62","--","--","7.5","--","29.69","--","4.77","--","-0.049","--"]
["05~06","32679.06","--","12.78","0.41","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.57","--","--","7.25","--","29.75","--","4.8","--","-0.047","--"]
["06~07","33696.98","--","12.22","0.41","--","--","--","0.04","0","--","--","--","1.28","0.04","--","--","--","20.58","--","--","7.46","--","29.61","--","4.76","--","-0.047","--"]
["07~08","33123.38","--","11","0.36","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.62","--","--","7.36","--","30.08","--","4.88","--","-0.047","--"]
["08~09","35587.97","--","8.98","0.32","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","1","0.04","--","--","--","20.38","--","--","7.93","--","30.49","--","5","--","-0.048","--"]
["09~10","31745.46","--","11.19","0.36","--","--","--","23.73","0.75","--","--","--","0.98","0.03","--","--","--","20.39","--","--","7.13","--","31.86","--","5.35","--","-0.043","--"]
["10~11","31835.97","--","11.13","0.35","--","--","--","1.86","0.06","--","--","--","3.21","0.1","--","--","--","20.47","--","--","7.17","--","32.31","--","5.48","--","-0.042","--"]
["11~12","29719.74","--","16.19","0.47","--","--","--","266.13","8.29","--","--","--","43.5","1.34","--","--","--","18.2","--","--","7.07","--","39.72","--","8.58","--","-0.047","--"]
["12~13","20215.65","--","18.18","0.38","--","--","--","125.91","1.82","--","--","--","5.89","0.08","--","--","--","20.48","--","--","4.94","--","41.06","--","11.21","--","-0.051","--"]
["13~14","37577.04","--","11.71","0.43","--","--","--","5.43","0.2","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.63","--","--","8.6","--","33.65","--","6.65","--","-0.048","--"]
["14~15","39560.91","--","17.26","0.68","--","--","--","2.15","0.09","--","--","--","0.99","0.04","--","--","--","20.7","--","--","8.91","--","32.34","--","5.45","--","-0.051","--"]
["15~16","33191.83","--","18.18","0.57","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","213.08","8.59","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","111.66","4.51","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","13.75","--","--","7.46","--","32.1","--","5.38","--","-0.047","--"]
["16~17","39613.11","--","16.5","0.65","--","--","--","2.39","0.09","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.61","--","--","8.92","--","32.39","--","5.45","--","-0.042","--"]
["17~18","40299.27","--","10.51","0.42","--","--","--","2.69","0.11","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","20.67","--","--","9.06","--","32.22","--","5.36","--","-0.050","--"]
["18~19","39974.66","--","18.32","0.73","--","--","--","19.85","0.78","--","--","--","0.42","0.02","--","--","--","20.55","--","--","8.94","--","31.44","--","5.14","--","-0.048","--"]
["19~20","39680.53","--","10.55","0.42","--","--","--","63.45","2.51","--","--","--","0.11","0","--","--","--","20.65","--","--","8.85","--","30.97","--","5.02","--","-0.050","--"]
["20~21","35421.16","--","17.84","0.63","--","--","--","95.44","3.3","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","20.68","--","--","7.91","--","31.09","--","5.02","--","-0.050","--"]
["21~22","36666.57","--","12.63","0.47","--","--","--","2.34","0.09","--","--","--","0.73","0.03","--","--","--","20.71","--","--","8.17","--","30.87","--","4.95","--","-0.053","--"]
["22~23","37294.49","--","13.34","0.5","--","--","--","1.6","0.06","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.71","--","--","8.29","--","30.45","--","4.87","--","-0.056","--"]
["23~24","37568.32","--","10.82","0.4","--","--","--","2.99","0.11","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","20.66","--","--","8.35","--","30.21","--","4.82","--","-0.057","--"]
["平均值","","","13.34","","--","--","","41.13","","--","--","","7.41","","--","--","","20.21","--","--","7.90","--","31.73","--","5.51","--","-0.049","--"]
["最大值","40299.27","--","18.32","0.73","18.32","18.32","0.73","266.13","8.59","266.13","266.13","8.29","111.66","4.51","43.5","43.5","1.34","20.71","--","--","9.06","--","41.06","--","11.21","--","-0.042","--"]
["最小值","20215.65","--","7.97","0.28","7.97","7.97","0.28","0.04","0","0.04","0.04","0","0.11","0","0.11","0.11","0","13.75","--","--","4.94","--","29.09","--","4.63","--","-0.057","--"]
["日排放总量(吨)","84.495412","--","","0.01116","","","--","","0.03259","","","--","","0.00652","","","--","","","","","","","","","","",""]