{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.135","8.46","8.6","8.67","5.443","0.001","0.003","0","0.004","0","0.0049","0","0","0","2.032","0"]
["01~02时","0.133","8.43","8.58","8.65","4.843","0.001","0.006","0","0.005","0","0.0069","0","0","0","2","0"]
["02~03时","0.084","8.38","8.51","8.61","4.688","0","0.004","0","0.005","0","0.0068","0","0","0","1.995","0"]
["03~04时","0.079","8.35","8.49","8.58","4.345","0","0.002","0","0.004","0","0.0065","0","0","0","1.98","0"]
["04~05时","0.072","8.36","8.49","8.55","4.772","0","0.002","0","0.004","0","0.0065","0","0","0","1.97","0"]
["05~06时","0.03","8.22","8.43","8.52","5.719","0","0.002","0","0.004","0","0.0068","0","0","0","1.94","0"]
["06~07时","0.022","8.28","8.41","8.49","6.458","0","0.002","0","0.004","0","0.0068","0","0","0","1.555","0"]
["07~08时","0.021","8.29","8.41","8.49","8.094","0","0.002","0","0.007","0","0.0066","0","0","0","0.27","0"]
["08~09时","0.02","8.31","8.49","8.62","17.658","0","0.003","0","0.007","0","0.0066","0","0","0","0.669","0"]
["09~10时","0.024","8.41","8.61","8.74","37.373","0.001","0.003","0","0.007","0","0.0069","0","0","0","1.981","0"]
["10~11时","0.023","8.57","8.71","8.77","37.469","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0096","0","0","0","1.948","0"]
["11~12时","0.025","8.61","8.72","8.76","37.64","0.001","0.008","0","0.009","0","0.023","0","0.274","0","1.84","0"]
["12~13时","0.021","8.51","8.68","8.74","37.64","0.001","0.008","0","0.009","0","0.023","0","0.324","0","1.841","0"]
["13~14时","0.015","8.61","8.72","8.75","37.64","0.001","0.008","0","0.009","0","0.023","0","0.034","0","1.841","0"]
["14~15时","0.007","8.59","8.71","8.76","37.64","0","0.008","0","0.009","0","0.023","0","0.017","0","1.843","0"]
["15~16时","0.002","8.59","8.71","8.77","37.64","0","0.008","0","0.009","0","0.023","0","0.015","0","1.843","0"]
["16~17时","0.001","8.66","8.73","8.77","37.64","0","0.007","0","0.010","0","0.02","0","0.005","0","1.842","0"]
["17~18时","0","8.63","8.73","8.79","37.64","0","0.007","0","0.011","0","0.0015","0","0","0","1.843","0"]
["18~19时","0.31","8.63","8.73","8.78","8.289","0.001","0.006","0","0.011","0","0.0019","0","0","0","1.844","0.001"]
["19~20时","6.694","8.68","8.76","8.86","1.7","0.011","0.004","0","0.010","0","0.0042","0","0","0","1.843","0.012"]
["20~21时","16.444","8.76","8.81","8.84","1.868","0.031","0.004","0","0.009","0","0.0040","0.0001","0","0","1.833","0.03"]
["21~22时","17.338","8.71","8.79","8.84","2.23","0.039","0.004","0","0.007","0","0.0031","0.0001","0","0","1.802","0.031"]
["22~23时","15.303","8.64","8.74","8.79","3.713","0.053","0.003","0","0.007","0","0.0031","0","0","0","1.782","0.027"]
["23~24时","4.523","8.57","8.68","8.74","6.466","0.029","0.001","0","0.006","0","0.0031","0","0","0","1.719","0.008"]
["有效日均值","","","8.64","","17.692","","0.004","","0.007","","0.0098","","0.028","","1.752",""]
["最大值","17.338","8.76","8.81","8.86","37.64","0.053","0.008","0","0.011","0","0.023","0.0001","0.324","0","2.032","0.031"]
["最小值","0","8.22","8.41","8.49","1.7","0","0.001","0","0.004","0","0.0015","0","0","0","0.27","0"]
["总量","61.327","","","","","0.171","","0","","0","","0.0002","","0","","0.111"]