{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12337.9","--","0.54","1.04","0.01","--","--","--","--","--","6.2","11.96","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.59","--","--","1.5","--","24.57","--","7.53","--","0.019","--"]
["01~02","12545.93","--","0.54","1","0.01","--","--","--","--","--","7.49","13.82","0.09","--","--","--","--","--","6.02","5.99","0.08","--","--","--","--","--","14.3","--","--","1.53","--","24.99","--","7.55","--","0.018","--"]
["02~03","12868.25","--","0.54","0.99","0.01","--","--","--","--","--","9.52","17.45","0.12","--","--","--","--","--","2.91","2.91","0.04","--","--","--","--","--","14.27","--","--","1.57","--","25.08","--","7.58","--","0.014","--"]
["03~04","12028.16","--","0.53","0.95","0.01","--","--","--","--","--","9.76","17.42","0.12","--","--","--","--","--","4.89","4.9","0.06","--","--","--","--","--","14.08","--","--","1.47","--","25.14","--","7.56","--","0.015","--"]
["04~05","12109.71","--","0.53","1.01","0.01","--","--","--","--","--","8.63","16.29","0.1","--","--","--","--","--","1.11","1.12","0.01","--","--","--","--","--","14.46","--","--","1.48","--","24.89","--","7.58","--","0.014","--"]
["05~06","11888.83","--","0.54","1.08","0.01","--","--","--","--","--","6.05","11.92","0.07","--","--","--","--","--","0.23","0.23","0","--","--","--","--","--","14.79","--","--","1.45","--","24.78","--","7.55","--","0.016","--"]
["06~07","12073.46","--","0.54","1.02","0.01","--","--","--","--","--","7.69","14.48","0.09","--","--","--","--","--","1.35","1.34","0.02","--","--","--","--","--","14.45","--","--","1.47","--","24.67","--","7.55","--","0.018","--"]
["07~08","12195.79","--","0.55","1.01","0.01","--","--","--","--","--","7.42","13.65","0.09","--","--","--","--","--","1.54","1.56","0.02","--","--","--","--","--","14.28","--","--","1.49","--","25.21","--","7.52","--","0.018","--"]
["08~09","11949.85","--","0.62","1.13","0.01","--","--","--","--","--","6.79","12.29","0.08","--","--","--","--","--","0.03","0.03","0","--","--","--","--","--","14.19","--","--","1.47","--","26.44","--","7.59","--","0.016","--"]
["09~10","12723.09","--","0.72","1.4","0.01","--","--","--","--","--","6.44","12.47","0.08","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","14.64","--","--","1.57","--","27.69","--","7.62","--","0.019","--"]
["10~11","12470.68","--","0.79","1.44","0.01","--","--","--","--","--","5.82","10.66","0.07","--","--","--","--","--","0.03","0.03","0","--","--","--","--","--","14.26","--","--","1.55","--","29.25","--","7.75","--","0.018","--"]
["11~12","12511.27","--","0.77","1.35","0.01","--","--","--","--","--","7.45","13.05","0.09","--","--","--","--","--","0.11","0.11","0","--","--","--","--","--","13.96","--","--","1.56","--","29.98","--","7.8","--","0.018","--"]
["12~13","12556.92","--","0.7","1.41","0.01","--","--","--","--","--","7.12","14.22","0.09","--","--","--","--","--","0.09","0.08","0","--","--","--","--","--","14.8","--","--","1.56","--","29.53","--","7.8","--","0.016","--"]
["13~14","12111.11","--","0.69","1.39","0.01","--","--","--","--","--","5.67","11.3","0.07","--","--","--","--","--","1.63","1.61","0.02","--","--","--","--","--","14.79","--","--","1.5","--","29.42","--","7.84","--","0.018","--"]
["14~15","12068.91","--","0.75","1.71","0.01","--","--","--","--","--","4.5","9.95","0.05","--","--","--","--","--","5.82","5.84","0.07","--","--","--","--","--","15.31","--","--","1.5","--","30.37","--","7.88","--","0.018","--"]
["15~16","10917.54","--","0.76","6.04","0.01","--","--","--","--","--","2.45","19.52","0.03","--","--","--","--","--","4.04","3.94","0.05","--","--","--","--","--","19.11","--","--","1.36","--","30.47","--","7.92","--","0.014","--"]
["16~17","12221.21","--","0.71","1.71","0.01","--","--","--","--","--","4.93","11.69","0.06","--","--","--","--","--","1.64","1.74","0.02","--","--","--","--","--","15.85","--","--","1.52","--","30.27","--","7.92","--","0.021","--"]
["17~18","12002.88","--","0.69","1.65","0.01","--","--","--","--","--","5.59","13.16","0.07","--","--","--","--","--","0.23","0.23","0","--","--","--","--","--","15.76","--","--","1.49","--","29.46","--","7.93","--","0.019","--"]
["18~19","5370.78","--","1.12","24.05","0.01","--","--","--","--","--","2.79","43.31","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.85","--","--","0.67","--","28.95","--","7.94","--","0.004","--"]
["19~20","3729.69","--","1.17","45.53","0","--","--","--","--","--","2.41","93.31","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.67","--","--","0.46","--","29.15","--","7.96","--","-0.001","--"]
["20~21","3742.28","--","1.48","62.65","0.01","--","--","--","--","--","2.24","94.18","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.69","--","--","0.47","--","29.26","--","7.99","--","-0.001","--"]
["21~22","5246.84","--","1.22","52.23","0.01","--","--","--","--","--","2.43","104.47","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.7","--","--","0.65","--","29.3","--","7.98","--","-0.003","--"]
["22~23","8902.66","--","0.76","17.8","0.01","--","--","--","--","--","2.06","52.62","0.02","--","--","--","--","--","4.35","4.3","0.05","--","--","--","--","--","20.52","--","--","1.1","--","28.3","--","7.92","--","0.015","--"]
["23~24","10996.51","--","0.6","2.47","0.01","--","--","--","--","--","3.27","12.91","0.04","--","--","--","--","--","1.41","1.46","0.02","--","--","--","--","--","17.5","--","--","1.35","--","25.5","--","7.85","--","0.023","--"]
["平均值","","","0.74","9.67","","--","--","--","--","","5.61","26.92","","--","--","--","--","","1.56","1.56","","--","--","--","--","","16.16","--","--","1.32","--","27.61","--","7.75","--","0.014","--"]
["最大值","12868.25","--","1.48","62.65","0.01","--","--","--","--","--","9.76","104.47","0.12","--","--","--","--","--","6.02","5.99","0.08","--","--","--","--","--","20.7","--","--","1.57","--","30.47","--","7.99","--","0.023","--"]
["最小值","3729.69","--","0.53","0.95","0","--","--","--","--","--","2.06","9.95","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.96","--","--","0.46","--","24.57","--","7.52","--","-0.003","--"]
["日排放总量(吨)","25.757022","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00157","","","","","--","","","0.00046","","","","","--","","","","","","","","","","",""]