{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.58","7.167","7.204","7.289","0.893","0.002","0.012","0","0.007","0","0.0035","0","0.102","0"]
["01~02时","2.633","7.162","7.17","7.181","0.436","0.001","0.011","0","0.007","0","0.0033","0","0.104","0"]
["02~03时","93.943","6.479","6.766","7.245","0.338","0.028","0.011","0.001","0.007","0.001","0.0033","0.0003","0.106","0.010"]
["03~04时","109.946","6.563","6.871","7.036","0.172","0.019","0.011","0.001","0.006","0.001","0.0033","0.0004","0.109","0.012"]
["04~05时","51.322","6.646","6.913","7.001","0.64","0.013","0.011","0.001","0.006","0","0.024","0.0005","0.105","0.006"]
["05~06时","5.215","6.87","7.065","7.156","1.497","0.008","0.011","0","0.006","0","0.053","0.0003","0.1","0.001"]
["06~07时","13.821","7.085","7.135","7.172","2.216","0.04","0.010","0","0.007","0","0.049","0.0006","0.1","0.001"]
["07~08时","11.381","7.067","7.092","7.109","3.533","0.04","0.010","0","0.009","0","0.043","0.0005","0.086","0.001"]
["08~09时","1.372","7.083","7.098","7.113","2.617","0.004","0.010","0","0.010","0","0.036","0","0.101","0"]
["09~10时","26.014","7.067","7.123","7.197","1.056","0.027","0.011","0","0.011","0","0.026","0.0007","0.103","0.003"]
["10~11时","97.987","6.481","6.727","7.133","0.777","0.067","0.010","0.001","0.012","0.001","0.02","0.0018","0.103","0.010"]
["11~12时","80.501","6.537","6.811","7.135","0.26","0.021","0.009","0.001","0.014","0.001","0.013","0.0011","0.103","0.008"]
["12~13时","76.825","7.023","7.107","7.145","1.145","0.08","0.009","0.001","0.016","0.001","0.0098","0.0008","0.103","0.008"]
["13~14时","53.449","7.04","7.111","7.152","2.646","0.141","0.009","0","0.02","0.001","0.0051","0.0003","0.103","0.006"]
["14~15时","7.638","7.103","7.18","7.259","1.65","0.017","0.008","0","0.021","0","0.033","0.0002","2.968","0.012"]
["15~16时","1.802","7.07","7.081","7.106","1.407","0.003","0.008","0","0.021","0","0.037","0.0001","3.507","0.006"]
["16~17时","2.166","7.07","7.081","7.087","1.865","0.004","0.009","0","0.024","0","0.021","0","2.549","0.006"]
["17~18时","1.915","7.08","7.085","7.092","2.646","0.005","0.009","0","0.028","0","0.0007","0","1.161","0.002"]
["18~19时","103.512","6.501","6.732","7.172","2.417","0.24","0.009","0.001","0.028","0.003","0.0008","0.0001","0.714","0.055"]
["19~20时","84.727","6.576","6.823","7.218","2.028","0.172","0.009","0.001","0.028","0.002","0.0009","0.0001","0.106","0.009"]
["20~21时","107.977","6.978","7.121","7.39","1.701","0.179","0.008","0.001","0.027","0.003","0.0010","0.0001","0.105","0.011"]
["21~22时","30.417","7.046","7.247","7.328","1.143","0.035","0.007","0","0.023","0.001","0.0011","0","0.103","0.003"]
["22~23时","12.118","7.316","7.33","7.338","1.164","0.014","0.008","0","0.022","0","0.0011","0","0.102","0.001"]
["23~24时","24.71","7.23","7.319","7.353","1.2","0.03","0.009","0","0.019","0","0.0012","0","0.101","0.003"]
["有效日均值","","","7.0501","","1.477","","0.010","","0.016","","0.0164","","0.535",""]
["最大值","109.946","7.316","7.33","7.39","3.533","0.24","0.012","0.001","0.028","0.003","0.053","0.0018","3.507","0.055"]
["最小值","1.372","6.479","6.727","7.001","0.172","0.001","0.007","0","0.006","0","0.0007","0","0.086","0"]
["总量","1003.9797","","","","","1.189","","0.010","","0.017","","0.0079","","0.173"]