{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","45611.574","--","3.42","0.156","--","--","--","0.0010","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.42","--","--","6.306","--","28.785","--","3.512","--","0.082","--"]
["01~02","46214.218","--","3.339","0.154","--","--","--","0.0026","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.421","--","--","6.387","--","27.98","--","3.449","--","0.085","--"]
["02~03","45948.824","--","3.157","0.145","--","--","--","0.0019","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.414","--","--","6.35","--","27.683","--","3.454","--","0.084","--"]
["03~04","46062.007","--","2.878","0.132","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.41","--","--","6.366","--","27.416","--","3.368","--","0.084","--"]
["04~05","40698.21","--","3.167","0.128","--","--","--","0.0010","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.415","--","--","5.625","--","27.386","--","3.342","--","0.066","--"]
["05~06","41170.929","--","3.334","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.42","--","--","5.691","--","27.803","--","3.342","--","0.067","--"]
["06~07","40990.703","--","3.351","0.137","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.42","--","--","5.664","--","28.303","--","3.36","--","0.067","--"]
["07~08","40831.804","--","3.316","0.135","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.429","--","--","5.645","--","28.591","--","3.343","--","0.066","--"]
["08~09","42333.992","--","3.322","0.14","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.437","--","--","5.851","--","29.385","--","3.387","--","0.071","--"]
["09~10","42899.574","--","3.361","0.144","--","--","--","0.0014","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.434","--","--","5.928","--","29.851","--","3.521","--","0.073","--"]
["10~11","43044.972","--","3.427","0.147","--","--","--","168.819","7.471","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","76.563","3.388","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","17.658","--","--","5.951","--","30.607","--","3.624","--","0.073","--"]
["11~12","35473.675","--","3.657","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.445","--","--","4.901","--","31.106","--","3.686","--","0.05","--"]
["12~13","34027.64","--","3.816","0.129","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.415","--","--","4.705","--","31.326","--","3.749","--","0.046","--"]
["13~14","42707.98","--","3.561","0.152","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.389","--","--","5.901","--","31.275","--","3.784","--","0.071","--"]
["14~15","41871.382","--","3.717","0.155","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.367","--","--","5.788","--","30.832","--","3.839","--","0.069","--"]
["15~16","42025.632","--","3.662","0.153","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.352","--","--","5.809","--","30.673","--","3.86","--","0.069","--"]
["16~17","42173.226","--","3.816","0.16","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.326","--","--","5.828","--","31.119","--","3.884","--","0.07","--"]
["17~18","42286.097","--","3.73","0.157","--","--","--","0.0012","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.298","--","--","5.845","--","31.785","--","3.881","--","0.07","--"]
["18~19","36486.156","--","3.618","0.131","--","--","--","0.0015","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.301","--","--","5.042","--","31.147","--","3.854","--","0.053","--"]
["19~20","41304.39","--","3.507","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.322","--","--","5.71","--","30.694","--","3.787","--","0.067","--"]
["20~21","44547.617","--","3.285","0.146","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.339","--","--","6.156","--","30.598","--","3.74","--","0.078","--"]
["21~22","43348.796","--","3.228","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.35","--","--","5.992","--","30.101","--","3.711","--","0.074","--"]
["22~23","41913.793","--","3.277","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.347","--","--","5.793","--","30.089","--","3.697","--","0.069","--"]
["23~24","42157.281","--","4.381","0.184","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.353","--","--","5.827","--","29.938","--","3.629","--","0.07","--"]
["平均值","","","3.4724","","--","--","","7.0347","","--","--","","3.1901","","--","--","","20.2705","--","--","5.7947","--","29.7702","--","3.6173","--","0.0702","--"]
["最大值","46214.218","--","4.381","0.184","--","--","--","168.819","7.471","0.0026","0.0026","0.0001","76.563","3.388","0","0","0","20.445","--","--","6.387","--","31.785","--","3.884","--","0.085","--"]
["最小值","34027.64","--","2.878","0.128","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","17.658","--","--","4.705","--","27.386","--","3.342","--","0.046","--"]
["日排放总量(吨)","100.6130625","--","","0.0034837","","","--","","0.0074725","","","--","","0.0033887","","","--","","","","","","","","","","",""]