{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24137.589","--","6.986","15.105","0.169","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.479","37.792","0.422","--","--","--","--","--","15.287","--","--","4.483","--","53.44","--","11.07","--","0.045","--"]
["01~02","24131.461","--","6.949","15.471","0.168","--","--","--","--","--","0.204","0.454","0.005","--","--","--","--","--","14.321","31.884","0.346","--","--","--","--","--","15.451","--","--","4.457","--","52.802","--","10.751","--","0.044","--"]
["02~03","24443.554","--","7.083","14.934","0.173","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.54","30.656","0.355","--","--","--","--","--","15.141","--","--","4.514","--","52.773","--","10.742","--","0.045","--"]
["03~04","24059.542","--","6.716","14.362","0.162","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.777","29.461","0.331","--","--","--","--","--","15.223","--","--","4.453","--","53.118","--","10.847","--","0.044","--"]
["04~05","22623.402","--","6.73","14.916","0.152","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.186","29.224","0.298","--","--","--","--","--","15.426","--","--","4.19","--","53.122","--","10.89","--","0.039","--"]
["05~06","22589.383","--","6.979","15.555","0.158","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.246","36.212","0.367","--","--","--","--","--","15.458","--","--","4.179","--","52.968","--","10.836","--","0.039","--"]
["06~07","22190.889","--","7.303","16.642","0.162","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.829","42.908","0.418","--","--","--","--","--","15.579","--","--","4.143","--","53.991","--","11.361","--","0.039","--"]
["07~08","22879.076","--","7.292","15.766","0.167","--","--","--","--","--","3.284","7.101","0.075","--","--","--","--","--","21.392","46.251","0.489","--","--","--","--","--","15.286","--","--","4.279","--","54.342","--","11.434","--","0.041","--"]
["08~09","24589.89","--","7.629","16.051","0.188","--","--","--","--","--","6.493","13.662","0.16","--","--","--","--","--","23.46","49.358","0.577","--","--","--","--","--","15.129","--","--","4.621","--","54.747","--","11.747","--","0.046","--"]
["09~10","25518.399","--","7.489","15.647","0.191","--","--","--","--","--","3.172","6.628","0.081","--","--","--","--","--","24.762","51.738","0.632","--","--","--","--","--","15.088","--","--","4.807","--","54.985","--","11.909","--","0.05","--"]
["10~11","25480.426","--","7.751","16.039","0.198","--","--","--","--","--","3.269","6.764","0.083","--","--","--","--","--","22.495","46.547","0.573","--","--","--","--","--","15.03","--","--","4.8","--","54.976","--","11.914","--","0.049","--"]
["11~12","25948.532","--","8.686","19.158","0.225","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.08","37.67","0.443","--","--","--","--","--","15.399","--","--","4.882","--","54.596","--","11.9","--","0.051","--"]
["12~13","23467.746","--","7.613","14.521","0.179","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.915","28.448","0.35","--","--","--","--","--","14.523","--","--","4.419","--","54.703","--","11.936","--","0.043","--"]
["13~14","23624.555","--","7.304","14.017","0.173","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.384","19.929","0.245","--","--","--","--","--","14.563","--","--","4.438","--","54.455","--","11.794","--","0.043","--"]
["14~15","24902.717","--","7.998","15.821","0.199","--","--","--","--","--","0.001","0.002","0","--","--","--","--","--","11.466","22.681","0.286","--","--","--","--","--","14.755","--","--","4.67","--","54.365","--","11.681","--","0.047","--"]
["15~16","23402.588","--","7.229","14.129","0.169","--","--","--","--","--","7.404","14.472","0.173","--","--","--","--","--","11.236","21.961","0.263","--","--","--","--","--","14.68","--","--","4.372","--","53.859","--","11.445","--","0.042","--"]
["16~17","22153.501","--","7.605","15.957","0.168","--","--","--","--","--","0.001","0.003","0","--","--","--","--","--","11.351","23.819","0.251","--","--","--","--","--","15.113","--","--","4.174","--","54.818","--","11.951","--","0.039","--"]
["17~18","22134.387","--","7.742","16.839","0.171","--","--","--","--","--","0.001","0.003","0","--","--","--","--","--","9.675","21.044","0.214","--","--","--","--","--","15.321","--","--","4.15","--","53.972","--","11.747","--","0.038","--"]
["18~19","21601.319","--","7.944","17.166","0.172","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.683","27.408","0.274","--","--","--","--","--","15.284","--","--","4.046","--","53.994","--","11.656","--","0.037","--"]
["19~20","22974.915","--","8.085","16.31","0.186","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.629","31.529","0.359","--","--","--","--","--","14.877","--","--","4.31","--","54.251","--","11.726","--","0.041","--"]
["20~21","24565.334","--","7.435","14.92","0.183","--","--","--","--","--","0.1","0.2","0.002","--","--","--","--","--","16.43","32.969","0.404","--","--","--","--","--","14.844","--","--","4.597","--","53.884","--","11.62","--","0.046","--"]
["21~22","24987.643","--","7.837","16.702","0.196","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.02","32.012","0.375","--","--","--","--","--","15.204","--","--","4.681","--","54.286","--","11.609","--","0.048","--"]
["22~23","25483.347","--","8.013","16.532","0.204","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.291","31.547","0.39","--","--","--","--","--","15.012","--","--","4.761","--","53.681","--","11.519","--","0.049","--"]
["23~24","25265.688","--","7.638","15.764","0.193","--","--","--","--","--","0.388","0.801","0.01","--","--","--","--","--","14.423","29.766","0.364","--","--","--","--","--","15.014","--","--","4.721","--","53.685","--","11.535","--","0.048","--"]
["平均值","","","7.501","15.738","","--","--","--","--","","1.013","2.126","","--","--","--","--","","15.67","32.875","","--","--","--","--","","15.112","--","--","4.464","--","53.992","--","11.484","--","0.044","--"]
["最大值","25948.532","--","8.686","19.158","0.225","--","--","--","--","--","7.404","14.472","0.173","--","--","--","--","--","24.762","51.738","0.632","--","--","--","--","--","15.579","--","--","4.882","--","54.985","--","11.951","--","0.051","--"]
["最小值","21601.319","--","6.716","14.017","0.152","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.675","19.929","0.214","--","--","--","--","--","14.523","--","--","4.046","--","52.773","--","10.742","--","0.037","--"]
["日排放总量(吨)","57.3155884","--","","","0.004304","","","","","--","","","0.00059","","","","","--","","","0.009028","","","","","--","","","","","","","","","","",""]