{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","6351.195","涉及因子无效","0.148","2.256","0.0009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.451","22.1","0.0092","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.188","有效数据不足","有效数据不足","1.56","有效数据不足","30.086","有效数据不足","4.456","有效数据不足","-0.0097","有效数据不足"]
["01~02","2856.72","涉及因子无效","0.16","2.411","0.0004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.874","13.157","0.0032","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.176","有效数据不足","有效数据不足","0.7","有效数据不足","29.469","有效数据不足","4.34","有效数据不足","-0.0093","有效数据不足"]
["02~03","216.358","涉及因子无效","0.159","2.359","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.083","1.238","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.165","有效数据不足","有效数据不足","0.053","有效数据不足","29.297","有效数据不足","4.272","有效数据不足","-0.0096","有效数据不足"]
["03~04","70.881","涉及因子无效","0.149","2.248","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.176","有效数据不足","有效数据不足","0.017","有效数据不足","28.724","有效数据不足","4.175","有效数据不足","-0.0095","有效数据不足"]
["04~05","29.464","涉及因子无效","0.152","2.282","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.175","有效数据不足","有效数据不足","0.0072","有效数据不足","28.134","有效数据不足","4.098","有效数据不足","-0.0095","有效数据不足"]
["05~06","18.745","涉及因子无效","0.157","2.365","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.179","有效数据不足","有效数据不足","0.0046","有效数据不足","28.095","有效数据不足","4.054","有效数据不足","-0.0094","有效数据不足"]
["06~07","16.275","涉及因子无效","0.156","2.361","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.183","有效数据不足","有效数据不足","0.0040","有效数据不足","28.085","有效数据不足","4.041","有效数据不足","-0.0103","有效数据不足"]
["07~08","12.223","涉及因子无效","0.172","2.648","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.194","有效数据不足","有效数据不足","0.0030","有效数据不足","28.304","有效数据不足","4.164","有效数据不足","-0.0109","有效数据不足"]
["08~09","18388.552","涉及因子无效","0.307","4.906","0.0059","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.013","0.211","0.0003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.223","有效数据不足","有效数据不足","4.525","有效数据不足","28.307","有效数据不足","4.221","有效数据不足","-0.0222","有效数据不足"]
["09~10","20799.769","涉及因子无效","0.452","7.285","0.0094","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.137","2.197","0.0027","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.232","有效数据不足","有效数据不足","5.109","有效数据不足","28.468","有效数据不足","4.323","有效数据不足","-0.0184","有效数据不足"]
["10~11","12736.634","涉及因子无效","0.415","6.557","0.0054","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.426","22.511","0.016","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.217","有效数据不足","有效数据不足","3.125","有效数据不足","30.51","有效数据不足","4.649","有效数据不足","-0.0160","有效数据不足"]
["11~12","1.605","涉及因子无效","0.783","11.419","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","166.343","107.137","0.0002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","74.496","44.961","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.713","有效数据不足","有效数据不足","0.0004","有效数据不足","34.237","有效数据不足","5.502","有效数据不足","-0.0153","有效数据不足"]
["12~13","0.579","涉及因子无效","1.049","15.707","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.217","3.24","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.17","有效数据不足","有效数据不足","0.0001","有效数据不足","34.596","有效数据不足","5.678","有效数据不足","-0.0136","有效数据不足"]
["13~14","9.993","涉及因子无效","2.031","30.761","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.057","0.864","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.184","有效数据不足","有效数据不足","0.0025","有效数据不足","33.362","有效数据不足","5.218","有效数据不足","-0.0101","有效数据不足"]
["14~15","0.018","涉及因子无效","2.165","32.019","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.165","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","34.179","有效数据不足","5.309","有效数据不足","-0.0133","有效数据不足"]
["15~16","0","涉及因子无效","7.647","110.506","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.147","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","34.948","有效数据不足","5.438","有效数据不足","-0.0133","有效数据不足"]
["16~17","5.137","涉及因子无效","12.982","185.608","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.135","有效数据不足","有效数据不足","0.0013","有效数据不足","35.52","有效数据不足","5.612","有效数据不足","-0.0105","有效数据不足"]
["17~18","6.107","涉及因子无效","10.968","156.141","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.131","有效数据不足","有效数据不足","0.0015","有效数据不足","36.125","有效数据不足","5.744","有效数据不足","-0.0084","有效数据不足"]
["18~19","30.934","涉及因子无效","1.887","26.089","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.099","有效数据不足","有效数据不足","0.0076","有效数据不足","34.931","有效数据不足","5.397","有效数据不足","-0.0169","有效数据不足"]
["19~20","19.024","涉及因子无效","0.437","5.984","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.099","有效数据不足","有效数据不足","0.0047","有效数据不足","33.167","有效数据不足","4.954","有效数据不足","-0.0149","有效数据不足"]
["20~21","37.49","涉及因子无效","0.367","5.228","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.131","有效数据不足","有效数据不足","0.0092","有效数据不足","32.087","有效数据不足","4.728","有效数据不足","-0.0136","有效数据不足"]
["21~22","1691.711","涉及因子无效","0.32","4.648","0.0005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.147","有效数据不足","有效数据不足","0.416","有效数据不足","31.374","有效数据不足","4.592","有效数据不足","-0.0129","有效数据不足"]
["22~23","2211.602","涉及因子无效","0.272","4.018","0.0006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.0027","0.039","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.161","有效数据不足","有效数据不足","0.542","有效数据不足","30.536","有效数据不足","4.483","有效数据不足","-0.0123","有效数据不足"]
["23~24","3165.603","涉及因子无效","0.288","3.17","0.0009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.817","有效数据不足","有效数据不足","0.777","有效数据不足","29.941","有效数据不足","4.385","有效数据不足","-0.0118","有效数据不足"]
["平均值","","","1.8180","26.2078","","--","--","--","--","","7.1087","7.1957","","--","--","--","--","","3.1040","1.8734","","--","--","--","--","","20.0508","--","--","0.7031","--","31.3539","--","4.7435","--","-0.0126","--"]
["最大值","20799.769","--","12.982","185.608","0.0094","--","--","--","--","--","166.343","107.137","0.016","--","--","--","--","--","74.496","44.961","0.0001","--","--","--","--","--","20.232","--","--","5.109","--","36.125","--","5.744","--","-0.0084","--"]
["最小值","0","--","0.148","2.248","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.713","--","--","0","--","28.085","--","4.041","--","-0.0222","--"]
["日排放总量(吨)","6.86766172","--","","","0.0000244","","","","","--","","","0.0000325","","","","","--","","","1E-7","","","","","--","","","","","","","","","","",""]