{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31777.94","--","2.46","4.59","0.08","--","--","--","--","--","42.64","75.87","1.38","--","--","--","--","--","2.56","4.84","0.08","--","--","--","--","--","14.4","--","--","2.09","--","39.89","--","17.09","--","-0.027","--"]
["01~02","31699.46","--","3.76","7.2","0.12","--","--","--","--","--","5.36","10.07","0.17","--","--","--","--","--","1.97","3.83","0.06","--","--","--","--","--","14.51","--","--","2.08","--","39.35","--","17.01","--","-0.029","--"]
["02~03","32060.17","--","3.82","6.98","0.12","--","--","--","--","--","127.56","212.86","4.07","--","--","--","--","--","25.14","48.61","0.8","--","--","--","--","--","14.18","--","--","2.11","--","40.59","--","17.06","--","-0.032","--"]
["03~04","31850.7","--","4.56","8.47","0.15","--","--","--","--","--","3.95","7.12","0.13","--","--","--","--","--","3.64","7.21","0.11","--","--","--","--","--","14.32","--","--","2.11","--","40.98","--","17.25","--","-0.032","--"]
["04~05","31677.92","--","3.66","6.8","0.12","--","--","--","--","--","109.74","188.51","3.49","--","--","--","--","--","11.82","22.83","0.37","--","--","--","--","--","14.38","--","--","2.1","--","41.3","--","17.21","--","-0.032","--"]
["05~06","32292.54","--","6","10.45","0.19","--","--","--","--","--","13.31","27.74","0.43","--","--","--","--","--","1.63","3.21","0.05","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.14","--","40.97","--","17.3","--","-0.030","--"]
["06~07","31403.88","--","4.2","7.93","0.13","--","--","--","--","--","105.48","190.21","3.33","--","--","--","--","--","17.53","37.23","0.54","--","--","--","--","--","14.46","--","--","2.08","--","41.42","--","17.27","--","-0.037","--"]
["07~08","31096.06","--","6.99","13.1","0.22","--","--","--","--","--","12.54","24.02","0.38","--","--","--","--","--","2.35","4.69","0.07","--","--","--","--","--","14.36","--","--","2.06","--","40.87","--","17.27","--","-0.037","--"]
["08~09","30909.98","--","4.73","8.42","0.15","--","--","--","--","--","60.75","104.86","1.86","--","--","--","--","--","2.46","4.71","0.07","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.05","--","41.15","--","17.26","--","-0.031","--"]
["09~10","30744.35","--","5.81","10.66","0.18","--","--","--","--","--","3.22","6.21","0.1","--","--","--","--","--","8.89","17.92","0.26","--","--","--","--","--","14.31","--","--","2.03","--","40.66","--","17.15","--","-0.027","--"]
["10~11","32717.92","--","6.45","11.2","0.21","--","--","--","--","--","37.51","63.76","1.22","--","--","--","--","--","0.14","0.24","0","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.17","--","41.57","--","17.37","--","-0.029","--"]
["11~12","33003.98","--","5.46","9.87","0.18","--","--","--","--","--","10.85","20.5","0.35","--","--","--","--","--","1.18","2.24","0.04","--","--","--","--","--","14.22","--","--","2.17","--","40.21","--","17.15","--","-0.025","--"]
["12~13","33634.34","--","5.4","9.12","0.18","--","--","--","--","--","88.29","147.78","2.98","--","--","--","--","--","0.23","0.39","0.01","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.23","--","41.07","--","17.27","--","-0.028","--"]
["13~14","33642.46","--","6.74","12.28","0.23","--","--","--","--","--","32.53","61.09","1.08","--","--","--","--","--","3.92","7.62","0.13","--","--","--","--","--","14.23","--","--","2.22","--","40.34","--","17.16","--","-0.027","--"]
["14~15","31632.01","--","8.86","15.01","0.28","--","--","--","--","--","55.19","93.08","1.76","--","--","--","--","--","0.23","0.39","0.01","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.09","--","41","--","17.26","--","-0.026","--"]
["15~16","31178.95","--","6.18","11.81","0.19","--","--","--","--","--","57.73","112.49","1.79","--","--","--","--","--","5.03","9.96","0.16","--","--","--","--","--","14.55","--","--","2.06","--","41.05","--","17.3","--","-0.021","--"]
["16~17","31526.68","--","4.23","7.67","0.13","--","--","--","--","--","2.92","5.43","0.09","--","--","--","--","--","0.46","0.86","0.01","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.08","--","40.72","--","17.31","--","-0.022","--"]
["17~18","31450.3","--","5.56","11.84","0.17","--","--","--","--","--","32.97","71.04","1.02","--","--","--","--","--","16.81","35.21","0.51","--","--","--","--","--","15.12","--","--","2.08","--","40.94","--","17.26","--","-0.023","--"]
["18~19","32143.89","--","6.42","11.59","0.21","--","--","--","--","--","0.64","1.15","0.02","--","--","--","--","--","0.16","0.29","0.01","--","--","--","--","--","14.15","--","--","2.14","--","41.46","--","17.49","--","-0.027","--"]
["19~20","31802.15","--","4.11","8.09","0.13","--","--","--","--","--","9.73","19.16","0.31","--","--","--","--","--","3.11","6.14","0.1","--","--","--","--","--","14.71","--","--","2.11","--","41.62","--","17.47","--","-0.032","--"]
["20~21","31938.28","--","4.68","9.4","0.15","--","--","--","--","--","4.6","9.28","0.15","--","--","--","--","--","2.1","4.13","0.07","--","--","--","--","--","14.82","--","--","2.11","--","40.55","--","17.4","--","-0.030","--"]
["21~22","31344.47","--","6.84","14.91","0.21","--","--","--","--","--","40.07","85.3","1.24","--","--","--","--","--","60.49","132.98","1.88","--","--","--","--","--","15.31","--","--","2.08","--","41.56","--","17.4","--","-0.027","--"]
["22~23","31285.54","--","4.24","8.87","0.13","--","--","--","--","--","11.84","25.53","0.37","--","--","--","--","--","22.27","48.55","0.69","--","--","--","--","--","15.05","--","--","2.09","--","42.77","--","17.69","--","-0.033","--"]
["23~24","31394.89","--","4.97","10.36","0.16","--","--","--","--","--","13.1","27.89","0.41","--","--","--","--","--","7.35","15.3","0.23","--","--","--","--","--","15.05","--","--","2.08","--","40.8","--","17.36","--","-0.031","--"]
["平均值","","","5.26","9.86","","--","--","--","--","","36.77","66.29","","--","--","--","--","","8.39","17.47","","--","--","--","--","","14.41","--","--","2.11","--","40.95","--","17.28","--","-0.029","--"]
["最大值","33642.46","--","8.86","15.01","0.28","--","--","--","--","--","127.56","212.86","4.07","--","--","--","--","--","60.49","132.98","1.88","--","--","--","--","--","15.31","--","--","2.23","--","42.77","--","17.69","--","-0.021","--"]
["最小值","30744.35","--","2.46","4.59","0.08","--","--","--","--","--","0.64","1.15","0.02","--","--","--","--","--","0.14","0.24","0","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.03","--","39.35","--","17.01","--","-0.037","--"]
["日排放总量(吨)","76.420881","--","","","0.00402","","","","","--","","","0.02812","","","","","--","","","0.00627","","","","","--","","","","","","","","","","",""]