{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-11 00:00:00 至 2025-09-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.415","8.56","8.67","8.72","10.016","0.014","0.003","0","0.006","0","0.0044","0","0","0","1.656","0.002"]
["01~02时","1.067","8.54","8.64","8.69","17.678","0.019","0.006","0","0.006","0","0.011","0","0","0","1.455","0.002"]
["02~03时","0.606","8.48","8.6","8.66","12.984","0.008","0.005","0","0.006","0","0.01","0","0","0","1.371","0.001"]
["03~04时","0.384","8.36","8.55","8.63","3.597","0.001","0.004","0","0.005","0","0.0048","0","0","0","1.106","0"]
["04~05时","0.25","8.37","8.51","8.6","11.781","0.003","0.005","0","0.005","0","0.0044","0","0","0","1.169","0"]
["05~06时","0.191","8.36","8.49","8.57","28.148","0.005","0.007","0","0.005","0","0.0021","0","0","0","1.371","0"]
["06~07时","0.206","8.3","8.47","8.54","20.808","0.003","0.006","0","0.005","0","0.0019","0","0","0","1.432","0"]
["07~08时","1.549","8.4","8.49","8.55","4.968","0.008","0.004","0","0.005","0","0.0011","0","0","0","1.634","0.003"]
["08~09时","1.456","8.39","8.53","8.63","4.85","0.007","0.004","0","0.006","0","0.0010","0","0","0","1.644","0.002"]
["09~10时","2.268","8.46","8.62","8.7","4.596","0.010","0.004","0","0.008","0","0.0007","0","0","0","1.677","0.004"]
["10~11时","13.605","8.55","8.63","8.67","4.805","0.066","0.005","0","0.008","0","0.0027","0","0","0","1.668","0.023"]
["11~12时","15.166","8.53","8.64","8.67","5.224","0.079","0.007","0","0.010","0","0.014","0.0002","0","0","1.637","0.025"]
["12~13时","14.701","8.57","8.65","8.68","6.6","0.096","0.006","0","0.010","0","0.012","0.0002","0","0","1.641","0.024"]
["13~14时","4.336","8.53","8.66","8.72","9.352","0.041","0.004","0","0.010","0","0.0061","0","0","0","1.66","0.007"]
["14~15时","1.106","8.53","8.69","8.74","9.193","0.010","0.005","0","0.010","0","0.0056","0","0","0","1.666","0.002"]
["15~16时","0.544","8.56","8.69","8.74","8.851","0.005","0.005","0","0.011","0","0.0031","0","0","0","1.682","0.001"]
["16~17时","0.332","8.55","8.68","8.73","10.607","0.003","0.005","0","0.010","0","0.0028","0","0","0","1.668","0.001"]
["17~18时","0.219","8.52","8.66","8.74","14.396","0.003","0.006","0","0.009","0","0.0013","0","0","0","1.622","0"]
["18~19时","0.16","8.52","8.69","8.75","11.004","0.002","0.004","0","0.009","0","0.0014","0","0","0","1.574","0"]
["19~20时","0.132","8.61","8.68","8.73","4.219","0.001","0.001","0","0.009","0","0.0021","0","0","0","1.418","0"]
["20~21时","0.108","8.52","8.63","8.7","4.495","0","0.003","0","0.008","0","0.0022","0","0","0","1.469","0"]
["21~22时","0.073","8.57","8.65","8.7","5.091","0","0.005","0","0.007","0","0.0031","0","0","0","1.64","0"]
["22~23时","0.067","8.53","8.62","8.68","13.224","0.001","0.006","0","0.007","0","0.0033","0","0","0","1.625","0"]
["23~24时","0.065","8.51","8.6","8.65","29.694","0.002","0.008","0","0.005","0","0.0043","0","0","0","1.579","0"]
["有效日均值","","","8.62","","10.674","","0.005","","0.008","","0.0045","","0","","1.544",""]
["最大值","15.166","8.61","8.69","8.75","29.694","0.096","0.008","0","0.011","0","0.014","0.0002","0","0","1.682","0.025"]
["最小值","0.065","8.3","8.47","8.54","3.597","0","0.001","0","0.005","0","0.0007","0","0","0","1.106","0"]
["总量","60.006","","","","","0.387","","0","","0.001","","0.0005","","0","","0.098"]