{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-11 00:00:00 至 2025-09-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","55.051","7.119","7.167","7.235","17.868","1","0.009","0.001","0.018","0.001","0.0014","0.0001","0.101","0.006"]
["01~02时","88.672","6.994","7.059","7.177","44.307","3.929","0.010","0.001","0.016","0.001","0.0016","0.0001","0.101","0.009"]
["02~03时","109.48","6.59","6.831","7.254","28.545","2.616","0.009","0.001","0.016","0.002","0.0013","0.0001","0.104","0.012"]
["03~04时","116.142","6.643","6.798","6.982","1.319","0.153","0.008","0.001","0.017","0.002","0.0008","0.0001","0.108","0.013"]
["04~05时","34.806","6.981","7.28","7.398","1.286","0.045","0.008","0","0.022","0.001","0.0008","0","0.107","0.004"]
["05~06时","3.397","7.101","7.174","7.362","1.231","0.004","0.008","0","0.034","0","0.0009","0","0.105","0"]
["06~07时","16.98","7.105","7.322","7.388","2.181","0.053","0.012","0","0.041","0.001","0.0006","0","0.436","0.012"]
["07~08时","49.622","7.217","7.243","7.293","3.799","0.189","0.017","0.001","0.054","0.003","0.0002","0","0.884","0.044"]
["08~09时","16.23","7.298","7.411","7.432","2.858","0.05","0.017","0","0.05","0.001","0.0003","0","0.516","0.010"]
["09~10时","10.077","7.35","7.367","7.386","1.232","0.012","0.018","0","0.041","0","0.0005","0","0.019","0"]
["10~11时","97.496","6.629","6.907","7.387","1.786","0.193","0.014","0.001","0.041","0.004","0.0005","0.0001","0.055","0.007"]
["11~12时","66.866","6.629","6.893","7.276","2.8","0.187","0.010","0.001","0.041","0.003","0.0006","0","0.106","0.007"]
["12~13时","76.025","6.765","7.131","7.354","2.58","0.181","0.009","0.001","0.039","0.003","0.0007","0.0001","0.105","0.008"]
["13~14时","28.78","7.039","7.155","7.284","2.2","0.063","0.008","0","0.035","0.001","0.0009","0","0.104","0.003"]
["14~15时","35.406","6.775","7.177","7.315","2.201","0.078","0.008","0","0.034","0.001","0.0007","0","0.104","0.004"]
["15~16时","8.786","6.8","7.15","7.291","2.203","0.019","0.008","0","0.033","0","0.0004","0","0.105","0.001"]
["16~17时","2.701","6.931","6.959","7.086","1.922","0.005","0.008","0","0.03","0","0.0008","0","0.104","0"]
["17~18时","88.516","6.867","6.918","7.033","1.4","0.124","0.008","0.001","0.025","0.002","0.0013","0.0001","0.103","0.009"]
["18~19时","105.287","6.473","6.701","7.114","1.73","0.192","0.007","0.001","0.026","0.003","0.0013","0.0001","0.102","0.011"]
["19~20时","124.153","6.531","6.741","6.95","2.3","0.286","0.007","0.001","0.029","0.004","0.0014","0.0002","0.1","0.012"]
["20~21时","137.291","6.613","6.768","6.951","2.102","0.287","0.009","0.001","0.031","0.004","0.0013","0.0002","0.1","0.014"]
["21~22时","124.298","6.582","6.707","6.961","1.761","0.219","0.012","0.001","0.036","0.004","0.0011","0.0001","0.101","0.013"]
["22~23时","118.526","6.529","6.797","6.965","1.696","0.201","0.012","0.001","0.033","0.004","0.0011","0.0001","0.407","0.051"]
["23~24时","83.676","6.516","6.674","7.014","1.585","0.133","0.012","0.001","0.029","0.002","0.0012","0.0001","0.824","0.069"]
["有效日均值","","","7.0141","","5.537","","0.010","","0.032","","0.0009","","0.204",""]
["最大值","137.291","7.35","7.411","7.432","44.307","3.929","0.018","0.001","0.054","0.004","0.0016","0.0002","0.884","0.069"]
["最小值","2.701","6.473","6.674","6.95","1.231","0.004","0.007","0","0.016","0","0.0002","0","0.019","0"]
["总量","1598.2748","","","","","10.219","","0.016","","0.048","","0.0017","","0.315"]