{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-11 00:00:00 至 2025-09-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","25779.996","--","7.814","15.888","0.201","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.842","30.176","0.383","--","--","--","--","--","14.924","--","--","4.831","--","54.28","--","11.628","--","0.05","--"]
["01~02","25055.723","--","7.444","14.878","0.187","--","--","--","--","--","8.371","16.729","0.21","--","--","--","--","--","15.127","30.231","0.379","--","--","--","--","--","14.819","--","--","4.687","--","54.053","--","11.533","--","0.048","--"]
["02~03","24363.658","--","7.958","15.742","0.194","--","--","--","--","--","3.176","6.283","0.077","--","--","--","--","--","19.459","38.49","0.474","--","--","--","--","--","14.755","--","--","4.608","--","55.335","--","12.167","--","0.046","--"]
["03~04","24272.504","--","7.868","14.824","0.191","--","--","--","--","--","0.059","0.11","0.001","--","--","--","--","--","18.906","35.619","0.459","--","--","--","--","--","14.443","--","--","4.598","--","55.579","--","12.235","--","0.046","--"]
["04~05","23760.613","--","8.231","15.302","0.196","--","--","--","--","--","9.828","18.271","0.234","--","--","--","--","--","23.757","44.167","0.564","--","--","--","--","--","14.355","--","--","4.486","--","55.228","--","12.034","--","0.044","--"]
["05~06","23158.752","--","8.017","14.962","0.186","--","--","--","--","--","0.003","0.007","0","--","--","--","--","--","19.341","36.095","0.448","--","--","--","--","--","14.381","--","--","4.357","--","54.956","--","11.79","--","0.042","--"]
["06~07","22397.855","--","7.858","14.73","0.176","--","--","--","--","--","10.466","19.621","0.234","--","--","--","--","--","19.026","35.667","0.426","--","--","--","--","--","14.411","--","--","4.218","--","54.954","--","11.868","--","0.04","--"]
["07~08","21984.53","--","8.147","16.141","0.179","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","21.501","42.597","0.473","--","--","--","--","--","14.765","--","--","4.135","--","54.722","--","11.832","--","0.038","--"]
["08~09","21532.432","--","8.384","16.826","0.181","--","--","--","--","--","3.394","6.812","0.073","--","--","--","--","--","24.529","49.226","0.528","--","--","--","--","--","14.845","--","--","4.064","--","54.957","--","12.074","--","0.037","--"]
["09~10","21466.089","--","8.937","18.956","0.192","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","22.455","47.631","0.482","--","--","--","--","--","15.176","--","--","4.056","--","54.948","--","12.162","--","0.037","--"]
["10~11","20826.318","--","8.617","17.732","0.179","--","--","--","--","--","7.039","14.485","0.147","--","--","--","--","--","16.958","34.893","0.353","--","--","--","--","--","14.997","--","--","3.912","--","54.502","--","11.773","--","0.035","--"]
["11~12","21148.226","--","8.66","17.606","0.183","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.493","37.597","0.391","--","--","--","--","--","14.924","--","--","3.94","--","53.683","--","11.255","--","0.035","--"]
["12~13","21068.346","--","9.01","18.931","0.19","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","21.221","44.585","0.447","--","--","--","--","--","15.121","--","--","3.945","--","54.012","--","11.627","--","0.035","--"]
["13~14","21110.287","--","8.584","17.609","0.181","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.32","39.63","0.408","--","--","--","--","--","14.978","--","--","3.957","--","53.997","--","11.712","--","0.035","--"]
["14~15","21270.306","--","8.786","18.14","0.187","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.121","35.351","0.364","--","--","--","--","--","15.017","--","--","3.978","--","53.647","--","11.627","--","0.036","--"]
["15~16","11632.042","涉及因子无效","10.257","22.193","0.119","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","23.774","51.437","0.277","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.291","有效数据不足","有效数据不足","2.167","有效数据不足","53.405","有效数据不足","11.32","有效数据不足","0.017","有效数据不足"]
["16~17","14205.551","涉及因子无效","9.778","19.896","0.139","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","4.757","9.68","0.068","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.89","40.47","0.283","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.929","有效数据不足","有效数据不足","2.618","有效数据不足","52.306","有效数据不足","10.689","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["17~18","10719.609","涉及因子无效","9.564","21.487","0.103","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.006","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","23.927","53.756","0.256","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.502","有效数据不足","有效数据不足","1.945","有效数据不足","50.446","有效数据不足","9.545","有效数据不足","0.014","有效数据不足"]
["18~19","8050.37","涉及因子无效","9.631","23.604","0.078","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","23.61","57.867","0.19","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.96","有效数据不足","有效数据不足","1.43","有效数据不足","48.986","有效数据不足","8.274","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["19~20","6665.594","涉及因子无效","9.189","31.064","0.061","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.004","0.015","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.183","68.226","0.135","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.346","有效数据不足","有效数据不足","1.167","有效数据不足","46.778","有效数据不足","7.508","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["20~21","6748.127","涉及因子无效","8.77","44.999","0.059","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.728","90.968","0.12","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.593","有效数据不足","有效数据不足","1.175","有效数据不足","46.388","有效数据不足","7.136","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["21~22","7327.294","涉及因子无效","8.697","60.366","0.064","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.007","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.091","111.69","0.118","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.22","有效数据不足","有效数据不足","1.271","有效数据不足","45.646","有效数据不足","6.982","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["22~23","16126.805","涉及因子无效","9.257","20.949","0.149","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.74","40.143","0.286","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.541","有效数据不足","有效数据不足","2.794","有效数据不足","44.71","有效数据不足","7.185","有效数据不足","0.022","有效数据不足"]
["23~24","18610.062","涉及因子无效","10.206","17.445","0.19","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.069","29.174","0.318","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","31.057","53.082","0.578","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","13.773","有效数据不足","有效数据不足","3.225","有效数据不足","44.663","有效数据不足","7.237","有效数据不足","0.027","有效数据不足"]
["平均值","","","8.736","19.053","","--","--","--","--","","2.674","5.831","","--","--","--","--","","20.252","44.169","","--","--","--","--","","15.336","--","--","3.398","--","52.174","--","10.55","--","0.031","--"]
["最大值","25779.996","25779.996","10.257","60.366","0.201","9.01","18.956","9.01","18.956","0.201","17.069","29.174","0.318","10.466","19.621","10.466","19.621","0.234","31.057","111.69","0.578","24.529","49.226","24.529","49.226","0.564","19.22","15.176","15.176","4.831","4.831","55.579","55.579","12.235","12.235","0.05","0.05"]
["最小值","6665.594","20826.318","7.444","14.73","0.059","7.444","14.73","7.444","14.73","0.176","0","0","0","0","0","0","0","0","14.842","30.176","0.118","14.842","30.176","14.842","30.176","0.353","13.773","14.355","14.355","1.167","3.912","44.663","53.647","6.982","11.255","0.009","0.035"]
["日排放总量(吨)","43.9281088","--","","","0.003764","","","","","--","","","0.001362","","","","","--","","","0.008821","","","","","--","","","","","","","","","","",""]