{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-11 00:00:00 至 2025-09-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","2069.223","涉及因子无效","0.185","1.767","0.0004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.7","有效数据不足","有效数据不足","0.508","有效数据不足","29.495","有效数据不足","4.282","有效数据不足","-0.0115","有效数据不足"]
["01~02","1208.54","涉及因子无效","0.192","1.822","0.0002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.693","有效数据不足","有效数据不足","0.296","有效数据不足","29.108","有效数据不足","4.179","有效数据不足","-0.0106","有效数据不足"]
["02~03","233.563","涉及因子无效","0.191","1.402","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.225","1.445","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.295","有效数据不足","有效数据不足","0.058","有效数据不足","28.716","有效数据不足","4.105","有效数据不足","-0.0103","有效数据不足"]
["03~04","945.495","涉及因子无效","0.18","0.987","0.0002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.803","15.221","0.0022","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.74","有效数据不足","有效数据不足","0.232","有效数据不足","28.367","有效数据不足","4.061","有效数据不足","-0.0103","有效数据不足"]
["04~05","2592.734","涉及因子无效","0.19","0.976","0.0005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.188","16.341","0.0082","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.589","有效数据不足","有效数据不足","0.636","有效数据不足","28.089","有效数据不足","4.024","有效数据不足","-0.0102","有效数据不足"]
["05~06","567.804","涉及因子无效","0.178","0.957","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.974","10.479","0.0013","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.691","有效数据不足","有效数据不足","0.139","有效数据不足","28.089","有效数据不足","3.972","有效数据不足","-0.0101","有效数据不足"]
["06~07","66.335","涉及因子无效","0.207","1.203","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.874","5.038","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.865","有效数据不足","有效数据不足","0.016","有效数据不足","27.602","有效数据不足","3.97","有效数据不足","-0.0099","有效数据不足"]
["07~08","17483.929","涉及因子无效","0.804","5.502","0.021","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","6.825","41.843","0.229","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.938","12.371","0.056","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.034","有效数据不足","有效数据不足","4.304","有效数据不足","28.12","有效数据不足","4.081","有效数据不足","-0.0173","有效数据不足"]
["08~09","29334.459","涉及因子无效","9.032","45.417","0.239","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","64.347","372.102","1.976","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.724","4.309","0.023","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.692","有效数据不足","有效数据不足","7.207","有效数据不足","32.874","有效数据不足","5.177","有效数据不足","-0.0268","有效数据不足"]
["09~10","28176.709","涉及因子无效","15.075","74.51","0.424","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.182","0.928","0.0052","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.488","有效数据不足","有效数据不足","6.923","有效数据不足","35.416","有效数据不足","5.871","有效数据不足","-0.0294","有效数据不足"]
["10~11","27814.228","涉及因子无效","14.911","58.81","0.414","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.846","有效数据不足","有效数据不足","6.834","有效数据不足","34.415","有效数据不足","5.635","有效数据不足","-0.0281","有效数据不足"]
["11~12","17442.587","涉及因子无效","15.951","55.824","0.277","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.346","有效数据不足","有效数据不足","4.283","有效数据不足","33.954","有效数据不足","5.49","有效数据不足","-0.0130","有效数据不足"]
["12~13","16452.962","--","15.874","44.502","0.261","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.539","--","--","4.043","--","34.139","--","5.581","--","-0.0156","--"]
["13~14","16244.512","--","15.86","33.508","0.257","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.099","--","--","3.991","--","34.597","--","5.741","--","-0.0158","--"]
["14~15","15380.227","--","8.915","21.829","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.205","--","--","3.779","--","34.366","--","5.73","--","-0.0127","--"]
["15~16","15201.074","--","0.464","0.983","0.0071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.954","--","--","3.735","--","35.632","--","6.052","--","-0.0127","--"]
["16~17","15432.752","--","0.498","0.977","0.0077","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.699","--","--","3.792","--","36.608","--","6.223","--","-0.0120","--"]
["17~18","16094.937","--","0.411","0.797","0.0066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.624","--","--","3.955","--","37.382","--","6.382","--","-0.0147","--"]
["18~19","16981.437","--","0.329","0.644","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.692","--","--","4.173","--","38.11","--","6.576","--","-0.0144","--"]
["19~20","18712.293","--","0.305","0.667","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.121","--","--","4.598","--","39.273","--","6.807","--","-0.0137","--"]
["20~21","19463.937","--","0.298","0.635","0.0058","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.186","--","--","4.784","--","41.311","--","7.3","--","-0.0164","--"]
["21~22","22381.203","--","0.333","0.826","0.0075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.966","--","--","5.498","--","43.717","--","8.167","--","-0.0215","--"]
["22~23","20837.296","--","0.296","0.698","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.758","--","--","5.12","--","44.983","--","8.63","--","-0.0171","--"]
["23~24","21140.742","--","0.305","0.803","0.0065","--","--","--","--","--","1.577","4.607","0.033","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.107","--","--","5.195","--","45.487","--","8.835","--","-0.0218","--"]
["平均值","","","4.2081","14.8358","","--","--","--","--","","3.0389","17.4784","","--","--","--","--","","0.4887","2.7170","","--","--","--","--","","17.0392","--","--","3.5046","--","34.5775","--","5.7033","--","-0.0157","--"]
["最大值","29334.459","22381.203","15.951","74.51","0.424","15.874","44.502","15.874","44.502","0.261","64.347","372.102","1.976","1.577","4.607","1.577","4.607","0.033","3.188","16.341","0.056","0","0","0","0","0","19.7","16.539","16.539","7.207","5.498","45.487","45.487","8.835","8.835","-0.0099","-0.012"]
["最小值","66.335","15201.074","0.178","0.635","0","0.296","0.635","0.296","0.635","0.0056","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","14.624","14.624","14.624","0.016","3.735","27.602","34.139","3.97","5.581","-0.0294","-0.0218"]
["日排放总量(吨)","34.2259","--","","","0.0020955","","","","","--","","","0.0022445","","","","","--","","","0.000092","","","","","--","","","","","","","","","","",""]