{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-12 00:00:00 至 2025-09-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.034","8.45","8.59","8.64","21.356","0.001","0.006","0","0.005","0","0.0042","0","0","0","1.531","0"]
["01~02时","0.014","8.44","8.57","8.63","4.471","0","0.004","0","0.006","0","0.0033","0","0","0","1.376","0"]
["02~03时","0.012","8.48","8.58","8.62","4.298","0","0.003","0","0.005","0","0.0031","0","0","0","1.417","0"]
["03~04时","0.011","8.42","8.55","8.62","3.972","0","0.003","0","0.005","0","0.0018","0","0","0","1.556","0"]
["04~05时","0.011","8.44","8.54","8.6","4.094","0","0.003","0","0.005","0","0.0020","0","0","0","1.541","0"]
["05~06时","0.009","8.38","8.53","8.59","4.341","0","0.005","0","0.004","0","0.0031","0","0","0","1.495","0"]
["06~07时","0.005","8.39","8.5","8.56","3.948","0","0.005","0","0.005","0","0.0030","0","0","0","1.488","0"]
["07~08时","0.005","8.38","8.52","8.58","3.1","0","0.005","0","0.006","0","0.0023","0","0","0","1.472","0"]
["08~09时","0.016","8.47","8.6","8.7","2.868","0","0.005","0","0.006","0","0.0026","0","0","0","1.473","0"]
["09~10时","5.432","8.59","8.69","8.74","2.355","0.013","0.004","0","0.006","0","0.0043","0","0","0","1.474","0.008"]
["10~11时","12.476","8.61","8.68","8.71","3.367","0.042","0.005","0","0.007","0","0.0063","0.0001","0","0","1.488","0.019"]
["11~12时","12.434","8.63","8.69","8.72","5.607","0.07","0.007","0","0.009","0","0.017","0.0002","0","0","1.518","0.019"]
["12~13时","13.221","8.68","8.72","8.74","9.715","0.127","0.007","0","0.009","0","0.016","0.0002","0","0","1.493","0.02"]
["13~14时","5.349","8.65","8.72","8.77","18.055","0.097","0.006","0","0.009","0","0.0078","0","0","0","1.417","0.008"]
["14~15时","1.208","8.68","8.75","8.8","13.326","0.018","0.005","0","0.009","0","0.0072","0","0","0","1.394","0.002"]
["15~16时","0.716","8.53","8.76","8.8","3.724","0.003","0.004","0","0.008","0","0.0036","0","0","0","1.316","0.001"]
["16~17时","0.617","8.68","8.76","8.8","3.761","0.002","0.004","0","0.008","0","0.0035","0","0","0","1.304","0.001"]
["17~18时","9.219","8.68","8.74","8.79","3.843","0.035","0.003","0","0.008","0","0.0029","0","0","0","1.272","0.012"]
["18~19时","8.881","8.64","8.75","8.79","8.662","0.053","0.004","0","0.008","0","0.0027","0","0","0","1.338","0.012"]
["19~20时","1.612","8.64","8.71","8.77","18.446","0.03","0.004","0","0.007","0","0.0019","0","0","0","1.556","0.003"]
["20~21时","0.654","8.55","8.67","8.73","14.213","0.010","0.004","0","0.007","0","0.0018","0","0","0","1.484","0.001"]
["21~22时","0.381","8.54","8.64","8.7","4.839","0.002","0.003","0","0.006","0","0.0013","0","0","0","1.251","0"]
["22~23时","0.227","8.51","8.62","8.68","8.754","0.002","0.005","0","0.006","0","0.0012","0","0","0","1.292","0"]
["23~24时","0.168","8.46","8.59","8.65","17.424","0.003","0.007","0","0.006","0","0.0006","0","0","0","1.432","0"]
["有效日均值","","","8.64","","7.856","","0.005","","0.007","","0.0043","","0","","1.432",""]
["最大值","13.221","8.68","8.76","8.8","21.356","0.127","0.007","0","0.009","0","0.017","0.0002","0","0","1.556","0.02"]
["最小值","0.005","8.38","8.5","8.56","2.355","0","0.003","0","0.004","0","0.0006","0","0","0","1.251","0"]
["总量","72.711","","","","","0.508","","0","","0.001","","0.0006","","0","","0.104"]