{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-12 00:00:00 至 2025-09-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","12.851","7.006","7.228","7.329","2.007","0.025","0.015","0","0.028","0","0.063","0.0007","1.794","0.021"]
["01~02时","12.51","7.258","7.296","7.357","2.736","0.034","0.017","0","0.026","0","0.146","0.0018","3.133","0.039"]
["02~03时","9.666","7.225","7.243","7.262","2.444","0.024","0.026","0","0.021","0","0.085","0.0008","3.103","0.03"]
["03~04时","9.466","7.197","7.21","7.226","1.939","0.018","0.035","0","0.012","0","0.0003","0","3.062","0.029"]
["04~05时","10.317","7.179","7.19","7.201","1.388","0.014","0.027","0","0.011","0","0.0006","0","1.83","0.018"]
["05~06时","89.741","6.542","6.847","7.191","0.436","0.039","0.019","0.002","0.010","0.001","0.0009","0.0001","0.241","0.022"]
["06~07时","38.502","6.884","6.94","7.047","0.598","0.022","0.015","0.001","0.008","0","0.0010","0","0.182","0.008"]
["07~08时","23.234","6.877","6.961","7.091","0.878","0.02","0.012","0","0.004","0","0.0011","0","0.106","0.002"]
["08~09时","2.481","7.009","7.074","7.123","0.684","0.002","0.010","0","0.008","0","0.0011","0","0.106","0"]
["09~10时","9.152","6.898","6.989","7.077","0.349","0.003","0.009","0","0.014","0","0.0012","0","0.107","0.001"]
["10~11时","91.669","6.525","6.718","7.028","0.669","0.073","0.008","0.001","0.02","0.002","0.0041","0.0005","0.105","0.010"]
["11~12时","118.939","6.51","6.62","6.858","1.231","0.146","0.007","0.001","0.033","0.004","0.0081","0.0010","0.103","0.012"]
["12~13时","110.788","6.512","6.724","6.88","2.693","0.293","0.007","0.001","0.079","0.009","0.0063","0.0007","0.103","0.011"]
["13~14时","70.495","6.508","6.699","6.948","5.217","0.368","0.006","0","0.177","0.012","0.0039","0.0003","0.103","0.007"]
["14~15时","43.941","6.599","6.852","6.903","6.589","0.234","0.007","0","0.23","0.008","0.0033","0.0002","0.103","0.005"]
["15~16时","26.701","6.86","6.899","6.959","8.958","0.239","0.008","0","0.344","0.009","0.0026","0.0001","0.103","0.003"]
["16~17时","5.709","6.955","7.021","7.052","10.636","0.054","0.009","0","0.293","0.002","0.0023","0","1.187","0.002"]
["17~18时","1.288","7.039","7.049","7.06","13.533","0.017","0.010","0","0.182","0","0.0018","0","3.29","0.004"]
["18~19时","94.505","6.58","6.749","7.123","10.224","0.842","0.009","0.001","0.168","0.015","0.0018","0.0002","2.591","0.218"]
["19~20时","100.119","6.582","6.711","6.751","4.509","0.451","0.008","0.001","0.139","0.014","0.0019","0.0002","1.63","0.163"]
["20~21时","24.385","6.741","6.872","6.967","3.832","0.088","0.007","0","0.135","0.003","0.0016","0","1.379","0.032"]
["21~22时","43.147","6.872","6.899","6.948","2.647","0.114","0.006","0","0.124","0.005","0.0012","0.0001","1.008","0.043"]
["22~23时","5.438","6.948","7.024","7.072","3.264","0.022","0.007","0","0.112","0","0.0010","0","1.008","0.005"]
["23~24时","19.844","6.909","6.934","6.97","4.329","0.086","0.008","0","0.085","0.002","0.0007","0","0.984","0.019"]
["有效日均值","","","6.9484","","3.825","","0.012","","0.094","","0.0143","","1.140",""]
["最大值","118.939","7.258","7.296","7.357","13.533","0.842","0.035","0.002","0.344","0.015","0.146","0.0018","3.29","0.218"]
["最小值","1.288","6.508","6.62","6.751","0.349","0.002","0.006","0","0.004","0","0.0003","0","0.103","0"]
["总量","974.8988","","","","","3.230","","0.010","","0.089","","0.0067","","0.706"]