{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-12 00:00:00 至 2025-09-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","44537.582","--","3.028","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.406","--","--","6.157","--","29.241","--","3.551","--","0.078","--"]
["01~02","45202.679","--","3.078","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.393","--","--","6.247","--","29.121","--","3.554","--","0.081","--"]
["02~03","44726.628","--","2.891","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.382","--","--","6.182","--","28.443","--","3.504","--","0.079","--"]
["03~04","43035.195","--","3.146","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.376","--","--","5.949","--","28.287","--","3.512","--","0.073","--"]
["04~05","43613.414","--","3.203","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.382","--","--","6.027","--","28.82","--","3.463","--","0.075","--"]
["05~06","43219.421","--","3.181","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.383","--","--","5.974","--","28.915","--","3.46","--","0.074","--"]
["06~07","43290.906","--","3.136","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.393","--","--","5.984","--","29.194","--","3.455","--","0.074","--"]
["07~08","42923.359","--","3.179","0.136","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.398","--","--","5.932","--","29.586","--","3.525","--","0.073","--"]
["08~09","42851.906","--","3.35","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.409","--","--","5.922","--","30.368","--","3.573","--","0.072","--"]
["09~10","42137.246","--","3.436","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.412","--","--","5.824","--","31.017","--","3.634","--","0.07","--"]
["10~11","34544.25","--","3.594","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.407","--","--","4.773","--","31.689","--","3.73","--","0.047","--"]
["11~12","33480.671","--","3.676","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.396","--","--","4.627","--","31.931","--","3.79","--","0.045","--"]
["12~13","38068.574","--","3.718","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.377","--","--","5.264","--","31.926","--","3.833","--","0.058","--"]
["13~14","41964.875","--","3.493","0.146","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.359","--","--","5.8","--","31.545","--","3.863","--","0.069","--"]
["14~15","41734.324","--","3.553","0.148","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.342","--","--","5.768","--","31.76","--","3.91","--","0.068","--"]
["15~16","42115.578","--","3.327","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.361","--","--","5.821","--","31.523","--","3.714","--","0.069","--"]
["16~17","39820.8","--","3.115","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.368","--","--","5.505","--","30.773","--","3.498","--","0.065","--"]
["17~18","40342.683","--","2.934","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.36","--","--","5.574","--","30.182","--","3.519","--","0.065","--"]
["18~19","40391.859","--","2.863","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.354","--","--","5.584","--","29.58","--","3.543","--","0.065","--"]
["19~20","41829.082","--","3.167","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.362","--","--","5.782","--","29.785","--","3.522","--","0.069","--"]
["20~21","40973.515","--","3.201","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.377","--","--","5.663","--","30.168","--","3.54","--","0.066","--"]
["21~22","42586.195","--","3.013","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.389","--","--","5.887","--","30.149","--","3.512","--","0.072","--"]
["22~23","44824.968","--","2.949","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.387","--","--","6.195","--","29.535","--","3.495","--","0.079","--"]
["23~24","45145.14","--","2.975","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.39","--","--","6.241","--","29.211","--","3.433","--","0.08","--"]
["平均值","","","3.2173","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.3821","--","--","5.7788","--","30.1150","--","3.5893","--","0.0698","--"]
["最大值","45202.679","--","3.718","0.148","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.412","--","--","6.247","--","31.931","--","3.91","--","0.081","--"]
["最小值","33480.671","--","2.863","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.342","--","--","4.627","--","28.287","--","3.433","--","0.045","--"]
["日排放总量(吨)","100.336075","--","","0.0032156","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]